КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 31 березня 2015 р. № 300-р
Київ
Про затвердження переліку і норм накопичення в 
системі екстреної медичної допомоги лікарських 
засобів та медичних виробів першої необхідності 
для організації медико-санітарного забезпечення 
цивільного населення під час особливого періоду
Затвердити перелік і норми накопичення в системі екстреної медичної допомоги лікарських засобів та медичних виробів першої необхідності для організації медико-санітарного забезпечення цивільного населення під час особливого періоду згідно з додатком.
Взяти до відома, що зазначене накопичення здійснюється за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання медикаментів та виробів медичного призначення для забезпечення швидкої медичної допомоги.
Прем’єр-міністр України                                                                А. ЯЦЕНЮК
Інд. 28
 
Додаток
до розпорядження Кабінету Міністрів України
від 31 березня 2015 р. № 300-р
ПЕРЕЛІК І НОРМИ
накопичення в системі екстреної медичної допомоги 
лікарських засобів та медичних виробів першої необхідності
для організації медико-санітарного забезпечення 
цивільного населення під час особливого періоду
	Назва лікарського засобу 
або медичного виробу
	Міжнародна непатентована назва лікарського засобу
	Норма накопичення, одиниць

	Лікарські засоби
Наркотичні анальгетики

	Промедол, розчин 2 %, 1 мл
	Trimeperidine
	30280

	Трамадолу гідрохлорид, розчин, 2 мл
	Tramadol
	30280

	Фентаніл, розчин 0,05 мг/мл, 2 мл
	Fentanyl
	15140

	Транквілізатори

	Діазепам, розчин 0,5 %, 2 мл
	Diazepam
	30280

	Мідазолам, розчин 1 мг/мл, 5 мл
	Midazolam
	15140

	Ненаркотичні анальгетики

	Ацетилсаліцилова кислота, таблетки, 0,5 г
	Acetylsalicylic acid
	75700

	Баралгетас, розчин, 5 мл
	Comb drug
	30280

	Дексалгін, розчин 50 мг/2 мл, 2 мл
	Dexketoprofen
	60560

	Диклофенак натрію, таблетки, 0,05 г
	Diclofenac
	45420

	Диклофенак натрію, розчин 2,5 %, 3 мл
	Diclofenac
	45420

	Диклофенак натрію, супозиторій, 100 мг
	Diclofenac
	30280

	Ібупрофен, таблетки, 0,2 г
	Ibuprofen
	30280

	Індометацин, таблетки, 25 мг
	Indometacin
	45420

	Кетальгін, таблетки, 0,01 г
	Ketorolac
	30280

	Кетолонг, розчин 3 %, 1 мл
	Ketorolac
	75700

	Метоксифлуран, розчин, 3 мл
	Methoxyfluane
	30280

	Німесил, порошок, 100 мг
	Nimesulid
	75700

	Налбуфін, розчин 10 мг/мл, 1 мл
	Nalbuphine
	45420

	Нефопам, розчин 20 мг/мл, 1 мл
	Nefopam
	45420

	Парацетамол, таблетки, 325 мг
	Comb drug
	75700

	Ренальган, таблетки, 0,5 г
	Comb drug
	75700

	Ренальган, розчин, 5 мл
	Comb drug
	30280

	Спазмалгон, розчин, 5 мл
	Comb drug
	30280

	Спазмалгон, таблетки
	Comb drug
	75700

	Адреноміметики

	Адреналіну гідрохлорид, розчин 0,18 %, 1 мл
	Epinephrine
	30280

	Дофамін, розчин 4 %, 5 мл
	Dopamine
	30280

	Мезатон, розчин 1 %, 1 мл
	Phenylephrine
	30280

	Норадреналіну тартрат, розчин 2 мг/мл, 1 мл
	Norepinephrine
	30280

	Гепарин, розчин 5000 Од/мл, 5 мл
	Heparin
	15140

	Фрагмін розчин 10000 МО, 1 мл
	Dalteparin
	75700

	Фраксипарин, розчин 9500 МО, 0,3 мл
	Nadroparin
	15140

	Цибор, розчин 3500 МО, 0,2 мл
	Bemiparin
	3028

	Димедрол, розчин 1 %, 1 мл
	Diphenhydramine
	30280

	Лоратадин, таблетки, 0,01 г
	Desloratadine
	30280

	Супрастин, розчин, 1 мл
	Chloropyramine
	30280

	Тавегіл, розчин, 1 мл
	Clemastine
	30280

	Астмопент, аерозоль 750 мкг/20 мл, 400 доз
	Orciprenaline
	30280

	Бромгексин, таблетки, 8 мг
	Bromhexine
	75700

	Бронхолітин, сироп, 125 мг
	Comb drug
	75700

	Беродуал, аерозоль, 40 мл
	Comb drug
	30280

	Сальбутамол, аерозоль 100 мкг/дозу, 200 доз
	Salbutamol
	30280

	Амінокапронова кислота, розчин 5 %, 100 мл
	Aminocapronic acid
	30280

	Етамзилат, розчин 12,5 %, 2 мл
	Etamsylate
	75700

	Берліприл, таблетки, 20 мг
	Enalapril
	30280

	Дибазол, розчин 1 %, 5 мл
	Bendazol
	45420

	Коринфар уно, таблетки, 40 мг
	Nifedipine
	7570

	Клофелін, розчин 0,01 %, 1 мл
	Clonidine
	15140

	Леркамен, таблетки, 20 мг
	Lercanidipine
	30280

	Небівал, таблетки, 5 мг
	Nebivolol
	30280

	Теофілін, таблетки, 100 мг
	Theophylline
	30280

	Фармадипін, розчин 2 %, 25 мл
	Nifedipine
	15140

	Триампур композитум, таблетки
	Comb drug
	15140

	Трифас, розчин 20 мг/4 мл, 4 мл
	Torasemide
	15140

	Фуросемід, таблетки, 0,04 г
	Furosemide
	30280

	Фуросемід, розчин 1 %, 2 мл
	Furosemide
	75700

	Вугілля активоване, таблетки, 0,25 г
	Medicinal charcoal
	757000

	Ентеросгель, паста, 135 г
	Mono
	75700

	Сорбекс, капсули, 0,25 г
	Medicinal charcoal
	75700

	Аміназин, розчин 2,5 %, 2 мл
	Chlorpromazine
	15140

	Валокормід, розчин, 25 мл
	Comb drug
	75700

	Гідазепам ІС, таблетки, 0,02 г
	Hydazepam
	75700

	Гідазепам ІС, таблетки, 0,05 г
	Hydazepam
	75700

	Атаракс, таблетки, 25 мг
	Hydroxyzine
	15140

	Корвалол, розчин, 25 мл
	Comb drug
	151400

	Настоянка валеріани, розчин, 25 мл
	Valeriana
	302800

	Настоянка глоду, розчин, 100 мл
	Crataegus
	302800

	Флормідал, таблетки, 15 мг
	Midazolam
	30280

	Серцеві глікозиди

	Дигоксин, розчин 0,025 %, 1 мл
	Digoxin
	30280

	Корглікон, розчин 0,06 %, 1 мл
	Mono
	30280

	Строфантин, розчин 0,025 %, 1 мл
	G-strophanthin
	30280

	Спазмолітичні та антихолінергічні засоби

	Атропіну сульфат, розчин 0,1 %, 1 мл
	Atropine
	75700

	Беластезин, таблетки
	Comb drug
	30280

	Бесалол, таблетки
	Comb drug
	30280

	Дротаверин, розчин 20 мг/мл, 2 мл
	Drotaverine
	75700

	Дротаверин, таблетки, 0,04 г
	Drotaverine
	75700

	Еуфілін, таблетки, 0,15 г
	Theophylline
	75700

	Еуфілін, розчин 2%, 5 мл
	Theophylline
	75700

	Квамател, розчин 20 мг, 5 мл
	Famotidine
	30280

	Квамател, таблетки, 20 мг
	Famotidine
	30280

	Магнію сульфат, розчин 25 %, 5 мл
	Magnesium sulfate
	75700

	Метацин, розчин 0,1 %, 1 мл
	Indometacin
	15140

	Но-шпа, розчин 20 мг/мл, 2 мл
	Comb drug
	75700

	Но-шпа, таблетки, 40 мг
	Comb drug
	75700

	Папаверину гідрохлорид, розчин 2 %, 2 мл
	Papaverine
	30280

	Платифіліну гідротартрат, розчин 0,2 %, 1 мл
	Platyphylline
	30280

	Ранітидин, таблетки, 150 мг
	Ranitidine
	75700

	Рантак, розчин 25 мг/мл, 2 мл
	Ranitidine
	75700

	Стимулятори перистальтики

	Метоклопрамід, розчин 5 мг/мл, 2 мл
	Metoclopramide
	30280

	Осетрон, розчин 2 мг/мл, 2 мл (4 мг)
	Ondansetron
	30280

	Прозерин, розчин 0,05 %, 1 мл
	Neostigmine
	30280

	Церукал, розчин 10 мг/2 мл, 2 мл
	Metoclopramide
	45420

	Препарати калію

	Аспаркам, розчин, 5 мл
	Potassium and magnesium aspartate
	45420

	Аспаркам, таблетки
	Potassium and magnesium aspartate
	15140

	Препарати кальцію

	Кальцію глюконат, розчин 10 %, 5 мл
	Calcium gluconate
	 

	Кальцію хлорид, розчин 10 %, 5 мл
	Calcium chloride
	15140

	Антиангінальні препарати

	Валідол, таблетки, 0,06 г
	Validol
	75700

	Ізокет, спрей, 15 мл
	Isosorbide dinitrate
	30280

	Нітрогліцерин, таблетки, 0,0005 г
	Glyceryl trinitrate
	30280

	Нітрогліцерин, розчин 0,1 %, 2 мл
	Glyceryl trinitrate
	15140

	Нітрогранулонг, таблетки, 0,0052 г
	Glyceryl trinitrate
	30280

	Нітросорбід, таблетки, 0,01 г
	Isosorbide dinitrate
	30280

	Психостимулюючі та ноотропні препарати

	Оксибутират натрію, розчин 20 %, 10 мл
	Natrii oxybutyras
	30280

	Пірацетам, розчин 20 %, 5 мл
	Piracetam
	45420

	Прамістар, таблетки, 400 мг
	Pramiracetam
	45420

	Місцеві анестетики

	Емла, крем 5 %, 5 г
	Comb drug
	30280

	Лідокаїну гідрохлорид, розчин 2 %, 2 мл
	Lidocaine
	75700

	Маркаїн, розчин 5 мг/мл, 20 мл
	Bupivacaine
	15140

	Маркаїн, розчин 5 мг/мл, 4 мл
	Bupivacaine
	15140

	Наропін, розчин 10 мг/мл, 10 мл
	Ropivacaine
	30280

	Новокаїн, розчин 0,5 %, 5 мл
	Procaine
	75700

	Новокаїн, розчин 0,5 %, 200 мл
	Procaine
	75700

	Новокаїн, розчин 2 %, 2 мл
	Procaine
	75280

	Ультракаїн, розчин, 2 мл
	 
	75700

	Препарати для наркозу

	Диприван, розчин 10 мг/мл, 20 мл
	Propofol
	45420

	Кетамін, розчин 5 %, 2 мл
	Ketamine
	15140

	Севофлуран, розчин, 250 мл
	Sevofluran
	15140

	Тіопентал, ліофілізат, 1 г
	Thiopental
	15140

	Міорелаксанти

	Ардуан, ліофілізат 4 мг, 2 мл
	Pipecuronium bromide
	7570

	Дитилін, розчин 2 %, 5 мл
	Suxamethonium
	15140

	Тракріум, розчин 10 мг/мл, 2,5 мл
	Atracurium
	15140

	Антиаритмічні препарати

	Верапамілу гідрохлорид, таблетки, 0,08 г
	Verapamil
	46420

	Верапамілу гідрохлорид, розчин 0,25 %, 2 мл
	Verapamil
	46420

	Новокаїнамід, розчин 10 %, 5 мл
	Procainamide
	15140

	Ангіопротектори

	Пентоксифілін, розчин 2 %, 5 мл
	Pentoxifylline
	30280

	Антидоти

	Ацизол, капсули, 120 мг
	Mono
	75700

	Ацизол, розчин 6 %, 1 мл
	Mono
	75700

	Галантаміну гідробромид, розчин 0,5 %, 1 мл
	Galantamine
	30280

	Налоксон-3Н, розчин 0,04 %, 1 мл
	Naloxone
	30280

	Натрію тіосульфат, розчин 30 %, 10 мл
	Thiosulfate
	75700

	Унітіол, розчин 5 %, 5 мл
	Unithiol
	30280

	Антидіарейні препарати

	Імодіум, таблетки, 2 мг
	Loperamide
	75700

	Лінекс, таблетки
	Comb drug
	75700

	Лоперамид, таблетки, 0,02 г
	Loperamide
	75700

	Регідрон, порошок, 18,9 г
	Comb drug
	75700

	Антибіотики, антибактеріальні, антивірусні, 
антигрибкові препарати

	Авелокс, розчин, 400 мг
	Moxifloxacin
	60560

	Авелокс, таблетки, 400 мг
	Moxifloxacin
	60560

	Азитроміцин, розчин 100 мг, 20 мл
	Azithromycin
	15140

	Азитроміцин, таблетки, 250 мг
	Azithromycin
	15140

	Азитроміцин, таблетки, 500 мг
	Azithromycin
	15140

	Аміксин, таблетки, 0,125 г
	Tilorone (Amixin)
	45420

	Арбідол, таблетки, 0,05 г
	Arbidol
	45420

	Арбідол, таблетки, 0,1 г
	Arbidol
	45420

	Амікацин, таблетки, 1 г
	Amikacin
	45420

	Амоксицілін, розчин 250 мг/5 мл, 60 мл
	Amoxicillin
	45420

	Ампіциліну тригідрат, таблетки, 250 мг
	Ampicillin
	45420

	Аугментин SR, таблетки, 1000 мг
	Amoxicillin and enzyme inhibitor
	45420

	Ацикловір, таблетки, 200 мг
	Aciclovir
	30280

	Біцилін 5, порошок 1500000 Од
	Comb drug
	15140

	Бронхо-мунал П, капсули, 3,5 мг
	 
	60560

	Бронхо-мунал, капсули, 7 мг
	 
	60560

	Доксициклін, капсули, 0,1 г
	Doxycycline
	60560

	Ентерол, капсули, 250 мг
	Saccharomyces boulardii
	60560

	Зинацеф, порошок, 1,5 г
	Cefuroxime
	60560

	Зіннат, таблетки, 250 мг
	Cefuroxime
	60560

	Зовіракс, ліофілізат 250 мг
	Aciclovir
	60560

	Кліндаміцин, розчин 150 мг/мл, 4 мл
	Clindamycin
	15140

	Клотримазол, крем 1 %, 20 г
	Clotrimazole
	60560

	Левофлоксацин, таблетки, 250 мг
	Levofloxacin
	60560

	Левофлоксацин, розчин 500 мг/100 мл, 100 мл
	Levofloxacin
	60560

	Меромек-500, порошок, 500 мг
	Meropenem
	60560

	Меронем, порошок, 1 г
	Meropenem
	60560


	Метронідазол, таблетки, 0,25 г
	Metronidazole
	60560

	Метронідазол, розчин 0,5 %, 100 мл
	Metronidazole
	60560

	Міконазол, розчин 2 %, 15 мл
	Miconazole
	15140

	Офлоксацин, таблетки, 0,2 г
	Levofloxacin
	60560

	Протефлазід, розчин, 30 мл
	Comb drug
	60560

	Рифампіцин, таблетки, 0,15 г
	Rifampicin
	60560

	Роваміцин, таблетки, 1500000 МО
	Spiramycin
	60560

	Стрептоміцину сульфат, порошок, 1 г
	Streptomycin
	60560

	Таргоцид, ліофілізат 400 мг, 3,2 мл
	Teicoplanin
	30280

	Тієнам, порошок, 500 мг
	Comb drug
	30280

	Флуконозол, розчин 0,2 %, 100 мл
	Fluconazole
	15140

	Флуконозол, таблетки, 100 мг
	Fluconazole
	60560

	Фосфоміцин, таблетки, 2 г
	Fosfomycin
	30280

	Фуразолідон, таблетки, 0,05 г
	Furazolidone
	45420

	Цефепім, порошок, 1 г
	Cefepime
	60560

	Цефпиром, порошок, 1 г
	Cefpirome
	60560


	Цефтазидим, порошок, 1 г
	Ceftazidime
	60560

	Цефтріаксону натрієва сіль, порошок, 1 г
	Ceftriaxone
	15140

	Ципрофлоксацин, таблетки, 500 мг
	Ciprofloxacin
	30280

	Ципрофлоксацин, розчин 0,2 %, 100 мл
	Ciprofloxacin
	15140

	Плазмозамінні, сольові та інфузійні розчини

	Актовегін, розчин 20 %, 250 мл
	Mono
	30280

	Альбумін, розчин 10 %, 100 мл
	Mono
	30280

	Аміностерил Н-ГЕПА, розчин, 500 мл
	Comb drug
	60560

	Гекотон, розчин, 500 мл
	 
	30280

	Гелофузин, розчин, 500 мл
	Comb drug
	60560

	Глюкоза, розчин 10 %, 500 мл
	Glucosamine
	151400

	Глюкоза, розчин 5 %, 500 мл
	Glucosamine
	151400

	Йоностерил, розчин, 500 мл
	Comb drug
	30280

	Калію та магнію аспарагінат, розчин, 400 мл
	Potassium and magnesium aspartate
	30280

	Ліпофундин МСТ/ЛСТ, емульсія 10 %, 250 мл
	Mono
	60560

	Маніт, розчин 15 %, 200 мл
	Mannitol
	30280

	Натрію гідрокарбонат, розчин 4 %, 200 мл
	Sodium bicarbonate
	60560

	Натрію хлорид, розчин 0,9 %, 500 мл
	Glucosamine
	151400

	Натрію хлорид, розчин 10 %, 500 мл
	Glucosamine
	60560

	Неогемодез, розчин, 200 мл
	Comb drug
	60560

	Реамберин, розчин, 200 мл
	Comb drug
	15140

	Реамберин, розчин, 400 мл
	Comb drug
	15140

	Реополіглюкін, розчин, 200 мл
	Dextran
	15140

	Реосорбілакт, розчин, 200 мл
	Comb drug
	60560

	Рефортан плюс, розчин 10 %, 500 мл
	Hydroxyethylstarch
	30280

	Розчин Рінгера, розчин, 400 мл
	Comb drug
	151400

	Розчин Хартмана, розчин, 400 мл
	Comb drug
	151400

	Сорбілакт, розчин, 200 мл
	Comb drug
	151400

	Стабізол, розчин 6 %, 500 мл
	Hydroxyethylstarch
	60560

	Стерофундин ISO, розчин, 500 мл
	Comb drug
	30280

	Трисоль, розчин, 400 мл
	Comb drug
	60560

	ХАЕС-стерил, розчин, 10 %, 500 мл
	Comb drug
	30280

	Гормональні препарати

	Дексаметазон, розчин 4 мг/мл, 1 мл
	Dexamethasone
	30280

	Депо-медрол, суспензія 40 мг/мл, 1 мл
	Methylprednisolone
	60560

	Метилергобревін, розчин 0,2 мг/мл, 1 мл
	Methylergometrine
	3028

	Окситоцин, розчин 5 МО/мл, 1 мл
	Demoxytocin
	15140

	Преднізолон, розчин 30 мг/мл, 1 мл
	Methylprednisolone
	15140

	Прогестерон, розчин 1 %, 1 мл
	Hydroxyprogesterone
	15140

	Солу-медрол, порошок 1000 мг з розчинником 15,6 мл
	Methylprednisolone
	7570

	Тримістин, мазь, 14 г
	Comb drug
	1514

	Фолікулін, розчин 0,1 %, 1 мл
	Estrone
	7570

	Цукрознижувальні препарати

	Актрапід, розчин 100 МО/мл, 10 мл
	Insulin (human)
	15140

	Актрапід 40 ОД, розчин, 10 мл
	Insulin (human
	30280

	Амарил, таблетки, 2 мг
	Glimepiride
	15140

	Діабетон MR 60 мг, таблетки, 60 мг
	Gliclazide
	15140

	Лантус, розчин 100 ОД/мл, 3 мл
	Insulin glargine
	7570

	Олтар 2 мг, таблетки, 2 мг
	Glimepiride
	15140

	Хумулін НПХ, суспензія 100 МО/мл, 3 мл
	Insulin (human)
	15140

	Сироватки

	Полівалентна протигангренозна сироватка
	 
	за потребою

	Полівалентна протизміїна сироватка (антигюрза, кобра, ефа)
	 
	за потребою

	Протиправцевий анатоксин 0,5 мл № 10
	 
	за потребою

	Сироватка протиботулітичних типів А, В, С, Е, F 10 000; 5 000
	 
	за потребою

	Тест-реагент анти Д супер
	 
	за потребою

	Тест-реагент (цоліклон) анти А
	 
	за потребою

	Тест-реагент (цоліклон) анти В
	 
	за потребою

	Протиправцева сироватка 1,0 мл № 10
	 
	за потребою

	Вітамінні препарати

	Аевіт, капсули
	Comb drug
	7570

	Аскорбінова кислота, розчин 5 %, 2 мл
	Ascorbic acid
	7570

	Вітамін Е, капсули, 200 мг
	Tocopherol (vit E)
	3028

	Вітрум Вітамін Е, капсули, 400 мг
	Tocopherol (vit E)
	3028

	Квадевіт, таблетки
	Comb drug
	7570

	Нейрорубін, розчин, 3 мл
	Comb drug
	7570

	Піридоксину гідрохлорид, розчин 5 %, 1 мл
	Pyridoxine (vit B6)
	7570

	Тіаміну гідрохлорид, розчин 5 %, 1 мл
	Thiamine (vit B1
	7570

	Ціанокобаламін, розчин 0,05 %, 1 мл
	Cyanocobalamin
	3028

	Цитофлавін, таблетки
	Comb drug
	1514

	Цитофлавін, концентрат для розчину, 10 мл
	Comb drug
	1514

	Лікарські засоби інші

	Актифед, розчин, 100 мл
	Comb drug
	7570

	Актифед, таблетки
	Comb drug
	7570

	Актовегін, таблетки, 200 мг
	Mono
	1514

	Актовегін, розчин 40 мг/мл, 5 мл
	Mono
	1514

	Алмагель, суспензія, 170 мл
	Comb drug
	7570

	Алмагель А, суспензія, 170 мл
	Comb drug
	7570

	Амброксол, таблетки, 30 мг
	Ambroxol
	7570

	АЦЦ лонг, таблетки
	Acetylcysteine
	7570

	Бальзамічний лінімент (за Вишневським), лінімент, 40 г
	Comb drug
	3028

	Бісакодил, таблетки, 5 мг
	Bisacodyl
	3020

	Вазелін медичний, мазь, 25 г
	Vaseline
	7570

	Візин, краплі 0,05%, 15 мл
	Tetryzoline
	7570

	Гівалекс, спрей, 50 мл
	Comb drug
	7570

	Глюгіцир, розчин, 100 мл
	Comb drug
	7570

	Глюкоза, розчин 40 %, 20 мл
	Aprotinin
	7570

	Гордокс, розчин 10 000 КІОД/мл, 10 мл
	Aprotinin
	1514

	Даларгін, таблетки, 0,001 г
	Dalargin
	3028

	Диклофенак натрію, гель 1%, 40 г
	Diclofenac
	3028

	Димексид, розчин, 50 мл
	Dimethylsulfoxide
	7570

	Діоксизоль, розчин, 100 г
	Comb drug
	7570

	Елеутерокок, екстракт, 50 мл
	Eleutherococcus senticosus
	15140

	Ербісол, розчин, 2 мл
	Mono
	6056

	Еспумізан, капсули, 40 мг
	Silicones
	7570

	Ессенціале Форте Н, капсули, 300 мг
	Mono
	7570

	Ессенціале, розчин 250 мг/5 мл, 5 мл
	Mono
	75700

	Інгаліпт, аерозоль, 30 мл
	Comb drug
	7570

	Контрикал 10 000, ліофілізат 10 000 АТрОд з розчинником по 2 мл
	Aprotinin
	3028

	Кордіамін, розчин 25 %, 2 мл
	Nikethamide
	1514

	Ласек, розчин, 40 мг
	 
	1514

	Ліотон 1000 гель, гель 1000 МО/г, 100 г
	Heparin
	75700

	Ліпоєва кислота, розчин 300 мг, 12 мл
	Tioctic acid
	4542

	Левомеколь, мазь, 40 г
	Comb drug
	75700

	Магне-В6, таблетки
	Comb drug
	15140

	Мезим Форте 10 000, таблетки
	Pancreatin
	3028

	Метиндол, мазь 5 %, 30 г
	Indometacin
	7570

	Мукалтин, таблетки, 0,05 г
	Althaea officinalis
	7570

	Нафтизин, розчин 0,1 %, 10 мл
	Naphazoline
	1514

	Нексіум, порошок, 40 мг
	Esomeprazole
	75700

	Нормакол, розчин, 130 мл
	Comb drug
	75700

	Нормакол, розчин, 60 мл
	Comb drug
	75700

	Олазоль, аерозоль, 60 г
	Comb drug
	7570

	Пантенол спрей, піна 4,63 г/100 г, 130 мл
	Dexpanthenol
	15140

	Сандостатин, розчин 0,1 мг/мл, 1 мл
	Octreotide
	30280

	Силібор 35, таблетки, 35 мг
	Silymarin
	75700

	Синуфорте, порошок, 35 доз
	Cyclamen europaeum
	75700

	Софрадекс, краплі, 5 мл
	Comb drug
	15140

	Сульфацил натрію, краплі 20 %, 5 мл
	Sulfacetamide
	151400

	Сульфокамфокаїн, розчин 10 %, 2 мл
	Sulfocamphocain
	75700

	Триметазидін, таблетки, 35 мг
	Trimetazidine
	75700

	Урографін, розчин 60 %, 20 мл
	Mono
	1514

	Урографін, розчин 76 %, 20 мл
	Ketoprofen
	1514

	Фалімінт, таблетки, 25 мг
	Mono
	15140

	Фастум, гель 2,5 %, 100 г
	Comb drug
	75700

	Фінлепсін 200 ретард, таблетки, 200 мг
	Comb drug
	15140

	Антисептичні та дезінфекційні засоби

	Аміак, розчин 10 %, 40 мл
	 
	75700

	Бактолан, лосьон, 500 мл
	 
	30280

	Бактолін Базик, лосьйон, 500 мл
	 
	203028

	Бетадин, розчин, 1000 мл
	 
	75700

	Бодедекс Форте, розчин, 2 л
	 
	15140

	Брильянтовий зелений, розчин 1 %
	 
	151400

	Декасан, розчин 0,02 %, 400 мл
	 
	151400

	Йод, розчин 5%
	 
	151400

	Карзолекс Екстра, розчин, 2 л
	 
	15140

	Катеджель, гель, 12,5 г
	 
	75700

	Перекис водню, розчин 3 %
	 
	30280

	Спирт етиловий, розчин 70 %, 100 мл
	 
	151400

	Спирт етиловий, розчин 96 %, 100 мл
	 
	151400

	Стериліум, розчин, 100 мл
	 
	151400

	Стериліум, розчин, 1000 мл
	 
	75700

	Засоби транспортної іммобілізації

	Бинт гіпсовий № 15
	 
	30280

	Бинт гіпсовий № 20
	 
	30280

	Бинт еластичний трубчатий для гомілки
	 
	30280

	Бинт еластичний трубчатий для кисті
	 
	30280

	Дошка транспортувальна довга
	 
	30280

	Комірець ортопедичний дитячий, дорослий
	 
	7570

	Матрац вакуумний іммобілізуючий
	 
	1514

	Набір вакуумних шин
	 
	7570

	Ноші подовжньо-поперечні з підставкою
	 
	30280

	Пов’язка косиночна для дітей, дорослих
	 
	15140

	Полімерний іммобілізуючий бинт скотчкаст
	 
	7570

	Полімерний іммобілізуючий бинт софткаст
	 
	7570

	Шина гнучка по типу “Sam Splint”
	 
	15140

	Шини Крамера
	 
	15140

	Перев’язувальні засоби

	Бинт нестерильний 5 м х 10 см
	 
	30280

	Бинт нестерильний 7 м х 14 см
	 
	30280

	Бинт нестерильний 5 м х 7 см
	 
	30280

	Бинт стерильний 5 м х 10 см
	 
	30280

	Бинт стерильний 7 м х 14 см
	 
	30280

	Вата гігроскопічна стерильна 100 г
	 
	30280

	Відріз марлевий 500 х 90 см
	 
	30280

	Кровозупиняюча колагенова пластина
	 
	30280

	Пластир прозорий 2,5 см х 9,1 м
	 
	7570

	Пластир бактерицидний 7,2 см х 1,9 м
	 
	7570

	Пластир шовкоподібний 2,5 см х 9,14 м
	 
	7570

	Пластир паперовий 2,5 см х 9,1 м
	 
	7570

	Пакет перев’язувальний медичний індивідуальний
	 
	30280

	Пов’язка адгезивна для ран, стерильна
	 
	30280

	Пов’язка медична велика, стерильна
	 
	30280

	Пов’язка медична мала, стерильна
	 
	30280

	Рукавички для огляду № 7, № 8, № 9
	 
	15140

	Рукавички латексні ортопедичні № 7, № 8, № 9
	 
	15140

	Рукавички нітрилові № 7, № 8, № 9
	 
	15140

	Рукавички стерильні медичні № 7, № 8, № 9
	 
	30280

	Серветка гемостатична ТахоКомб № 2
	 
	7570

	Серветки для універсального контейнеру в рулоні
	 
	7570

	Серветки стерильні 10 х 10 см, 10 х 20 см, 60 х 30 см
	 
	7570

	Спиртові серветки № 200
	 
	7570

	Вікрил № 2/0; № 3/0; № 4/0; № 5/0
	 
	15140

	Даксон С 20 мм; 25 мл 2/0; 3/0; 4/0; 5/0
	 
	30280

	ПГА (полігліколід) № 2/0; № 3/0; № 4/0
	 
	7570

	Поліамід плетений HR — 20 мм № 2/0; № 3/0; № 4/0; № 5/0
	 
	7570

	Поліамід плетений HR — 25 мм № 2/0; № 3/0; № 4/0; № 5/0
	 
	7570

	Фторекс № 2/0; № 3/0; № 4/0
	 
	7570

	Фторекс № 5/0; № 6/0; № 7/0; 
№ 8/0; № 9/0; № 10/0
	 
	7570

	Інструменти та медичне приладдя

	Анестезіологічний дихальний контур для дітей
	 
	3028

	Анестезіологічний дихальний контур для дорослих
	 
	3028

	Апарат для активної аспірації
	 
	3028

	Аптечка медична індивідуальна
	 
	75700

	Вимірювальна ємність
	 
	1514

	Гель для ультразвукової діагностики, 1 л
	 
	7570

	Голка для венепункції центральних вен 1,4 мм
	 
	7570

	Голка типу Дюфо
	 
	7570

	Голка спинномозкова G 20
	 
	7570

	Голка спинномозкова G 22
	 
	7570

	Джгут для внутрішньовенних ін’єкцій
	 
	3028

	Джгут кровоспинний гумовий
	 
	3028

	Дихальні фільтри анестезіологічні
	 
	3028

	Дренажні комплекти для черевної порожнини
	 
	3028

	Жорсткі кутові з’єднувачі № 30
	 
	1514

	Зонд дуоденальний № 12, № 13, № 14, № 15
	 
	3028

	Зонд для дренування тонкого кишківника
	 
	3028

	Зонд шлунковий № 15, № 18, № 21, № 24, № 27, № 30, № 33, № 36
	 
	3028

	Індикатор для стерилізації № 1000
	 
	1514

	Катетер внутрішньовенний № 18
	 
	75700

	Катетер внутрішньовенний № 20
	 
	75700

	Катетер внутрішньовенний № 22
	 
	75700

	Катетер підключичний 1,0 мм
	 
	15140

	Катетер підключичний 1,4 мм
	 
	15140

	Катетер уретральний, одноразовий типу Нелатон
	 
	15140

	Катетер Фолея № 14; № 16; № 18; № 20; № 22
	 
	3028

	Киснева маска з кисневою трубкою
	 
	7570

	Кисневий з’єднувач
	 
	1514

	Комплект канюль для назальної оксигенотерапії
	 
	3028

	Ларингіальна маска № 1
	 
	7570

	Ларингіальна маска № 2
	 
	7570

	Ларингіальна маска № 3
	 
	7570

	Ларингіальна маска № 4
	 
	7570

	Ларингіальна маска № 5
	 
	7570

	Ларингоскоп з набором клинків
	 
	4542

	Леза для скальпеля № 21; № 23
	 
	3028

	Лоток ниркоподібний пластиковий
	 
	3028

	Маска анестезіологічна з регулюючою подушкою
	 
	3028

	Маска анестезіологічна ароматизована № 0; № 1; № 2; № 3; № 4; № 5
	 
	3028

	Мішок дихальний типу АМБУ, 1,5 л
	 
	7570

	Мішок дихальний типу АМБУ, 500 мл
	 
	3028

	Мішок дихальний типу АМБУ, 250 мл
	 
	1514

	Набір для епідуральної анестезії
	 
	15140

	Набір для спинномозкової пункції G 22
	 
	15140

	Набір електродів кардіографічних
	 
	15140

	Набір повітряпровідників
	 
	3028

	Накладна липучка для проведення кардіографічних обстежень
	 
	15140

	Напальчник медичний
	 
	15140

	Ножиці гострокінцеві вертикально зігнуті, 170 мм, 250 мм
	 
	7570

	Ножиці тупокінцеві вертикально зігнуті, 170 мм, 250 мм
	 
	7570

	Ножиці для розрізання пов’язок, 185 мм
	 
	7570

	Ножиці прямі, 160 мм
	 
	7570

	Охолоджуючий пакет (швидкий холод)
	 
	7570

	Папір для проведення кардіографічних обстежень
	 
	3280

	Прилад манометричний мембранний
	 
	1514

	Прилад манометричний цифровий
	 
	1514

	Пристрій для проведення внутрішньовенних ін’єкцій з фіксатором
	 
	15140

	Роторозширювач
	 
	3280

	Ручка для скальпеля № 21; № 23
	 
	3028

	Система для внутрішньовенних вливань
	 
	15140

	Скальпель одноразовий стерильний
	 
	3028

	Стетофонендоскоп
	 
	3028

	Термопокривало одноразове
	 
	15140

	Трубка ендотрахіальна № 5,5; № 6,0; № 6,5
	 
	7570

	Трубка ендотрахеальна № 7,0; № 8,0; № 9,0; № 10,0
	 
	7570

	Трубка ендотрахеальна для немовлят
	 
	3028

	Трубка трахеостомічна пластикова № 7; № 8; № 9; № 10
	 
	7570

	Універсальний контейнер для серветок
	 
	1514

	Шпатель разовий стерильний
	 
	7570

	Шприц 50 мл
	 
	75700

	Шприц 20 мл
	 
	75700

	Шприц 10 мл
	 
	75700

	Шприц 5 мл
	 
	75700

	Шприц 2 мл
	 
	75700

	Шприц для введення інсуліну
	 
	75700

	Щипці гортанні для видалення сторонніх тіл
	 
	3028

	Язикотримач для дітей
	 
	7570

	Язикотримач для дорослих
	 
	7570

	Набори та інструментарій для хірургічного втручання

	Дерматом електричний, механічний
	 
	3028

	Дриль медичний механічний, електричний
	 
	3028

	Інтрамедулярний набір з інструментарієм
	 
	4542

	Набір гінекологічний великий
	 
	1514

	Набір для зовнішнього остеосинтезу
	 
	3028

	Набір для накосного остеосинтезу
	 
	3028

	Набір для скелетного витягнення
	 
	3028

	Набір операційний великий
	 
	1514

	Набір операційний малий
	 
	1514

	Апаратура медична

	Автоклав
	 
	1514

	Аналізатор газів крові та електролітів
	 
	1514

	Аналізатор сечі з тест-смужками
	 
	1514

	Апарат високочастотний (коагулятор тканин)
	 
	3028

	Апарат для гемосорбції
	 
	1514

	Апарат наркозно-дихальний для дітей (з використанням інгаляційних анестетиків)
	 
	1514

	Апарат наркозно-дихальний для дорослих (з використанням інгаляційних анестетиків)
	 
	1514

	Апарат повітряної регенерації киснем (концентратор кисню)
	 
	7570

	Апарат штучної вентиляції легень для дітей
	 
	1514

	Аспіратор хірургічний
	 
	7570

	Бактеріологічна лабораторія в комплекті
	 
	1514

	Біохімічний аналізатор
	 
	1514

	Бронхофіброскоп
	 
	1514

	Вертиграф
	 
	1514

	Гастрофіброскоп
	 
	1514

	Гематокритна центрифуга з набором капілярів
	 
	1514

	Гемоглобінометр
	 
	3028

	Дефібрилятор вищого класу з накладками для дітей
	 
	3028

	Дефібрилятор-монітор вищого класу з термовідеопринтером
	 
	3028

	Дихальний апарат штучної вентиляції легень портативний
	 
	3028

	Дозатор шприцевий (інфузомат, леніомат)
	 
	7570

	Дозиметр-радіометр
	 
	3028

	Електрокардіограф 12-канальний
	 
	3028

	Камера параформалінова
	 
	3028

	Кардіограф-пульсоксиметр
	 
	3028

	Коагулограф з набором реактивів
	 
	1524

	Кювез для недоношених дітей
	 
	1524

	Мікроскоп
	 
	3028

	Мініфотометр для визначення гематокриту
	 
	1514

	Монітор стеження
	 
	6056

	Мультицентрифуга
	 
	3028

	Опромінювач ультрафіолетовий
	 
	15140

	Пульсоксиметр з монітором і принтером для дітей
	 
	3028

	Реанімаційна валіза вищого класу — укладка для надання невідкладної медичної допомоги
	 
	6056

	Рентгенологічний апарат портативний цифровий з аксесуарами
	 
	1514

	Стерилізатор повітряний
	 
	3028

	Термостат
	 
	1514

	Ультразвуковий апарат з термовідеопринтером
	 
	1514

	Урометр
	 
	3028

	Фотометр “Мефан”
	 
	3028


____________________
