КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
ВІД 27.09.2016 Р. № 715
ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ПОСТАНОВИ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ від 23 серпня 2016 р. № 557

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 23 серпня 2016 р. № 557 «Про затвердження переліку лікарських засобів та медичних виробів, які закуповуються на підставі угод (договорів) щодо закупівлі із спеціалізованими організаціями, які здійснюють закупівлі за напрямами використання бюджетних коштів у 2016 році за бюджетною програмою 2301400 «Забезпечення медичних заходів окремих державних програм та комплексних заходів програмного характеру» (Офіційний вісник України, 2016 р., № 68, ст. 2304) зміни, що додаються.

	Прем’єр-міністр України
	В. Гройсман


ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 27.09.2016 р. № 715

ЗМІНИ,
ЩО ВНОСЯТЬСЯ ДО ПОСТАНОВИ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
від 23 серпня 2016 р. № 557

1. У постанові:

1) слово «Затвердити» замінити цифрою і словом «1. Затвердити»;

2) доповнити постанову пунктом 2 такого змісту:

«2. Міністерство охорони здоров’я може за умови закупівлі необхідної кількості лікарських засобів та медичних виробів, зазначених у переліку, з урахуванням обсягу невикористаних коштів на рахунках спеціалізованими організаціями, які здійснюють закупівлі за напрямами використання бюджетних коштів у 2016 році, збільшувати кількість одиниць товару в межах 100 відсотків обсягу потреби.».

2. У переліку лікарських засобів та медичних виробів, які закуповуються на підставі угод (договорів) щодо закупівлі із спеціалізованими організаціями, які здійснюють закупівлі за напрямами використання бюджетних коштів у 2016 році за бюджетною програмою 2301400 «Забезпечення медичних заходів окремих державних програм та комплексних заходів програмного характеру», затвердженому зазначеною постановою:

1) розділ ХIХ викласти в такій редакції:

«ХIХ. Напрям «Централізована закупівля лікарських засобів та виробів медичного призначення для закладів охорони здоров’я для забезпечення лікуванням хворих із серцево-судинними та судинно-мозковими захворюваннями»

	Міжнародна непатентована назва лікарського засобу
	Одиниця виміру
	Обсяг потреби, 100 відсотків
	Кількість заявленої потреби з урахуванням обсягу фінансування

	Централізована закупівля кардіовиробів

	Медичні вироби для електрофізіології та кардіостимуляції

	Однокамерний штучний водій ритму серця (SSI) з біполярним електродом
	штук
	1 847
	653

	Однокамерний частотно-адаптований штучний водій ритму серця з можливістю автоматичного регулювання амплітуди при шлуночковому ритмоведенні (SSIR)
	—«—
	1 902
	601

	Однокамерний частотно-адаптований штучний водій ритму серця (SSIR)
	штук
	467
	155

	Двокамерний штучний водій ритму серця без функції «автозахоплення» (DDD)
	—«—
	982
	317

	Двокамерний штучний водій ритму серця з функцією «автозахоплення» (DDD)
	—«—
	940
	424

	Двокамерний штучний водій ритму серця з пролонгованим строком експлуатації та пошуком власного проведення (DDDR)
	—«—
	1 057
	338

	Двокамерний частотно-адаптований штучний водій ритму серця для новонароджених (DDDR)
	—«—
	28
	2

	Двокамерний штучний водій ритму серця для дітей та підлітків (DDDR)
	—«—
	88
	22

	Двокамерний штучний водій ритму серця з режимом (DDDR)
	—«—
	943
	243

	Превентивний двокамерний частотно-адаптований штучний водій ритму серця (DDDRP) для пацієнтів з брадізалежною миготливою аритмією
	—«—
	335
	61

	Ресинхронізаційний штучний водій ритму серця з функцією вимірювання внутрішньогрудного опору
	—«—
	212
	41

	Кардіовертер-дефібрилятор однокамерний
	—«—
	164
	29

	Кардіовертер-дефібрилятор двокамерний
	—«—
	204
	26

	Кардіовертер-дефібрилятор з можливістю кардіальної ресинхронізаційної терапії
	—«—
	171
	20

	Електрод для епікардіальної постійної стимуляції із стероїдним просякненням
	—«—
	162
	50

	Електрод для катетерних деструкцій звичайний
	штук
	359
	150

	Електрод для катетерних деструкцій зрошуваний
	—«—
	512
	121

	Керований абляційний катетер з двома вигинами та двонаправленим кінчиком, довжина дистального електроду 4 мм
	—«—
	152
	24

	Керований абляційний катетер з двома вигинами та двонаправленим кінчиком, довжина дистального електроду 8 мм
	—«—
	62
	14

	Зрошуваний діагностично-абляційний навігаційний катетер
	—«—
	108
	3

	Референтний електрод для навігаційних систем
	—«—
	425
	65

	Провід-електрод для тимчасової кардіостимуляції, довжина 0,65 м
	—«—
	1 224
	127

	Провід-електрод для тимчасової кардіостимуляції, довжина 0,9 м
	—«—
	170
	125

	Провід-електрод для тимчасової кардіостимуляції, довжина 1,2 м
	—«—
	119
	47

	Оксигенатори та клапани серця

	Оксигенатор з біопасивним безгепариновим покриттям та інтегрованим артеріальним фільтром для немовлят з магістралями кровопровідними
	комплектів
	476
	133

	Оксигенатор з біопасивним безгепариновим покриттям та інтегрованим артеріальним фільтром для дітей до 15 кг з магістралями кровопровідними
	—«—
	648
	246

	Оксигенатор для дітей та підлітків з магістралями кровопровідними
	—«—
	563
	244

	Оксигенатор для дорослих із комплектом магістральних труб
	—«—
	6 951
	1 590

	Оксигенатор з біопасивним безгепариновим покриттям та інтегрованим артеріальним фільтром для дорослих із комплектом магістральних труб
	комплектів
	1 689
	564

	Комплект для проведення процедури безперервного життєзабезпечення (екстракорпоральна мембранна оксигенація) для дітей
	—«—
	459
	5

	Комплект для проведення процедури безперервного життєзабезпечення (екстракорпоральна мембранна оксигенація) для дорослих
	—«—
	188
	15

	Гемоконцентратор для немовлят
	штук
	745
	242

	Гемоконцентратор для дітей до 15 кг
	—«—
	504
	169

	Атравматичний шовний матеріал: нитка (поліестр з покриттям, плетена нитка), розмір USP 2/0, дві колючо-ріжучі голки 17 мм з тефлоновими прокладками 6 мм х 3 мм х 1,5 мм, 1/2 кола, довжина 4 х 90 см, дві білих і дві зелених
	комплектів
	3 739
	862

	Атравматичний шовний матеріал: нитка (поліестр з покриттям, плетена нитка), розмір USP 2/0, дві колючо-ріжучі голки 26 мм з тефлоновими прокладками 6 мм х 3 мм х 1,5 мм, 1/2 кола, довжина 8 x 75 см, чотири білих і чотири зелених
	—«—
	2 836
	514

	Атравматичний шовний матеріал: нитка (поліестр з покриттям, плетена нитка), розмір USP 2/0, дві колючо-ріжучі голки 26 мм, 1/2 кола, довжина 90 см, зелена
	—«—
	18 913
	817

	Атравматичний шовний матеріал: нитка (монофіламентна нитка, поліпропілен), розмір USP 7/0, дві колючі голки 13 мм, 3/8 кола, довжина 60 cм, синя
	—«—
	12 167
	804

	Атравматичний шовний матеріал: нитка (монофіламентна нитка, поліпропілен), розмір USP 6/0, дві колючі голки 13 мм, 3/8 кола, довжина 60 cм, синя
	комплектів
	13 438
	1 794

	Атравматичний шовний матеріал: нитка (монофіламентна нитка, поліпропілен), розмір USP 6/0, дві колючі голки 11 мм, 3/8 кола, довжина 60 см, синя
	—«—
	3 839
	758

	Атравматичний шовний матеріал: нитка (монофіламентна нитка, поліпропілен), розмір USP 8/0, дві колючі голки 6,5 мм, 3/8 кола, довжина 60 см, синя
	—«—
	5 460
	370

	Атравматичний шовний матеріал: нитка(монофіламентна нитка, поліпропілен), розмір USP 5/0, дві колючі голки 17 мм, 1/2 кола, довжина 90 cм, синя
	—«—
	11 370
	2 915

	Атравматичний шовний матеріал: нитка (монофіламентна нитка, поліпропілен), розмір USP 4/0, дві колючі голки 17 мм, 1/2 кола, довжина 90 cм, синя
	—«—
	16 946
	2 984

	Атравматичний шовний матеріал: нитка (монофіламентна нитка, поліпропілен), розмір USP 2/0, дві колючі голки 40 мм, для кальцинованих судин (СС), 1/2 кола, довжина 90 cм, синя
	—«—
	6 585
	865

	Атравматичний шовний матеріал: нитка (монофіламентна нитка, поліпропілен), розмір USP 3/0, дві колючі голки 31 мм, 1/2 кола, довжина 90 cм, синя
	—«—
	8 138
	1 376

	Атравматичний шовний матеріал: стальна хірургічна проволока (монофіламентна нитка), розмір USP 7/0, зворотньо-ріжуча посилена голка 48 мм, 1/2 кола, довжина 4 х 45 см, металева
	комплектів
	6 237
	920

	Атравматичний шовний матеріал: стальна хірургічна проволока (монофіламентна нитка), розмір USP 5/0, зворотньо-ріжуча посилена голка 55 мм, 1/2 кола, довжина 4 х 45 см, металева
	—«—
	1 272
	20

	Клапан серця біологічний
	штук
	178
	64

	Клапан серця механічний двостулковий
	—«—
	3 288
	1 295

	Кільце для анулопластики
	—«—
	651
	237

	Клапановмісний кондуїт
	—«—
	156
	32

	Пристрій для проведення операцій абляції на відкритому серці
	—«—
	72
	9

	Комплект канюль для проведення операцій із штучним кровообігом
	комплектів
	486
	5

	Комплект для апарата виміру активованого часу згортання
	—«—
	854
	285

	Пристрій для вакуумної стабілізації міокарда
	штук
	760
	118

	Пристрій для вакуумної стабілізації верхівки серця
	—«—
	250
	4

	Медичні вироби для оперативного лікування судинно-мозкових захворювань

	Вироби медичного призначення для проведення ендоваскулярної операції емболізації аневризм головного мозку мікроспіралями, що відділяються, які включають одну мікроспіраль
	—«—
	1 493
	797

	Вироби медичного призначення для проведення ендоваскулярної операції емболізації аневризм головного мозку мікроспіралями, що відділяються, які включають один провідниковий катетер
	штук
	372
	208

	Вироби медичного призначення для проведення ендоваскулярної операції емболізації аневризм головного мозку мікроспіралями, що відділяються, які включають один мікрокатетер
	—«—
	402
	242

	Вироби медичного призначення для проведення ендоваскулярної операції емболізації аневризм головного мозку мікроспіралями, що відділяються, які включають один мікропровідник
	—«—
	392
	238

	Вироби медичного призначення для стентування сонних артерій, які включають одну стент-систему каротидну
	—«—
	326
	118

	Вироби медичного призначення для стентування сонних артерій, які включають один кошик-ловушку для захисту від емболії
	—«—
	313
	117

	Вироби медичного призначення для стентування сонних артерій, які включають один інтродуцер для проведення стентування сонних артерій
	—«—
	409
	246

	Вироби медичного призначення для стентування сонних артерій, які включають один балон для предилятації
	—«—
	241
	124

	Вироби медичного призначення для стентування сонних артерій, які включають один балон для постдилятації
	—«—
	343
	138

	Балон-катетер для виключення каротидно-кавернозних сполук (ККС), який включає один провідниковий катетер
	штук
	147
	109

	Балон-катетер для виключення каротидно-кавернозних сполук (ККС), який включає один мікрокатетер для доставки балону, що відділяється
	—«—
	39
	20

	Балон-катетер для виключення каротидно-кавернозних сполук (ККС), який включає один балон, що відділяється
	—«—
	50
	29

	Інтракраніальні стенти для церебральних аневризм із широкою шийкою
	—«—
	86
	20

	Балон-катетер для церебральних аневризм із широкою шийкою
	—«—
	78
	34

	Вироби медичного призначення для діагностичної церебральної ангіографії, які включають одну пункційну голку
	—«—
	7 072
	2 303

	Вироби медичного призначення для діагностичної церебральної ангіографії, які включають один інтродуцер
	—«—
	4 165
	2 679

	Вироби медичного призначення для діагностичної церебральної ангіографії, які включають один провідник
	—«—
	3 799
	2 041

	Вироби медичного призначення для діагностичної церебральної ангіографії, які включають один катетер для церебральної ангіграфії
	—«—
	5 132
	2 300

	Кліпси для прямого виключення церебральних аневризм
	—«—
	836
	602

	Вироби медичного призначення для зупинки кровотеч, які включають один матеріал гемостатичний хірургічний, що розсмоктується (розмір 7,5 х 5 см)
	штук
	2 141
	1 048

	Вироби медичного призначення для зупинки кровотеч, які включають один матеріал гемостатичний хірургічний, що розсмоктується (розмір 20 х 10 см)
	—«—
	2 128
	981

	Вироби медичного призначення для емболізації артеріо-венозних мальформацій головного мозку, які включають один імплантат для емболізації судин
	—«—
	220
	62

	Вироби медичного призначення для емболізації артеріо-венозних мальформацій головного мозку, які включають один доставляючий мікрокатетер
	—«—
	129
	53

	Вироби медичного призначення для емболізації артеріо-венозних мальформацій головного мозку, які включають один гідрофільний провідник
	—«—
	107
	45

	Місцеві гемостатичні хірургічні матеріали для нейрохірургічних операцій (тканина гемостатична з окисненої регенерованої целюлози, що розсмоктується 5 х 7,5 см)
	—«—
	1 985
	860

	Місцеві гемостатичні хірургічні матеріали для нейрохірургічних операцій (вата гемостатична з окисненої регенерованої целюлози, що розсмоктується 2,5 х 5,1 см)
	—«—
	689
	406

	Місцеві гемостатичні хірургічні матеріали для нейрохірургічних операцій (набір: матриця гемостатична Surgiflo у комплекті)
	—«—
	298
	102

	Подовжений провідниковий катетер для дистального ендоваскулярного доступу
	штук
	34
	15

	Медичні вироби для стентування коронарних судин

	Стент-система коронарна без лікувального покриття для лікування хворих з анатомічно складними ураженнями
	—«—
	6 502
	3 934

	Стент-система коронарна без лікувального покриття для лікування хворих у гострих станах
	—«—
	5 683
	2 665

	Стент-система коронарна без лікувального покриття для лікування хворих із стандартними ураженнями
	—«—
	2 531
	1 163

	Стент-система коронарна з лікувальним покриттям для лікування хворих з множинним ураженням
	—«—
	4 236
	1 064

	Стент-система коронарна з лікувальним покриттям для лікування хворих із складними і кальцинованими ураженнями
	—«—
	2 277
	875

	Стент-система коронарна з лікувальним покриттям для лікування хворих із стандартними ураженнями
	—«—
	3 465
	653

	Балон-катетер для коронарної ангіопластики (коронарний балон-катетер для предилятації стандартних уражень)
	—«—
	13 720
	3 748

	Балон-катетер для коронарної ангіопластики (коронарний балон-катетер для предилятації хронічних оклюзіях)
	—«—
	3 230
	1 490

	Балон-катетер для коронарної ангіопластики (коронарний балон-катетер для постдилятації високого тиску)
	—«—
	3 531
	1 717

	Балон-катетер для коронарної ангіопластики (коронарний балон-катетер для постдилятації стандартних уражень)
	штук
	2 455
	1 065

	Коронарний провідник для складних уражень звивистих артерій
	—«—
	5 335
	3 131

	Коронарний провідник для реканалізації оклюзій
	—«—
	3 859
	1 804

	Коронарний провідник для стандартних ситуацій
	—«—
	8 029
	3 254

	Направляючий катетер
	—«—
	13 804
	7 833

	Вироби медичного призначення для коронарографії судин (комплект для коронарографії, який включає один катетер JL4, один катетер JR4, один катетер PIG, один провідник (0,035; 150 см), один інтродюсер
	комплектів
	16 354
	6 914

	Вироби медичного призначення для коронарографії судин (комплект для коронарографії для трансрадіального доступу, який включає, два катетери ангіографічні, один провідник ангіографічний, один інтродюсер
	—«—
	20 459
	11 004

	Аспіраційний катетер
	штук
	1 245
	521

	Інтрааортальний балонний катетер (балон для контрпульсатора)
	—«—
	258
	182

	Інтродуцер
	—«—
	7 694
	5 089

	Інфляційний устрій
	—«—
	9 360
	5 198

	Стент-система для стентування ниркових артерій
	—«—
	271
	146

	Ендопротез нітіноловий, покритий політетрафторетиленом, для ендоваскулярної реконструкції аневризму інфраренального відділу брюшної аорти із системою доставки в комплекті: стовбур-іпселатеральна ніжка — 1 штука; контрлатеральна ніжка — 1 штука; подовжувач клубової частини — 1 штука; подовжувач аортальної частини — 1 штука; інтродьюсер — 2 штуки; супержорсткий провідник — 2 штуки; комплайсний балонний катетер — 1штука
	комплектів
	36
	9

	Ендопротез нітіноловий (conformable), покритий політетрафторетиленом, для ендоваскулярної реконструкції аневризми грудної аорти із системою доставки в комплекті з комплайсним балонним катетером та інтродьюсером
	комплектів
	35
	6

	Оклюдер з нікель-титанового сплаву з дакроновим наповненням в комплекті із системою доставки для закриття дефекту міжпередсердної перетинки
	—«—
	144
	51

	Оклюдер з нікель-титанового сплаву з дакроновим наповненням в комплекті із системою доставки для закриття м’язевого дефекту міжшлуночкової перетинки
	—«—
	28
	8

	Оклюдер з нікель-титанового сплаву з дакроновим наповненням в комплекті із системою доставки для закриття артеріального протоку
	—«—
	51
	9

	Спіральна система для усунення дефекту відкритого артеріального протоку
	штук
	87
	34

	Атріосептостомічний балон-катетер
	—«—
	41
	4

	Педіатричний балон-катетер для легеневої вальвулопластики
	—«—
	145
	55

	Інші товари

	Тканні судинні протези з поліестеру, вкриті бичачим колагеном або желатиновим покриттям, довжина не менше 25 см, діаметр 14 мм
	—«—
	27
	9

	Тканні судинні протези з поліестеру, вкриті бичачим колагеном або желатиновим покриттям, довжина не менше 25 см, діаметр 16 мм
	штук
	18
	4

	Тканні судинні протези з поліестеру, вкриті бичачим колагеном або желатиновим покриттям, довжина не менше 25 см, діаметр 18 мм
	—«—
	21
	4

	Тканні судинні протези з поліестеру, вкриті бичачим колагеном або желатиновим покриттям, довжина не менше 25 см, діаметр 20 мм
	—«—
	41
	7

	Тонкостінний судинний протез з політетрафторетиленом, вкритий вуглецем, довжина 10 см, діаметр 5 мм в комплекті з двома хірургічними шовними матеріалами
	комплектів
	26
	11

	В’язаний судинний протез з поліестеру, вкритий бичачим колагеном або желатиновим покриттям, довжина 40 см, діаметр 8 мм
	штук
	157
	58

	В’язаний судинний протез з поліестеру, вкритий бичачим колагеном або желатиновим покриттям, довжина 40 см, діаметр 10 мм
	—«—
	107
	23

	Біфуркаційний судинний протез в’язаний, з поліестеру, вкритий бичачим колагеном або желатиновим покриттям, довжина 50 см, діаметр 16 мм х 8 мм
	—«—
	62
	13

	Біфуркаційний судинний протез в’язаний, з поліестеру, вкритий бичачим колагеном або желатиновим покриттям, довжина 50 см, діаметр 18 мм х 9 мм
	—«—
	180
	60

	Біфуркаційний судинний протез в’язаний, з поліестеру, вкритий бичачим колагеном або желатиновим покриттям, довжина 50 см, діаметр 2 мм х 10 мм
	штук
	212
	74

	Тонкостінний судинний конусоподібний протез з політетрафторетиленом, вкритий вуглецем, довжина 70 см, в комплекті з чорирьма хірургічними шовними матеріалами, діаметр 7—4 мм
	комплектів
	109
	28

	Тонкостінний судинний конусоподібний протез з політетрафторетиленом, вкритий вуглецем, довжина 70 см, в комплекті з чорирьма хірургічними шовними матеріалами, діаметр 8—5 мм
	—«—
	146
	35

	Тонкостінний судинний протез з політетрафторетиленом, вкритий вуглецем, із з’ємним спіральним посиленням, довжина 70 см, в комплекті з вісьмома хірургічними шовними матеріалами, діаметр 8 мм
	—«—
	135
	37

	Тонкостінні судинні протези з політетрафторетиленом, вкриті вуглецем, з манжетою, довжина 50 см, в комплекті з шістьма хірургічними шовними матеріалами, діаметр 7 мм
	—«—
	66
	1

	Тонкостінні судинні протези з політетрафторетиленом, вкриті вуглецем, з манжетою, довжина 50 см, в комплекті з шістьма хірургічними шовними матеріалами, діаметр 8 мм
	—«—
	50
	0

	Тонкостінні судинні протези з політетрафторетиленом, вкриті вуглецем, з манжетою, довжина 60 см, в комплекті з шістьма хірургічними шовними матеріалами, діаметр 7 мм
	—«—
	61
	8

	Тонкостінні судинні протези з політетрафторетиленом, вкриті вуглецем, з манжетою, довжина 60 см, в комплекті з шістьма хірургічними шовними матеріалами, діаметр 8 мм
	комплектів
	48
	6

	Тонкостінний судинний конусоподібний протез з політетрафторетиленом, вкритий вуглецем, із спіральним посиленням, довжина 70 см, в комплекті з чотирьма хірургічними шовними матеріалами, діаметр 8—5 мм
	—«—
	179
	45

	Двошаровий судинний протез з дакрону та політетрафторетилену, діаметр 6 мм, довжина 60 см
	штук
	24
	12

	Тканний судинний протез з поліестеру, вкритий бичачим колагеном, для лікування аневризми аорти, діаметр 26 мм
	—«—
	40
	5

	Тканний судинний протез з поліестеру, вкритий бичачим колагеном, для лікування аневризми аорти, діаметр 28 мм
	—«—
	43
	27

	Тканний судинний протез з поліестеру, вкритий бичачим колагеном, для лікування аневризми аорти, діаметр 30 мм
	—«—
	47
	17

	Тканний судинний протез з поліестеру, вкритий бичачим колагеном, для лікування аневризми аорти, діаметр 32 мм
	—«—
	47
	15

	Серцево-судинні заплати з поліестеру в’язані, вкриті бичачим колагеном, розмір 100 х 100 мм
	—«—
	38
	24

	Перикардіальна мембрана з політетрафторетилену, товщина 0,1 мм, в комплекті з десятьма хірургічними шовними матеріалами, розмір 8 х 16 см
	комплектів
	30
	13

	Перикардіальна мембрана політетрафторетилену, товщина 0,1 мм, в комплекті з десятьма хірургічними шовними матеріалами, розміром 12 х 12 см
	—«—
	82
	38»;


2) доповнити перелік розділами ХХIV–XXХIV такого змісту:

«ХXIV. Напрям «Централізована закупівля медикаментів для хворих на вірусний гепатит В»

	Міжнародна непатентована назва лікарського засобу
	Форма випуску
	Дозування
	Обсяг потреби, 100 відсотків
	Кількість заявленої потреби з урахуванням обсягу фінансування

	Пегінтерферон α-2b
	ампули, флакони, шприци, шприц-ручки, шприц-тюбики
	80 мкг
	6 456
	553

	Пегінтерферон α-2b
	—«—
	100 мкг
	16 710
	714

	Пегінтерферон α-2b
	—«—
	120 мкг
	20 527
	962

	Пегінтерферон α-2b
	—«—
	150 мкг
	24 068
	419

	Пегінтерферон α-2α
	—«—
	180 мкг
	30 125
	3 530


	Тенофовір
	таблетки, капсули, драже
	300 мг
	621 992
	452 443

	Ламівудин
	—«—
	100 мг
	104 044
	15 101


 

ХXV. Напрям «Централізована закупівля медикаментів для антиретровірусної терапії дорослих, підлітків і дітей (СНІД ліки)»

	Міжнародна непатентована назва лікарського засобу
	Форма випуску
	Дозування
	Обсяг потреби, 100 відсотків
	Кількість заявленої потреби з урахуванням обсягу фінансування

	Абакавір
	таблетки
	300 мг
	3 494 488
	1 101 380

	Абакавір/Ламівудин
	—«—
	600 мг/ 300 мг
	1 145 770
	273 930

	Абакавір
	розчин для перорального застосування
	20 мг/мл, 1 мл
	2 466 630
	684 960

	Дарунавір
	таблетки
	600 мг
	138 560
	40 620

	Дарунавір
	—«—
	400 мг
	5 820
	1 200

	Зидовудин
	капсули
	100 мг
	140 063
	48 500

	Зидовудин
	розчин для перорального застосування
	10 мг/мл, 1 мл
	5 214 797
	1 391 000

	Зидовудин/Ламівудин
	таблетки
	300 мг/150 мг
	19 095 845
	5 544 410

	Етравірин
	—«—
	100 мг
	93 360
	48 240

	Ефавіренз
	таблетки, капсули
	200 мг
	365 040
	94 230

	Ефавіренз
	таблетки
	600 мг
	9 672 135
	2 691 030

	Ламівудин
	—«—
	150 мг
	12 387 288
	3 334 258

	Ламівудин
	розчин для перорального застосування
	10 мг/мл, 1 мл
	4 538 702
	484 300

	Лопінавір/Ритонавір
	таблетки
	200 мг/50 мг
	38 022 686
	14 167 320

	Лопінавір/Ритонавір
	—«—
	100 мг/25 мг
	2 524 160
	576 842

	Лопінавір/Ритонавір
	розчин для перорального застосування
	80 мг/20 мг,1 мл
	1 702 900
	478 800

	Невірапін
	таблетки
	200 мг
	2 549 733
	536 172

	Невірапін
	суспензія для перорального застосування
	10 мг/мл,1 мл
	1 399 380
	186 800

	Ралтегравір
	таблетки
	400 мг
	74 160
	28 560

	Ритонавір
	таблетки, капсули
	100 мг
	140 490
	45 600

	Тенофовір
	таблетки
	300 мг
	4 699 080
	1 272 960

	Тенофовір/Емтрицитабін
	—«—
	300 мг/200мг
	4 910 282
	2 078 550

	Тенофовір / Емтрицитабін / Ефавіренз
	—«—
	300 мг/200 мг/600 мг
	2 360 465
	462 570

	Атазанавір (сульфат)+Ритонавір
	—«—
	300 мг/100 мг
	367 020
	192 945

	Тенофовір/Ламівудин/Ефавіренз
	таблетки
	300 мг/300 мг/600 мг
	869 130
	294 360

	Долутегравір
	—«—
	50 мг
	20 680
	7 840

	Абакавір/Ламівудин
	таблетки, що розчиняються
	60 мг/30 мг
	87 540
	45 800

	Зидовудин/Ламівудин
	таблетки, що розчиняються
	60 мг/30 мг
	67 920
	33 400


 

ХXVI. Напрям «Централізована закупівля тест-систем для діагностики ВІЛ-інфекції, супроводу антиреторовірусної терапії та моніторингу перебігу ВІЛ-інфекції у хворих, визначення резистентності вірусу, проведення референт-досліджень»

	Міжнародна непатентована назва лікарського засобу
	Одиниця виміру
	Обсяг потреби, 100 відсотків
	Кількість заявленої потреби з урахуванням обсягу фінансування

	Тести на СНІД

	Заходи щодо безпеки донорства

	Тест-система ІФА (набір реагентів) для одночасного виявлення антигена р24 ВІЛ-1 та антитіл до ВІЛ 1/2
	тестів
	418 858
	369 792

	Заходи щодо профілактики передачі ВІЛ-інфекції від матері до дитини

	Тест-система (набір) для одночасного виявлення антигена р24 ВІЛ-1 та антитіл до ВІЛ 1/2
	—«—
	977 992
	864 000

	Швидкі (експрес) тести для виявлення антитіл до ВІЛ 1/2
	—«—
	72 071
	45 727

	Реагенти та витратні матеріали, сумісні з приладом Architect i1000sr

	ARC HIV Ag/Ab Combo, 100 тестів
	наборів
	1 130
	911

	ARC HIV COMBO Ag/Ab COMBO набір калібраторів
	—«—
	8
	7

	ARC HIV COMBO HIV Ag/Ab COMBO набір з 4 контролів
	—«—
	16
	12

	Концентрат буфера для промивки (4 х 975 мл)
	упаковок
	133
	103

	Розчин пре-тріггера (4 х 975 мл)
	—«—
	11
	8

	Розчин тріггера (4 х 975 мл)
	—«—
	18
	13

	Реакційна пробірка, 4000 штук в упаковці
	—«—
	39
	28

	Чашки для зразків, 1000 штук в упаковці
	—«—
	39
	24

	Перегородки, 200 штук в упаковці
	—«—
	25
	18

	Змінні кришки, 100 штук в упаковці
	—«—
	11
	6

	Розчин для обробки пробозабірника, 4 х 25 мл
	—«—
	6
	6

	Реагенти та витратні матеріали, сумісні з приладом Сobas е14

	Тест-система для визначення ВІЛ комбі PT HIV combi PT Elecsys cobas e, 100 тестів в упаковці
	—«—
	193
	183

	Контроль HIV, 6 флаконів по 2 мл в упаковці
	упаковок
	7
	7

	Універсальний розчинник, 2 х16 мл в упаковці
	—«—
	15
	13

	Системний розчин для генерації електрохімічних сигналів, Elecsys, cobas e, 6 флаконів по 380 мл в упаковці
	—«—
	24
	22

	Системний розчин для чистки детекторного блоку, Elecsys, cobas e, 6 флаконів по 380 мл в упаковці
	—«—
	13
	13

	Чистячий розчин для іонселективного модуля Sys Clean, 5 флаконів по 100 мл в упаковці
	—«—
	5
	5

	Накінечники для проб ELECSYS 2010/ cobas e 411, 3600 штук в упаковці
	—«—
	8
	8

	Реакційні пробірки ELECSYS 2010 / cobas e 411, 3600 штук в упаковці
	—«—
	7
	7

	Сервісний калібраційний розчин Elecsys, cobas e, 2 флакони по 50 мл в упаковці
	—«—
	4
	4

	Контрольний розчин Elecsys, cobas e, 3 флакони в упаковці
	—«—
	4
	4

	Сервісний набір SAP, Elecsys, cobas e, 250 тестів в упаковці
	—«—
	2
	2

	Пробірки для зразків, 5000 штук в упаковці
	—«—
	6
	6

	Добавка до системного розчину, Elecsys, cobas e, 500 мл в упаковці
	—«—
	4
	4

	Заходи щодо проведення підтверджуючих досліджень у разі виявлення антитіл до ВІЛ

	Тест-система (набір) для одночасного виявлення антигена р24 ВІЛ-1 та антитіл до ВІЛ 1/2
	тестів
	90 756
	86 168

	Тест-система (набір) ІФА для визначення антитіл до вірусів ВІЛ 1/2
	—«—
	75 312
	69 128

	Тест-система (набір) ІФА для скринінгу антитіл до ВІЛ 1/2
	тестів
	25 648
	22 944

	Тест-система (набір) для імунологічної діагностики ВІЛ-1 методом імунного блоту
	—«—
	6 540
	5 420

	Тест-система (набір) для кількісного визначення антигена ВІЛ-1 р24
	—«—
	5 940
	5 364

	Тест-система (набір) для підтвердження наявності антигена р24 ВІЛ-1
	—«—
	2 010
	1 770

	Визначення СД4: у ВІЛ-інфікованих вагітних; для супроводу АРТ; для пацієнтів диспансерної групи

	Визначення СД4: п. 2.10 у ВІЛ-інфікованих вагітних; п. 3.5 для супроводу АРТ; п. 3.5 для пацієнтів диспансерної групи; реагенти та витратні матеріали до проточного цитофлюориметру «Becman Coulter»

	Cyto-Stat триХРОМ CD45-FITC/ СD4-RD1/CD3-PC5, 50 тестів
	флаконів
	3 405
	2 250

	Засіб для очищення, 5 л в упаковці
	упаковок
	172
	89

	Ізотонічний розчин, 10 л в упаковці
	—«—
	452
	328

	Система реагентів IMMUNOPREP, 100 досліджень в упаковці
	—«—
	717
	347

	Система реагентів IMMUNOPREP, 300 досліджень в упаковці
	—«—
	358
	258

	Флюоросфери Flow-Check, 3 х 10 мл
	—«—
	79
	52

	Флюоросфери Flow-Count, 200 тестів в упаковці
	тестів
	883
	541

	Пробірки для аналізу (12 х 75 мм) блакитні, 250 штук в упаковці
	упаковок
	817
	547

	Клітини IMMUNO-TROL, 2 х 3 мл
	—«—
	59
	42

	Визначення СД4: п. 2.10 у ВІЛ-інфікованих вагітних; п. 3.5 для супроводу АРТ; п. 3.5 для пацієнтів диспансерної групи; реагенти та витратні матеріали до проточного цитофлюориметру «Becton Dickinson»

	Реагенти для визначення СД3/СД4/СД45, 50 тестів, 1мл
	флаконів
	570
	191

	Проточна рідина, 20 л в упаковці
	упаковок
	57
	20

	Розчин для промиття прибору та обеззаражування, 5 л в упаковці
	—«—
	14
	5

	Розчин детергенту для промиття
	упаковок
	14
	6

	Калібрайт-частки не мічені, мічені FITC, PerCP, PE для налаштування приладу, 25 тестів у наборі
	набірів
	10
	4

	Лізуючий розчин, 100 мл
	флаконів
	19
	6

	Пробірки з контрольними частками, 50 штук в упаковці
	упаковок
	570
	191

	Реагент для проведення контролю якості, 1 х 2,5 мл
	флаконів
	24
	6

	Визначення рівня вірусного навантаження: у ВІЛ-інфікованих вагітних; для супроводу АРТ; для пацієнтів диспансерної групи

	Реагенти та витратні матеріали для визначення рівня вірусного навантаження ВІЛ-1, сумісні з приладом Abbott m2000sp та ампліфікатором Abbott Real-time m2000rt

	Набір реагентів для підготовки зразків
	упаковок
	573
	472

	Набір калібраторів
	—«—
	26
	21

	Набір контролів
	—«—
	114
	95

	Набір реагентів для ампліфікації
	—«—
	573
	472

	Клейка плівка для планшетів
	—«—
	15
	11

	Оптичний реакційний 96-лунковий планшет
	—«—
	46
	32

	Наконечник 1 мл
	—«—
	238
	186

	Реакційні пробірки
	—«—
	36
	21

	Ємності для реагентів
	—«—
	44
	31

	96-лунковий глибокий планшет
	—«—
	65
	48

	Пробірки з кришками 1,5 мл ASPS
	—«—
	54
	39

	Наконечники, 200 мкл в упаковці
	—«—
	29
	25

	Пробірки з кришками Master Mix
	—«—
	5
	4

	Наконечник з фільтром 1000 мкл, стерильний
	штативів
	730
	564

	Пробірка 4,5 мл, 75 х 12 мм, поліпропілен
	упаковок
	57
	50

	Наконечник з фільтром 200 мкл, стерильний
	штативів
	751
	641

	Наконечник без фільтру 1000 мкл, стерильний
	штативів
	110
	61

	Мішки для відходів ASPS
	упаковок
	29
	19

	Реагенти та витратні матеріали для визначення вірусного навантаження ВІЛ-1, сумісні з приладом AmpliPrep/Cobas

	Набір Cobas TaqMan HIV IVD, 48 тестів для визначення ВІЛ
	—«—
	1 059
	371

	Набір GAP-G/CTM 5, IL IVD промиваючий розчин, 5,1 л
	—«—
	348
	201

	Наконечники K-tips
	—«—
	126
	42

	Пробірка K-tube 12х96
	—«—
	49
	17

	Вхідні S-трубки 12×24 pcs. — Barcode Flips
	—«—
	181
	62

	Прилад підготовки образца (SPU)
	—«—
	181
	61

	Реагенти та витратні матеріали для визначення рівня вірусного навантаження ВІЛ-1, сумісні з ампліфікатором «iQ5» з детекцією флуоресцентного сигналу у форматі «реального часу» (формат «Fluorescence detection in Real-Time» «FRT»)

	Набір реагентів для кількісного визначення РНК ВІЛ-1 з детекцією в режимі «реального часу» «FRT»
	наборів
	8
	8

	Наконечник з фільтром 1000 мкл, стерильний
	штативів
	40
	40

	Наконечник з фільтром 200 мкл, стерильний
	—«—
	30
	30

	Наконечник без фільтру 1000 мкл, стерильний
	—«—
	10
	10

	Наконечник без фільтру 200 мкл, стерильний
	—«—
	30
	30

	Мікропробірки 1,5 мл
	штук
	28 200
	26 700

	Пробірка 0,2 мл тонкостінна з плоскою кришкою
	—«—
	10 200
	8 200

	
	
	
	

	
	
	
	

	Заходи щодо профілактики передачі ВІЛ-інфекції від матері до дитини (тест-системи для новонароджених від ВІЛ-інфікованих жінок)

	Реагенти та витратні матеріали до ампліфікатора «Rotor-Gene 6000TM» або «iQ5» з детекцією флуоресцентного сигналу у форматі «реального часу» (формат «Fluorescence detection in Real-Time» «FRT»)

	Набір реагентів для виявлення провірусної ДНК ВІЛ-1 з детекцією в режимі «реального часу» «FRT»
	тестів
	5 112
	4 800

	Наконечник з фільтром 1000 мкл, стерильний
	штативів
	435
	255

	Наконечник з фільтром 200 мкл, стерильний
	—«—
	40
	40

	Наконечник без фільтру 1000 мкл, стерильний
	—«—
	56
	56

	Наконечник без фільтру 200 мкл, стерильний
	—«—
	76
	76

	Мікропробірка 1,5 мл
	штук
	28 200
	18 700

	Пробірка 0,2 мл тонкостінна з плоскою кришкою
	—«—
	10 200
	7 200

	Реагенти та витратні матеріали, сумісні з приладом Abbott m2000sp та ампліфікатором Abbott Real-time m2000rt

	Набір реагентів для ампліфікації Abbott RealTima HIV-1 Qualitative Amplification Reagent Kit
	упаковок
	36
	36

	Набір контролів Abbott RealTime HIV-1 Qualitative Amplification Control Kit
	—«—
	9
	9

	Набір реагентів для виділення ДНК Abbott mSamplr Preparetion System DNA (4 х 24 приготування зразка)
	—«—
	36
	36

	Наконечник 1 мл
	—«—
	14
	14

	Наконечник 200 мкл
	упаковок
	2
	2

	Реакційні пробірки
	—«—
	2
	2

	Ємності для реагентів
	—«—
	5
	5

	Оптичний реакційний 96-лунковий планшет
	—«—
	4
	4

	96-лунковий глибокий планшет
	—«—
	5
	5

	Клейка плівка для планшетів
	упаковок
	2
	2

	Пробірки з кришками Master Mix
	—«—
	2
	2

	Мішки для відходів ASPS
	—«—
	3
	3

	Пробірка 1,5 мл ASPS з кришкою
	—«—
	4
	4

	Пробірка для аналізу 4,5 мл, 75 х 12 мм
	—«—
	4
	4

	Наконечник з фільтром 1000 мкл, стерильний
	штативів
	40
	40

	Наконечник з фільтром 200 мкл, стерильний
	—«—
	40
	40

	Лабораторний моніторинг резистентності ВІЛ до Abbott RealTime

	Система генотипування ВІЛ-1 ViroSeqTM HIV-1 Genotyping System
	упаковок
	14
	14

	Комплект для очищення PCR Cleanup Kit
	комплектів
	5
	5

	Комплект витратних матеріалів для секвенування Sequencing Cosumables Kit
	—«—
	1
	1

	Суміш стандартів BigDye Terminator
	упаковок
	2
	2

	Полімер POP-6
	—«—
	7
	7

	Буфер Genetic Analyzer 10x
	—«—
	7
	7

	Покриття до 96-лункових плашок планшетів
	—«—
	4
	4

	Розчин Hi-Di, 25 мл
	—«—
	3
	3

	Наконечник з фільтром 1000 мкл, стерильний
	штативів
	84
	84

	Наконечник з фільтром 200 мкл, стерильний
	—«—
	224
	224

	Мікропробірка 1,5 мл
	штук
	7 000
	7 000

	Пробірка 0,2 мл тонкостінна з плоскою кришкою
	—«—
	2 000
	2 000

	Наконечник з фільтром 20 мкл, стерильний
	штативів
	168
	168

	Пробірка 0,2 мл тонкостінна, 8 у стрипі
	стрипів
	960
	960

	Пробірка 0,2 мл тонкостінна ПЛР з кришкою, 8 у стрипі
	—«—
	960
	960

	Заходи щодо забезпечення зовнішнього та внутрішнього контролю якості лабораторних досліджень у сфері ВІЛ-інфекції/СНІДу

	Система зовнішнього контролю якості діагностики ВІЛ та оцінка якості тест-систем для діагностики ВІЛ

	Стандартна контрольна (кваліфікаційна) панель сироваток, які містять (у різних концентраціях) і не містять антитіла до ВІЛ
	флаконів
	20
	0

	Контрольний зразок сироваток, які містять антитіла до ВІЛ (для внутрішньолабораторного контролю якості)
	—«—
	1 808
	1 276

	Стандартний зразок сироваток, які містять антиген р24 ВІЛ-1 (для внутрішньолабораторного контролю якості)
	—«—
	909
	758

	Закриті системи для забору крові: п. 2.10 для забору крові новонароджених від ВІЛ-інфікованих жінок; для вагітних (імунологічні та вірусологічні дослідження); п. 3.5 для пацієнтів диспансерної групи (імунологічні та біохімічні дослідження)

	Система закрита для відбору крові (пробірки типу вакутайнер з К3ЕДТА, утримувачі, голки для імунологічних та вірусологічних досліджень)
	комплектів
	233 108
	168 017

	Система закрита для відбору крові (пробірки типу вакутайнер з К2ЕДТА з розділюючим гелем, утримувачі, голки для визначення рівня вірусного навантаження)
	—«—
	141 531
	83 429


 

ХXVII. Напрям «Репродуктивне здоров’я. Централізована закупівля контрацептивів для жінок з тяжкими захворюваннями»

	Міжнародна непатентована назва лікарського засобу
	Форма випуску
	Дозування
	Обсяг потреби, 100 відсотків
	Кількість заявленої потреби з урахуванням обсягу фінансування

	Комбіновані оральні контрацептиви
	таблетки, капсули, драже
	25-35 мкг естрадіолу та гестогену
	3 575 644
	253 873


 

ХXVIII. Напрям «Репродуктивне здоров’я. Централізована закупівля препаратів для надання невідкладної медичної допомоги при кровотечах»

	Міжнародна непатентована назва лікарського засобу
	Форма випуску
	Дозування
	Обсяг потреби, 100 відсотків
	Кількість заявленої потреби з урахуванням обсягу фінансування

	Ептаког-альфа активований (рекомбінатний фактор VIIa)
	ампули, флакони, шприци, ліофілізований порошок для приготування розчину для ін’єкцій у флаконах
	2 мг (100 КМО), 5 мг (250 КМО), 2 мг (100 КМО), 5 мг (250 КМО)
	357 701 505
	10 116 410

	Комбінація факторів коагуляції крові IX, II, VII, X
	ампули, флакони, шприци, порошок для розчину для ін’єкцій
	500 МО
	1 159 543
	403 500

	Карбетоцин
	ампули, флакони, шприци, розчин для ін’єкцій
	100 мкг/мл
	36 012
	8 975


 

ХXIX. Напрям «Репродуктивне здоров’я. Централізована закупівля препаратів для лікування дихальних розладів новонароджених»

	Міжнародна непатентована назва лікарського засобу
	Форма випуску
	Дозування
	Обсяг потреби, 100 відсотків
	Кількість заявленої потреби з урахуванням обсягу фінансування

	Природні фосфоліпіди
	ампули, флакони, шприци
	120 мг
	10 794
	3 483

	Природні фосфоліпіди
	—«—
	105 мг
	6 450
	159

	Комбіновані легеневі фосфоліпіди
	—«—
	100 мг
	8 557
	1 371


 

ХХХ. Напрям. «Централізована закупівля медикаментів для громадян, які страждають на орфанні метаболічні захворювання»

	Міжнародна непатентована назва лікарського засобу
	Форма випуску
	Дозування
	Обсяг потреби, 100 відсотків
	Кількість заявленої потреби з урахуванням обсягу фінансування

	Алглюкозидаза альфа
	порошок для приготування концентрату для розчину для інфузій
	50 мг
	700
	457

	Агалсидаза бета
	—«—
	35 мг
	110
	90

	Нітізинон
	тверді капсули
	2 мг
	
	

	Нітізинон
	—«—
	5 мг
	365
	125

	Нітізинон
	—«—
	10 мг
	1 095
	435

	Сапроптерину дигідрохлорид
	таблетки
	100 мг
	1 825
	1 306


 

ХХХI. Напрям «Централізована закупівля медикаментів для дітей, хворих на хронічний вірусний гепатит»

	Міжнародна непатентована назва лікарського засобу
	Форма випуску
	Дозування
	Обсяг потреби, 100 відсотків
	Кількість заявленої потреби з урахуванням обсягу фінансування

	Рибавірин
	таблетки, капсули, драже
	200 мг
	105 464
	86 740

	Пегінтерферон альфа 2 b
	ампули, флакони, шприци
	50 мкг/0,5 мл
	676
	497

	Пегінтерферон альфа 2 b
	—«—
	80 мкг/0,5 мл
	2 234
	311

	Пегінтерферон альфа 2 b
	—«—
	100 мкг/0,5 мл
	424
	108

	Пегінтерферон альфа 2 b
	—«—
	120 мкг/0,5 мл
	180
	

	Пегінтерферон альфа 2 b
	—«—
	150 мкг/0,5 мл
	96
	21

	Рекомбінантний інтерферон альфа
	флакони, ампули, шприци
	3 млн МО
	625
	625

	Рекомбінантний інтерферон альфа
	—«—
	6 млн МО
	851
	144

	Пегінтерферон альфа 2а
	—«—
	90 мкг/0,5 мл
	1 445
	1 253

	Пегінтерферон альфа 2а
	—«—
	135 мкг/0,5 мл
	966
	894

	Пегінтерферон альфа 2а
	—«—
	180 мкг/0,5 мл
	48
	


 

ХХХII. «Централізована закупівля тестів, витратних матеріалів для діагностики туберкульозу»

	Міжнародна непатентована назва лікарського засобу
	Форма випуску
	Обсяг потреби, 100 відсотків
	Кількість заявленої потреби з урахуванням обсягу фінансування

	Тест для ідентифікації мікобактерій туберкульозного комплексу BD BACTEC™ MGIT™ 960 ТВс
	тестів
	21 823
	6 250

	Витратні матеріали для проведення одного дослідження для визначення мікобактерій туберкульозу на аналізаторі мікробіологічному атоматичному BD BACTEC™ MGIT™ 960
	досліджень
	38 265
	17 200

	Витратні матеріали для проведення одного дослідження для визначення чутливості до препаратів першого ряду на аналізаторі мікробіологічному автоматичному BD BACTEC™ MGIT™ 960
	—«—
	25 950
	7 400

	Витратні матеріали для проведення одного дослідження для визначення чутливості до препаратів другого ряду на аналізаторі мікробіологічному автоматичному BD BACTEC MGIT TM960
	—«—
	14 305
	4 730


 

ХХХIII. Напрям «Централізована закупівля медикаментів та витратних матеріалів для дитячого діалізу»

	Міжнародна непатентована назва лікарського засобу
	Форма випуску
	Обсяг потреби, 100 відсотків
	Кількість заявленої потреби з урахуванням обсягу фінансування

	Комплект складових для гемодіалізу у дітей (діалізатор 1,0-1,1 м², AV-магістралі, фістульні голки G17-19, бікарбонатний картридж типу BiCart або еквівалент)
	комплектів
	1 833
	379

	Комплект складових для гемодіалізу у дітей (діалізатор 1,0-1,1 м², AV-магістралі, фістульні голки G17-19, бікарбонатний картридж типу BiВag або еквівалент)
	—«—
	7 620
	388

	Комплект складових для гемодіалізу у дітей (діалізатор низькопоточний з площею мембрани 1,2-1,4 м², AV-магістралі, фістульні голки G17-19, бікарбонатний картридж типу BiCart або еквівалент)
	комплектів
	3 987
	2 181

	Комплект складових для гемодіалізу у дітей (діалізатор 1,2-1,4 м², AV-магістралі, фістульні голки G17-19, бікарбонатний картридж типу BiВag або еквівалент)
	—«—
	12 004
	2 088

	Катетер двопросвітний гемодіалізний у наборі
	штук
	791
	534

	Набір для постійного вено-венозного гемодіалізу педіатричний CRRT/SCUF (multiFiltrate Kit paed CRRT/SCUF) або еквівалент, фільтраційний пакет на 10 л (Filtrate bag 10 L) або еквівалент
	комплектів
	105
	52

	Набір для мембранного розділення плазми MPS P1 (multiFiltrate Kit MPS P1 dry) або еквівалент, фільтраційний пакет на 10 л (Filtrate bag 10 L) або еквівалент
	—«—
	210
	41

	Набір для довготривалої гемодіафільтрації (multiFiltrate Kit Midi CVVHDF400) або еквівалент
	—«—
	350
	293

	Розчин для гемодіалізу та гемофільтрації з концентрацією 2 ммоль/л калію (мішок 5 літрів, по 2 в упаковці)
	штук
	1 328
	1 015

	Комплект складових для гемодіалізу з функцією гемодіафільтрації у дітей (діалізатор високопоточний з площею мембрани 0,6-0,7 м2, AV-магістралі, фістульні голки G17-19, бікарбонатний картридж типу BiBag або еквівалент)
	комплектів
	4 562
	58

	Фільтр «Діасейф Плюс» або еквівалент (1 фільтр на 50 комплектів для гемодіалізу з функцією гемодіафільтрації у дітей)
	штук
	268
	76

	Комплект витратних матеріалів до апарата для гемодіалізу 4008H з модулем екстракорпоральної підтримки печінки «Prometheus»
	комплектів
	30
	11

	Кислотний компонент для діалізу типа Д204 або його аналоги, у каністрах ємністю не менше 10 л (розведення не менше 1/33)
	штук
	2 536
	1 700

	Кислотний компонент для діалізу типу Д204 або його аналоги, у каністрах ємністю не менше 7,8 л (розведення не менше 1/44)
	—«—
	7 223
	3 356

	Розчин для перитонеального діалізу із вмістом глюкози 1,35-1,5% в мішках подвійних ємністю 2000 мл (Y-система для перитонеального діалізу, 5 мішків у коробці)
	—«—
	121 994
	22 765

	Розчин із вмістом глюкози 2,25-2,5% в мішках подвійних ємністю 2000 мл (Y-система для перитонеального діалізу, 5 мішків у коробці)
	—«—
	100 387
	9 850

	Розчин для перитонеального діалізу із вмістом глюкози 3,85—4,25% в мішках подвійних ємністю 2000 мл (Y-система для перитонеального діалізу, 5 мішків у коробці)
	—«—
	8 729
	150

	Ковпачок дезінфікуючий (від’єднуємий)
	—«—
	238 625
	36 129

	Розчини для перитонеального діалізу з концентрацією глюкози 1,35-1,5% для апаратного перитонеального діалізу (мішки по 5 л, по 2 у коробці)
	—«—
	2 772
	2 386

	Розчини для перитонеального діалізу з концентрацією глюкози 2,25-2,5% для апаратного перитонеального діалізу (мішки по 5 л, по 2 у коробці)
	—«—
	2 771
	2 328

	Розчини для перитонеального діалізу з концентрацією глюкози 3,85-4,25% для апаратного перитонеального діалізу, (мішки по 5 л, по 2 у коробці)
	—«—
	1 387
	826

	Катетер для перитонеального діалізу (із зазначенням розміру: малого, середнього, великого) в комплекті з титановим адаптером
	—«—
	170
	71

	Трубка перехідна (продовжувач катетера)
	штук
	479
	145

	Затискач (перемикач) магістралей
	—«—
	483
	119

	Комплект складових для апаратного перитонеального діалізу (касета до апарата (педіатричний набір), дренажний комплект)
	комплектів
	577
	557


 

ХХХIV. «Централізована закупівля лікарських засобів для забезпечення дітей, хворих на гемофілію типу A або B або хворобу Віллебранда»

	Міжнародна непатентована назва лікарського засобу
	Форма випуску
	Дозування
	Обсяг потреби, 100 відсотків
	Кількість заявленої потреби з урахуванням обсягу фінансування

	Лікування дітей з гемофілією типу А

	Фактор коагуляції крові VIII (рекомбінантний)
	флаконів
	250 МО
	1366000
	683000

	Фактор коагуляції крові VIII (рекомбінантний)
	—«—
	500 МО
	4842600
	1907600

	Фактор VIII коагуляції крові людини (плазмовий)
	—«—
	250 МО
	1392750
	565250

	Фактор VIII коагуляції крові людини (плазмовий)
	—«—
	500 МО
	18832198
	7904132

	Лікування дітей з гемофілією типу В

	Фактор IX коагуляції крові людини
	—«—
	500 МО та/або 600 МО
	6907200
	2469736

	Лікування дітей з хворобою Віллебранда 2-го та 3-го типу

	Фактор коагуляції крові людини VIII та фактор Віллебранда людини
	—«—
	500 МО
	3005000
	1293000

	Фактор коагуляції крові людини VIII та фактор Віллебранда людини
	—«—
	1 000 МО
	3581000
	1511400

	Профілактичне лікування дітей з хворобою Віллебранда 3-го типу

	Фактор коагуляції крові людини VIII та фактор Віллебранда людини
	флаконів
	500 МО
	968000
	319500

	Фактор коагуляції крові людини VIII та фактор Віллебранда людини
	—«—
	1000 МО
	1308000
	673000

	Лікування дітей з інгібіторною формою гемофілії типу А або В

	Фактор VIII коагуляції крові людини (плазмовий)
	—«—
	1000 МО
	5231000
	1595000

	Ептаког-альфа (рекомбінантний фактор згортання крові VIIа)
	—«—
	2 мг (100 КМО)
	57350200
	17420000

	Ептаког-альфа (рекомбінантний фактор згортання крові VIIа)
	—«—
	5 мг (250 КМО)
	111900000
	24167000

	Антиінгібіторний коагулянтний комплекс
	—«—
	500 МО
	782070
	240570

	Антиінгібіторний коагулянтний комплекс
	—«—
	1000 МО
	1020000
	445000

	Лікування дітей з хворобою Віллебранда 1-го та 2-го типу та легкої форми гемофілії типу А

	Десмопресин
	ампули, флакони, шприци
	15 мкг/мл,1 мл
	617
	227».


