КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 07 березня 2022 р. № 216
Київ
Деякі питання закупівлі лікарських засобів, медичних виробів та допоміжних засобів до них
Відповідно до пунктів 38, 381 підрозділу 2 розділу XX “Перехідні положення” Податкового кодексу України, частини третьої статті 54 Основ законодавства України про охорону здоров’я Кабінет Міністрів України постановляє:
1. Затвердити такі, що додаються:
перелік лікарських засобів, медичних виробів та допоміжних засобів до них, що закуповуються на виконання відповідних угод (договорів), укладених особою, уповноваженою на здійснення закупівель у сфері охорони здоров’я для виконання програм та здійснення централізованих заходів з охорони здоров’я;
перелік лікарських засобів та медичних виробів, що закуповуються на підставі угод щодо закупівлі із спеціалізованими організаціями, які здійснюють закупівлі.
2. Установити, що вимоги щодо повної комплектації медичних виробів зазначаються в інформації про технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі (медико-технічні (технічні) вимоги).
3. Міністерству охорони здоров’я забезпечити щорічне надання пропозицій щодо внесення змін до переліків, затверджених цією постановою, з метою забезпечення ефективного та результативного використання коштів державного бюджету.
Прем’єр-міністр України 						Д. ШМИГАЛЬ

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 7 березня 2022 р. № 216
ПЕРЕЛІК
лікарських засобів, медичних виробів та допоміжних 
засобів до них, що закуповуються на виконання відповідних
угод (договорів), укладених особою, уповноваженою на 
здійснення закупівель у сфері охорони здоров’я для виконання 
програм та здійснення централізованих заходів з охорони здоров’я
Хіміотерапевтичні препарати, радіофармпрепарати та препарати
супроводу для лікування онкологічних хворих
	Міжнародна непатентована назва лікарського засобу
	Форма випуску
	Дозування
	Примітка

	Препарати для лікування онкологічних та онкогематологічних хворих

	Абіратерон
	таблетки, капсули, драже
	250 мг
	

	Анагрелід
	—“—
	0,5 мг
	для пацієнтів з есенціальною тромбоцитопенією

	Азацитидин
	ампули, флакони, шприци
	100 мг
	

	Бікалутамід
	таблетки, капсули, драже
	50 мг
	

	Бікалутамід
	—“—
	150 мг
	

	Блеоміцин
	ампули, флакони, шприци
	15 мг 
(15 000 МО або 15 USP ОД)
	

	Вінкристин
	—“—
	1 мг
	

	Вінорельбін
	—“—
	50 мг
	

	Гемцитабін
	—“—
	200 мг
	

	Гемцитабін
	—“—
	1000 мг
	

	Гозерелін
	—“—
	10,8 мг
	

	Гозерелін
	—“—
	3,6 мг
	

	Дакарбазин
	—“—
	200 мг
	

	Доксорубіцин
	—“—
	50 мг
	

	Доцетаксел
	—“—
	80 мг
	

	Доцетаксел
	—“—
	20 мг

	

	Екземестан
	таблетки, капсули, драже
	25 мг
	

	Еверолімус
	—“—
	2,5 мг
	

	Еверолімус
	—“—
	5 мг
	

	Еверолімус
	—“—
	10 мг
	

	Етопозид
	ампули, флакони, шприци
	100 мг
	

	Іринотекан
	—“—
	100 мг
	

	Капецитабін
	таблетки, капсули, драже
	150 мг
	

	Капецитабін
	—“—
	500 мг
	

	Кислота золедронова
	ампули, флакони, шприци
	4 мг
	

	Летрозол
	таблетки, капсули, драже
	2,5 мг
	

	Метотрексат
	ампули, флакони, шприци
	50 мг
	

	Паклітаксел
	—“—
	100 мг
	

	Топотекан
	—“—
	4 мг
	

	Трастузумаб
	—“—
	150 мг
	

	Філграстим
	—“—
	48 млн. МО
	

	Флуороурацил
	—“—
	500 мг
	

	Цисплатин
	—“—
	50 мг
	

	Цисплатин
	—“—
	100 мг
	

	Метотрексат
	—“—
	1000 мг
	

	Паклітаксел
	—“—
	30 мг
	

	Доксорубіцин
	—“—
	100 мг
	

	Іринотекан
	—“—
	300 мг
	

	Кабазитаксел
	—“—
	60 мг
	

	Кальцію фолінат
	—“—
	100 мг
	

	Кальцію фолінат
	—“—
	50 мг
	

	Карбоплатин
	—“—
	150 мг
	

	Карбоплатин
	—“—
	450 мг
	

	Епірубіцин
	—“—
	50 мг
	

	Епірубіцин
	—“—
	10 мг
	

	Іфосфамід
	—“—
	1000 мг
	

	Інтерферон альфа-2b
	—“—
	3 млн. МО
	

	Натрію йодид (131I)
	розчин для ін’єкцій
	4000 МБк
	

	Натрію йодид (131I)
	капсули тверді
	4000 МБк
	

	Самарій (153Sm) лексидронам
	розчин для ін’єкцій
	2000 МБк
	

	Технецій (99mTc) пертехнетат
	генератор радіонуклідів (шляхом елюації з генератора 99mTc одержують розчин у флаконі)
	15000 МБк
	

	Тамоксифен
	таблетки, капсули, драже
	20 мг
	

	Темозоломід
	—“—
	20 мг
	

	Темозоломід
	—“—
	100 мг
	

	Темозоломід
	—“—
	250 мг
	

	Ерлотиніб
	—“—
	150 мг
	

	Месна
	ампули, флакони, шприци
	400 мг
	

	Оксаліплатин
	—“—
	50 мг
	

	Оксаліплатин
	—“—
	100 мг
	

	Аспарагіназа
	—“—
	10000 ОД
	

	Пегаспаргаза
	—“—
	3750 МО
	

	Посаконазол
	—“—
	105 мл
(40 мг/мл)
	для пацієнтів з гострим мієлогенним лейкозом або мієлодиспластич-ним синдромом

	Бендамустин
	—“—
	25 мг
	

	Бендамустин
	—“—
	100 мг
	

	Бортезоміб
	—“—
	1 мг
	

	Бортезоміб
	—“—
	3,5 мг
	

	Ванкоміцин
	—“—
	500 мг
	

	Вінбластин
	—“—
	10 мг
	

	
	
	
	

	Вориконазол
	таблетки, капсули, драже
	200 мг
	

	Гідроксикарбамід
	—“—
	500 мг
	

	Етопозид
	ампули, флакони, шприци
	200 мг
	

	Ідарубіцин
	—“—
	5 мг
	

	Кальцію фолінат
	—“—
	30 мг
	

	Ломустин
	таблетки, капсули, драже
	40 мг
	

	Мітоксантрон
	ампули, флакони, шприци
	20 мг
	

	Мелфалан
	таблетки, капсули, драже
	2 мг
	

	Піперацилін/тазобактам
	ампули, флакони, шприци
	4500 мг
(4000 мг/500 мг)
	

	Прокарбазин
	таблетки, капсули, драже
	50 мг
	

	Помалідомід
	—“—
	4 мг
	

	Пеметрексед
	ампули, флакони, шприци
	100 мг
	

	Пеметрексед
	—“—
	500 мг
	

	Ритуксимаб
	—“—
	100 мг
	

	Ритуксимаб
	—“—
	500 мг
	

	Сунітініб або пазопаніб
	таблетки, капсули, драже
	12,5 мг або 
400 мг
	для нововиявлених пацієнтів з раком нирки. Розрахунок у 12-тижневих курсах

	Сунітініб
	—“—
	12,5 мг
	для пацієнтів, 
які отримують препарат, закуплений за кошти державного бюджету

	Сунітініб
	—“—
	25 мг
	—“—

	Сунітініб
	—“—
	50 мг
	—“—

	Талідомід
	—“—
	100 мг
	

	Флударабін
	ампули, флакони, шприци
	50 мг
	

	Фулвестрант
	ампули, флакони, шприци
	250 мг
	

	Циклофосфамід
	—“—
	500 мг
	

	Цитарабін
	—“—
	1000 мг
	

	Цитарабін
	—“—
	100 мг
	

	Вориконазол
	—“—
	200 мг
	

	Кладрибін
	—“—
	10 мг
	

	Хлорамбуцил
	таблетки, капсули, драже
	2 мг
	

	Даунорубіцин
	ампули, флакони, шприци
	20 мг
	

	Леналідомід
	таблетки, капсули, драже
	10 мг
	

	Леналідомід
	—“—
	25 мг
	

	6-Меркаптопурин
	—“—
	50 мг
	

	Амфотерицин 
В-ліпідний комплекс
	ампули, флакони, шприци
	50 мг
	

	Лікарські засоби для лікування хворих на хронічний мієлоїдний лейкоз

	Іматиніб
	таблетки, капсули, драже
	100 мг
	

	Іматиніб
	—“—
	400 мг
	

	Нілотиніб
	—“—
	200 мг
	

	Бозутиніб
	—“—
	100 мг
	

	Бозутиніб
	—“—
	500 мг
	

	Дазатиніб
	—“—
	50 мг
	

	Дазатиніб
	—“—
	70 мг
	


Медикаменти та дрібний лабораторний інвентар для забезпечення проведення лікування безплідності жінок методами допоміжних репродуктивних технологій
	Міжнародна непатентована назва лікарського засобу
	Форма випуску
	Дозування
	Примітка

	Хоріонічний гонадотропін або хоріогонадотропін альфа
	ампули, порошок для приготування розчину для ін’єкцій, розчин для ін’єкцій
	5000 МО/ 
6500 МО
	

	Фолітропін альфа
	ампули, флакони, порошок для приготування розчину для ін’єкцій, розчин для ін’єкцій
	75 МО
	

	Фолітропін альфа
	ампули, флакони, шприци, картриджі, порошок для приготування розчину для ін’єкцій, розчин для ін’єкцій
	300 МО 
(22 мкг)/0,5 мл
	

	Фолітропін бета
	ампули, флакони, шприци, картриджі, розчин для ін’єкцій у картриджах, розчин для ін’єкцій у флаконах
	833 МО/мл
	

	Пропофол
	ампули, флакони, шприци, пляшки
	10 мг/мл, 20 мл
	

	Трипторелін
	ампули, флакони, шприци, розчин для ін’єкцій, порошок ліофілізований для приготування суспензії, ліофілізат для приготування суспензії
	3,75 мг
	

	Менотропін
	ампули, флакони, шприци, порошок для розчину, порошок ліофілізований для приготування розчину для ін’єкцій, ліофілізат
	75 МО
	

	Ганірелікс або цетрорелікс
	ампули, флакони, шприци
	0,5 мл/0,25 мг
	


Медикаменти для лікування туберкульозу
	Міжнародна непатентована назва лікарського засобу
	Форма випуску
	Дозування
	Примітка

	Ізоніазид
	таблетки, капсули, драже
	300 мг
	

	Ізоніазид
	—“—
	100 мг
	

	Ізоніазид
	пляшки, флакони (сироп)
	100 мг/5 мл
	

	Ізоніазид
	ампули, флакони, шприци
	100 мг/мл
	

	Рифампіцин
	таблетки, капсули, драже
	150 мг
	

	Рифампіцин
	ампули, флакони, шприци
	600 мг
	

	Рифапентин
	таблетки, капсули, драже
	150 мг
	

	Рифабутин
	—“—
	150 мг
	

	Піразинамід
	—“—
	500 мг
	

	Піразинамід
	дисперговані таблетки
	150 мг
	

	Етамбутол
	таблетки, капсули, драже
	400 мг
	

	Етамбутол
	дисперговані таблетки
	100 мг
	

	Етамбутол
	ампули, флакони, шприци
	100 мг/мл
	

	Рифампіцин/Ізоніазид
	таблетки, капсули, драже
	150 мг/75 мг
	

	Рифампіцин/Ізоніазид
	дисперговані таблетки
	75 мг/50 мг
	

	Рифапентин/Ізоніазид
	таблетки, капсули, драже
	300 мг/300 мг
	

	Рифампіцин/Ізоніазид/ Піразинамід
	дисперговані таблетки
	75 мг/50 мг/
150 мг
	

	Рифампіцин/Ізоніазид/ Піразинамід/Етамбутол
	таблетки, капсули, драже
	150 мг/
75 мг/
400 мг/275 мг
	

	Амікацин
	ампули, флакони, шприци
	1000 мг
	

	Протіонамід
	таблетки, капсули, драже
	250 мг
	

	Етіонамід
	дисперговані таблетки
	125 мг
	

	Левофлоксацин
	таблетки, капсули, драже
	250 мг
	

	Левофлоксацин
	—“—
	500 мг
	

	Левофлоксацин
	дисперговані таблетки
	100 мг
	

	Левофлоксацин
	розчин для інфузій
	5 мг/мл по 
100 мл
	

	Моксифлоксацин
	таблетки, капсули, драже
	400 мг
	

	Моксифлоксацин
	дисперговані таблетки
	100 мг
	

	Моксифлоксацин
	розчин для інфузій
	400 мг/250 мл
	

	Натрію аміносаліцилат
	порошок, гранули кишковорозчинні
	еквівалент 1 г аміно-саліцилової кислоти/натрію аміносаліцилату

	

	Циклосерин
	таблетки, капсули, драже
	250 мг
	

	Циклосерин
	—“—
	125 мг
	

	Теризидон
	—“—
	250 мг
	

	Клофазимін
	—“—
	100 мг
	

	Клофазимін
	—“—
	50 мг
	

	Лінезолід
	—“—
	600 мг
	

	Лінезолід
	розчин для інфузій
	2 мг/мл по 
300 мл
	

	Амоксицилін з клавулановою кислотою
	таблетки, капсули, драже
	500 мг/125 мг
	

	Амоксицилін з клавулановою кислотою
	пляшки, флакони (порошок для оральної суспензії)
	125 мг/31,25 мг в 5 мл
	

	Амоксицилін з клавулановою кислотою
	ампули, флакони, шприци
	1000 мг/200 мг
	

	Іміпенем з циластатином
	—“—
	500 мг/500 мг
	

	Меропенем
	—“—
	1000 мг
	

	Бедаквілін
	таблетки, капсули, драже
	100 мг
	

	Бедаквілін
	—“—
	20 мг
	

	Деламанід
	—“—
	50 мг
	

	Претоманід
	—“—
	200 мг
	


Медикаменти для антиретровірусної терапії дорослих, підлітків і дітей
	[bookmark: n125]Міжнародна непатентована назва лікарського засобу
	Форма випуску
	Дозування
	Примітка

	Абакавір
	розчин для перорального застосування, розчин оральний 
	20 мг/мл
	

	Абакавір/ламівудин
	таблетки
	600 мг/300 мг
	

	Абакавір/ламівудин
	таблетки, що розчиняються, таблетки для пероральної суспензії, дисперговані таблетки
	60 мг/30 мг
	

	Абакавір/ламівудин/ долутегравір
	таблетки
	600 мг/300 мг/ 50 мг
	

	Атазанавір/ритонавір
	таблетки, капсули
	300 мг/100 мг
	

	Дарунавір
	таблетки
	600 мг
	

	Дарунавір
	—“—
	400 мг
	

	Долутегравір
	—“—
	50 мг
	

	Долутегравір
	дисперговані таблетки
	10 мг
	

	Зидовудин
	розчин для перорального застосування, розчин оральний
	10 мг/мл,
50 мг/5 мл
	

	Зидовудин/ламівудин
	таблетки
	300 мг/150 мг
	

	Зидовудин/ламівудин
	таблетки, що розчиняються, таблетки для пероральної суспензії, дисперговані таблетки
	60 мг/30 мг
	

	Ефавіренз
	таблетки, капсули
	200 мг
	

	Ламівудин
	—“—
	150 мг
	

	Ламівудин
	розчин для перорального застосування, розчин оральний
	10 мг/мл, 
50 мг/мл
	

	Лопінавір/ритонавір
	таблетки
	200 мг/50 мг
	

	Лопінавір/ритонавір
	—“—
	100 мг/25 мг
	

	Лопінавір/ритонавір
	розчин для перорального застосування
	80 мг/20 мг
	

	Невірапін
	суспензія для перорального застосування, суспензія оральна
	10 мг/мл, 
50 мг/5 мл
	

	Ралтегравір
	таблетки
	400 мг
	

	Ралтегравір
	таблетки жувальні
	100 мг
	

	Ритонавір
	таблетки, капсули
	100 мг
	

	Тенофовір/ емтрицитабін
	таблетки
	300 мг/ 
200 мг
	

	Тенофовір/ламівудин/ ефавіренз
	—“—
	300 мг/300 мг/ 400 мг
	

	Тенофовір/ламівудин/ долутегравір
	—“—
	300 мг/300 мг/ 50 мг
	

	Тенофовір алафенамід/ емтрицитабін/ Долутегравір
	таблетки
	25 мг/200 мг/ 
50 мг
	


Тест-системи для діагностики ВІЛ-інфекції, супроводу АРТ 
та моніторингу перебігу ВІЛ-інфекції у хворих, визначення 
резистентності вірусу, проведення референс-досліджень
	Назва медичного виробу
	Одиниця виміру
	Примітка

	Тести СНІД

	Заходи щодо профілактики передачі ВІЛ-інфекції від матері до дитини

	Тест-система імуноферментна (набір реагентів) для одночасного виявлення антигена р24 ВІЛ-1 та антитіл до ВІЛ 1/2
	тестів
	

	Швидкі (експрес) тести для виявлення антитіл до ВІЛ 1/2
	—“—
	

	Реагенти та витратні матеріали, сумісні з приладом Architect i1000sr

	ARCHITECT HIV Ag/Ab Combo Reagent Kit, набір реагентів, 100 тестів, або еквівалент
	наборів
	

	ARCHITECT HIV Ag/Ab Combo Calibrator, калібратор, або еквівалент
	—“—
	

	ARCHITECT HIV Ag/Ab Combo Controls, контролі, набір з 4 контролів, або еквівалент
	—“—
	

	ARCHITECT Concentrated Wash Buffer, промивний буфер, 4 флакони по 975 мл, або еквівалент
	упаковок
	

	ARCHITECT Pre-Trigger Solution претригерний розчин, 4 флакони по 975 мл, або еквівалент
	—“—
	

	ARCHITECT Trigger Solution, тригерний розчин, 
4 флакони по 975 мл, або еквівалент
	—“—
	

	ARCHITECT Reaction Vessels, реакційні ємності, 4000 штук в упаковці, або еквівалент
	—“—
	

	ARCHITECT Sample Cups, чашки для зразків, 
1000 штук в упаковці, або еквівалент
	—“—
	

	ARCHITECT Septum, мембрана, 200 штук в упаковці, або еквівалент
	—“—
	

	ARCHITECT Replacement Caps, змінні кришки, 100 штук в упаковці, або еквівалент
	упаковок
	

	ARCHITECT Probe Conditioning Solution, розчин, 
4 флакони по 25 мл, або еквівалент
	—“—
	

	Реагенти та витратні матеріали, сумісні з приладом Cobas e 411, е 601

	Тест для визначення ВІЛ-1 антигена та загальних антитіл до ВІЛ-1 і ВІЛ-2, 100 тестів
	—“—
	

	Тест для контролю якості імуноаналізів Elecsys HIV combi PT, Elecsys HIV Duo і Elecsys HIV Ag, або еквівалент
	—“—
	

	Розчинник Universal Diluent, 2 флакони по 16 мл, або еквівалент
	—“—
	

	Системний розчин для генерації електрохімічних сигналів в імуноаналізаторах Elecsys, cobas e, 
6 флаконів по 380 мл, або еквівалент
	—“—
	

	Системний розчин для очищення детекторного блока, Elecsys, cobas e, 6 флаконів по 380 мл, або еквівалент
	—“—
	

	Очищуючий розчин ISE Cleaning Solution/Elecsys SysClean, 5 флаконів по 100 мл, або еквівалент
	—“—
	

	Наконечник для використання в системах cobas e 411/Elecsys 2010, 3600 штук, або еквівалент
	—“—
	

	Ковпачок (реакційна пробірка) для використання в системах cobas e 411/ Elecsys 2010, 3600 штук, або еквівалент
	—“—
	

	Розчин Elecsys Sys Wash, 500 мл, або еквівалент
	—“—
	

	Сервісний калібраційний розчин Elecsys, cobas e,
2 флакони по 50 мл, або еквівалент
	—“—
	

	Контрольний розчин Elecsys, cobas e, 3 флакони по 40 мл, або еквівалент
	—“—
	

	Сервісний набір SAP, Elecsys, cobas e, 250 тестів, або еквівалент
	—“—
	

	Пробірка для зразків, 5000 штук
	—“—
	

	Набір ProCell M, або еквівалент
	—“—
	

	Набір для очищення CleanCell M Elecsys, cobas e, або еквівалент
	—“—
	

	Промивний розчин PreClean M, або еквівалент
	упаковок
	

	Очищуючий розчин ProbeWoshe M, або еквівалент
	—“—
	

	Наконечник/чашка для використання в системах cobas e 601/cobas e 602, модулі E170, або еквівалент
	—“—
	

	Заходи для проведення підтверджувальних досліджень при виявленні серологічних маркерів ВІЛ

	Тест-система (набір) ІФА для одночасного виявлення антигена р24 ВІЛ-1 та антитіл до ВІЛ 1/2
	тестів
	

	Тест-система (набір) ІФА для виявлення антитіл до ВІЛ 1/2
	—“—
	

	Тест-система (набір) ІФА для виявлення антитіл до ВІЛ першого та другого типів
	—“—
	

	Тест-система (набір) для імунологічної діагностики ВІЛ методом імунного блоту
	—“—
	

	Тест-система (набір) для кількісного визначення антигена р24 ВІЛ-1
	—“—
	

	Тест-система (набір) для підтвердження наявності антигена р24 ВІЛ-1
	—“—
	

	Визначення кількості СD4-лімфоцитів у ВІЛ-інфікованих вагітних,
для супроводу АРТ, для пацієнтів диспансерної групи

	Реагенти та витратні матеріали, сумісні з проточними цитофлюориметрами FC 500, EPICS XL, DxFLEX, Beckman Coulter

	CYTO-STAT triCHROME CD45-FITC/СD4-RD1/CD3-PC5, 50 тестів, або еквівалент
	флаконів
	

	Засіб для очищення COULTER CLENZ, 5 л, або еквівалент
	упаковок
	

	Обжимна рідина ISOFLOW, 10 л, або еквівалент
	—“—
	

	Система реагентів IMMUNOPREP, 100 досліджень, або еквівалент
	—“—
	

	Система реагентів IMMUNOPREP, 300 досліджень, або еквівалент
	—“—
	

	Флюоросфери Flow-Check, 3 флакони по 10 мл, або еквівалент
	—“—
	

	Флюоросфери Flow-Count, 200 тестів, або еквівалент
	флаконів
	

	Пробірки для аналізу, 12 х 75 мм, блакитні,
250 штук, або еквівалент
	упаковок
	

	Клітини IMMUNO-TROL, низькі, 2 флакони по 
3 мл, або еквівалент
	—“—
	

	Обжимна рідина DxFLEX, 10 л, або еквівалент
	—“—
	

	Засіб для очищення CONTRAD 70, 1 л, або еквівалент
	—“—
	

	Калібрувальні флюоросфери CytoFLEX Daily QC Fluorospheres, 2 мл, або еквівалент
	—“—
	

	Реагенти та витратні матеріали, сумісні з проточним цитофлюориметром FACS Calibur, Becton Dickinson

	Реагенти BD TriTEST™ для визначення СD3/СD4/СD45 мічені FITC/PE/PerCP з BD TruCount™ пробірками, 50 тестів, або еквівалент
	—“—
	

	Проточна рідина BD FACSFlow, 20 л, або еквівалент
	—“—
	

	Розчин для очищення приладу BD FACS Clean, 
5 л, або еквівалент
	—“—
	

	Розчин для промивання приладу BD FACS Rinse, 
5 л, або еквівалент
	—“—
	

	CaliBRITE™, 3 частки для налаштування приладу, немічені, мічені, FITC, PE, PerCP, 25 тестів, або еквівалент
	наборів
	

	Лізуючий розчин BD FACS™ Lysing Solution, 
100 мл, або еквівалент
	флаконів
	

	Низький контроль BD™ Multi-Check СD4, 1 флакон по 2,5 мл, або еквівалент
	—“—
	

	Реагенти та витратні матеріали, сумісні з проточним
 цитофлюориметром AQUIOS CL, Beckman Coulter

	AQUIOS тетра-1 панель Tetra-1 Panel, 50 тестів, або еквівалент
	—“—
	

	AQUIOS фокусуючий розчин Sheath Solution, 10 л, або еквівалент
	упаковок
	

	AQUIOS Immuno-Trol клітини Immuno-Trol Cells, 30 тестів, або еквівалент
	—“—
	

	AQUIOS Immuno-Trol низькі клітини Immuno-Trol Low Cells, 30 тестів, або еквівалент
	—“—
	

	AQUIOS розчин гіпохлориту натрію Sodium Hypochlorite Solution, 4 флакони по 50 мл, або еквівалент
	упаковок
	

	AQUIOS очисний агент Cleaning Agent, 0,5 л, або еквівалент
	—“—
	

	AQUIOS набір лізуючих реагентів Lysing Reagent Kit, 100 тестів, або еквівалент
	наборів
	

	AQUIOS, 96-лунковий планшет, 50 планшетів, або еквівалент
	упаковок
	

	Реагенти та витратні матеріали, сумісні з приладом BD FACSPresto,
BD Biosciences

	Упаковка картриджів BD FACSPresto™ Cartridge (картриджі BD FACSPresto™ Cartridges; одноразові піпетки BD™ об’ємом 100 мкл), 100 картриджів в упаковці, або еквівалент
	—“—
	

	Визначення рівня вірусного навантаження у ВІЛ-інфікованих вагітних, 
для супроводу АРТ, для пацієнтів диспансерної групи

	Реагенти та витратні матеріали, сумісні з приладом Abbott m2000sp і ампліфікатором Abbott RealTime m2000rt

	Набір реагентів для підготовки зразків, 96 тестів
	—“—
	

	Набір калібраторів Abbott RealTime HIV-1 Сalibrator Kit, або еквівалент
	—“—
	

	Контролі Abbott RealTime HIV-1 Controls, або еквівалент
	—“—
	

	Набір реагентів для ампліфікації
	—“—
	

	Клейка оптична плівка
	—“—
	

	Оптичний реакційний планшет на 96 лунок
	—“—
	

	Наконечники для піпеток на 1000 мкл
	—“—
	

	Реакційна пробірка на 5 мл
	—“—
	

	Ємності для реагентів на 200 мл
	—“—
	

	Планшети на 96 глибоких лунок
	—“—
	

	Пробірки з кришками, 1,5 мл, ASPS, або еквівалент
	—“—
	

	Наконечники для піпеток на 200 мкл
	—“—
	

	Пробірки для мастер-міксу Master Mix Tubes, або еквівалент
	—“—
	

	Наконечник з фільтром, 1000 мкл, стерильний
	штативів
	

	Пробірка, 4,5 мл, 75 х 12 мм, поліпропіленова (ПП)
	упаковок
	

	Наконечник з фільтром, 200 мкл, стерильний
	штативів
	

	Наконечник без фільтра, 1000 мкл, стерильний
	—“—
	

	Пакети для біологічно небезпечних відходів
	упаковок
	

	Реагенти та витратні матеріали, сумісні з приладом AmpliPrep/сobas

	Тест для визначення ВІЛ-1, версія 2/COBAS® AmpliPrep, 48 тестів, або еквівалент
	—“—
	

	Реагент для промивки систем cobas AmpliPrep/cobas TaqMan, 5,1 л, або еквівалент
	—“—
	

	Наконечники K-tips/K-Tip, 12 по 36 штук, або еквівалент
	—“—
	

	Пробірка K-tube 12 x 96/K-Tube Rack, 12 по 96 штук, або еквівалент
	—“—
	

	Вхідні S-трубки, 12 по 24 штуки + Barcode Flips/S-Tube Input, 12 по 24 штуки, або еквівалент
	—“—
	

	Пристрій для підготовки зразка/Specific sample processing unit (SPU), 12 по 24 штуки, або еквівалент
	—“—
	

	Реагенти та витратні матеріали, сумісні з ампліфікатором iQ5 з детекцією флюоресцентного сигналу в режимі реального часу (режим Fluorescence detection in RealTim — FRT)

	Набір реагентів для кількісного визначення РНК ВІЛ-1 з детекцією в режимі реального часу — FRT, 100 тестів, або еквівалент
	наборів
	

	Наконечник з фільтром, 1000 мкл, стерильний
	штативів
	

	Наконечник з фільтром, 200 мкл, стерильний
	—“—
	

	Наконечник без фільтра, 1000 мкл, стерильний
	—“—
	

	Наконечник без фільтра, 200 мкл, стерильний
	—“—
	

	Мікропробірки, 1,5 мл
	штук
	

	Тонкостінні ПЛР-пробірки, плоска кришка, 0,2 мл
	—“—
	

	Тонкостінні ПЛР-пробірки, випукла кришка, 0,2 мл
	—“—
	

	
	
	

	Реагенти та витратні матеріали, сумісні з аналізатором сobas 4800

	Тест для визначення нуклеїнових кислот у системі cobas® 4800 System (ВІЛ-1), або еквівалент
	упаковок
	

	Набір контролів cobas® HBV/HCV/HIV-1 Control Kit, 10 наборів, або еквівалент
	—“—
	

	Наконечники Tip CORE TIPS з фільтром, 
3840 штук, або еквівалент
	—“—
	

	AD-пластина 0,3 мл/AD-plate, 0,3 мл, 50 штук, або еквівалент
	—“—
	

	Резервуар для реагента, 50 мл, 200 штук
	—“—
	

	Резервуар для реагента, 200 мл, 100 штук
	—“—
	

	Пластина для виділення 2 мл/Extraction plate 2 мл, 40 штук, або еквівалент
	—“—
	

	Буфер для промивання cobas 4800, 960 тестів, або еквівалент
	—“—
	

	Набір для пробопідготовки cobas 4800, 960 тестів, або еквівалент
	—“—
	

	Набір для лізису клітин cobas 4800, 960 тестів, або еквівалент
	—“—
	

	Пакет для відходів малий, 25 штук в упаковці
	—“—
	

	Пакет для відходів великий, 50 штук в упаковці
	—“—
	

	Лоток для відходів, 10 штук в упаковці
	—“—
	

	Розбавлювач зразка cobas 4800, 240 тестів, або еквівалент
	—“—
	

	Реагенти та витратні матеріали, сумісні з аналізатором GeneXpert

	Xpert HIV-1 Viral Load тест для виявлення та кількісного визначення РНК ВІЛ-1, набір, 
10 тестів, GeneXpert Xpert HIV-1/VL Assay, 
10 Cartridges with Sample Reagent, 1 Unit, або еквівалент



	—“—
	

	Заходи для профілактики передачі ВІЛ-інфекції від матері до дитини
(тест-системи для новонароджених від ВІЛ-інфікованих жінок)

	Реагенти та витратні матеріали до ампліфікатора Rotor-Gene 6000TM 
або iQ5 з детекцією флюоресцентного сигналу у режимі реального часу (режим Fluorescence detection in RealTime — FRT)

	Набір реагентів для виявлення противірусної ДНК ВІЛ-1 з детекцією в режимі реального часу — FRT, 100 тестів, або еквівалент
	наборів
	

	Наконечник без фільтра, 1000 мкл, стерильний
	штативів
	

	Наконечник з фільтром, 1000 мкл, стерильний
	—“—
	

	Наконечник без фільтра, 200 мкл, стерильний
	—“—
	

	Мікропробірки, 1,5 мл
	штук
	

	Тонкостінні ПЛР-пробірки, плоска кришка, 0,2 мл
	—“—
	

	Наконечник з фільтром 200 мкл, стерильний
	штативів
	

	Реагенти та витратні матеріали, сумісні з приладом Abbott m2000sp та ампліфікатором Abbott RealТime m2000rt

	Набір реагентів для ампліфікації Abbott RealTime HIV-1 Qualitative Amplification Reagent Kit, або еквівалент
	упаковок
	

	Набір контролів Abbott RealTime HIV-1 Qualitative Control Kit, або еквівалент
	—“—
	

	Набір реагентів для підготовки зразків Abbott mSample Preparation System DNA, 96 тестів, або еквівалент
	—“—
	

	Наконечники для піпеток на 1000 мкл
	—“—
	

	Наконечники для піпеток на 200 мкл
	—“—
	

	Реакційна пробірка на 5 мл
	—“—
	

	Ємності для реагентів на 200 мл
	—“—
	

	Оптичний реакційний планшет на 96 лунок
	—“—
	

	Планшети на 96 глибоких лунок
	—“—
	

	Клейка оптична плівка
	—“—
	

	Пробірки для мастер-міксу Master Mix Tubes, або еквівалент
	—“—
	

	Пакети для біологічно небезпечних відходів
	—“—
	

	Наконечник з фільтром, 1000 мкл, стерильний
	штативів
	

	Пробірки, 4,5 мл, 75 х 12 мм, поліпропіленові (ПП)
	упаковок
	

	Наконечник з фільтром, 200 мкл, стерильний
	штативів
	

	Пробірки з кришками, 1,5 мл, ASPS, або еквівалент
	упаковок
	

	Набір буферного розчину Abbott mSample/ Preparation System RNA Bulk Lysis Buffer Kit, або еквівалент
	—“—
	

	Пробірки з кришками об’ємом 50 мл, Test-tube with cap 50 ml, 25 штук у штативі, або еквівалент
	—“—
	

	Реагенти та витратні матеріали, сумісні з аналізатором AmpliPrep/сobas

	Тест для якісного визначення ВІЛ-1 в 2/COBAS® AmpliPrep, 48 тестів, або еквівалент
	—“—
	

	Реагент для промивання систем cobasAmpliPrep/cobas TaqMan, 5,1 л, або еквівалент
	—“—
	

	Реагент COBAS® AmpliPrep/COBAS® TaqMan® для попередньої екстракції зразка, 5 флаконів по 78 мл, або еквівалент
	—“—
	

	Наконечники K-tips/K-Tip, 12 по 36 штук, або еквівалент
	—“—
	

	Пробірка K-tube 12 по 96/K-Tube Rack, 12 по 
96 штук, або еквівалент
	—“—
	

	Вхідні S-трубки, 12 по 24 штуки + Barcode
Flips/S-Tube Input, 12 по 24 штуки, або еквівалент
	—“—
	

	Пристрій для підготовки зразка/Specific sample processing unit (SPU), 12 по 24 штук, або еквівалент
	—“—
	

	Реагент COBAS® AmpliPrep/COBAS® TaqMan® для попередньої екстракції зразка, Kit CAP/CTM Spec Pre-extract GPR, або еквівалент
	—“—
	

	Реагенти та витратні матеріали, сумісні з аналізатором сobas 4800, для виявлення провірусної ДНК у зразках сухих краплин крові

	Тест для визначення нуклеїнових кислот в системі cobas® 4800 System, (ВІЛ-1)cobas® HIV-1, або еквівалент
	—“—
	

	Набір контролів cobas® HBV/HCV/HIV-1 Control Kit, або еквівалент
	упаковок
	

	Набір для пробопідготовки cobas 4800, 240 тестів, KIT COBAS 4800 SAMPLE PREP 2 240T CE-IVD, або еквівалент
	—“—
	

	Буфер для промивання cobas 4800, 240 тестів, 
KIT cobas 4800 SYS WASH BUFFER 240T IVD, або еквівалент
	—“—
	

	Набір для лізису клітин cobas 4800, 240 тестів, 
KIT COBAS 4800 LYSIS 2 240T CE-IVD, або еквівалент
	—“—
	

	Реагент для попередньої екстракції зразка cobas® 4800/6800/8800 cobas® Specimen Pre-Extraction Reagent, або еквівалент
	—“—
	

	Пластина для виділення, 2 мл, Extraction plate 2 mL, або еквівалент
	—“—
	

	AD-пластина, 0,3 мл, AD-plate 0,3 ml, або еквівалент
	—“—
	

	Наконечники Tip CORE TIPS з фільтром HIGH VOL. CO-RE TIPS, FILTER, або еквівалент
	—“—
	

	Резервуар для реагента, 200 мл, Reagent reservoir 200 ml, або еквівалент
	—“—
	

	Резервуар для реагента, 50 мл, Reagent reservoir 
50 ml, або еквівалент
	—“—
	

	Пакет для відходів малий, 25 штук у коробці Waste bag small (25/box)
	—“—
	

	Реагенти та витратні матеріали, сумісні з аналізатором GeneXpert

	Xpert HIV-1 Qual, тест для виявлення сумарних нуклеїнових кислот вірусу імунодефіциту людини типу 1 (ВІЛ-1), набір на 10 тестів, GeneXpert Xpert HIV-1 Qual, 10 Cartridges with Sample Reagent, 
1 Unit, або еквівалент


	—“—
	

	Набір витратних матеріалів, необхідних для приготування одного зразка
сухої краплини крові (далі — СКК) дітей, народжених ВІЛ-інфікованими матерями, з метою ранньої діагностики ВІЛ-інфекції протягом 48 годин 
після народження

	Фільтрувальний папір для приготування СКК
	штук
	

	Пакет із застібкою малий
	—“—
	

	Пакет із застібкою великий
	—“—
	

	Картка-індикатор вологості
	—“—
	

	Автоматичні скарифікатори-ланцети
	—“—
	

	Антисептик (серветка спиртова)
	—“—
	

	Нітрилові рукавички, неопудрені
	—“—
	

	Силікагель у саше по 2 г
	—“—
	

	Лабораторний моніторинг резистентності ВІЛ до АРТ

	Система генотипування ВІЛ-1 ViroSeq HIV-1 Genotyping System v 2.0, або еквівалент
	упаковок
	

	Комплект для очищення PCR Cleanup Kit, або еквівалент 
	комплектів
	

	Комплект витратних матеріалів для секвенування Sequencing Cosumables Kit, або еквівалент
	—“—
	

	Суміш стандартів BigDye Terminator, або еквівалент
	упаковок
	

	Полімер POP-6, або еквівалент
	—“—
	

	Буфер Genetic Analyzer концентрований 10-кратний, або еквівалент
	—“—
	

	Покриття до 96-лункових плашок
	—“—
	

	Розчин Hi-Di, 25 мл
	—“—
	

	Мікропробірки, 1,5 мл
	штук
	

	Наконечник з фільтром, 20 мкл, стерильний
	штативів
	

	Наконечник з фільтром, 1000 мкл, стерильний
	—“—
	

	Тонкостінні ПЛР-пробірки, плоска кришка, 0,2 мл
	штук
	

	Наконечник з фільтром, 200 мкл, стерильний
	штативів
	

	Тонкостінні ПЛР-пробірки, 8 у стрипі, 0,2 мл
	стрипів
	

	Тонкостінні ПЛР-кришки, 8 у стрипі, 0,2 мл
	—“—
	

	Покриття до 96-лункових плашок Septa for 3500 Dx/3500xL Dx Genetic Analyzers, 96 well, 20 шт/уп, або еквівалент
	упаковок
	

	Капіляри 3500XL Dx Genetic Analyzer 24- Capillary Array, 50 cm, або еквівалент
	—“—
	

	Полімер POP-7™ Polymer 3500 Dx Series, 
384 зразки, або еквівалент
	—“—
	

	Формамід Hi-Di™ Formamide, 3500 Dx Series, 5 мл, або еквівалент
	—“—
	

	Анодний буфер Anode Buffer Container, 
3500 Dx Series 4 шт./уп., або еквівалент
	—“—
	

	Катодний буфер Cathode Buffer Container, 
3500 Dx Series 4 шт./уп., або еквівалент
	—“—
	

	Реагент для промивання Conditioning Reagent 
3500 Dx Series, або еквівалент
	—“—
	

	Плашки MicroAmp 96 Well Reaction Plate 10/Pkg, або еквівалент
	—“—
	

	Гумові покриття для буферного контейнера Septa Cathode Buffer Container for 3500 Dx/3500xL Dx Genetic Analyzers (10 шт./уп.), або еквівалент
	—“—
	

	Вода для молекулярно-генетичних досліджень деіонізована, вільна від нуклеаз, 500 мл Nuclease-Free Water (not DEPC-Treated), або еквівалент
	флаконів
	

	Агароза порошок
	грамів
	

	Ізопропанол 100 %
	мілілітрів
	

	TBE буфер, концентрат 10Х з бромистим етидієм
	—“—
	

	TBE буфер, концентрат 10Х
	—“—
	

	Розчин бромистого етидію, 0,625 мг/мл
	—“—
	

	Ацетат натрію (3 M), pH 4.6
	—“—
	

	Заходи для забезпечення зовнішнього та внутрішнього контролю якості лабораторних досліджень у сфері ВІЛ-інфекції/СНІДу

	Контрольні зразки сироваток, які містять антитіла до ВІЛ (для внутрішньо-лабораторного контролю якості)

	флаконів
	

	Стандартний зразок сироваток, які містять антиген р24 ВІЛ-1 (для внутрішньо-лабораторного контролю якості)
	флаконів
	

	Панель для зовнішньої оцінки якості досліджень з визначення ДНК ВІЛ (HIV-1 DNA External Quality Assessment (EQA) Panel), або еквівалент
	наборів
	

	Панель для зовнішньої оцінки якості досліджень з визначення РНК ВІЛ (Human Immunodeficiency Virus RNA External Quality Assessment (EQA) Panel), або еквівалент
	—“—
	

	Набір контрольних матеріалів для зовнішнього сервісу із забезпечення якості (ЗСЗЯ) програми з ВІЛ/гепатитів, 12 по 2 мл (External Quality Assurance Services (EQAS®) HIV-Hepatitis Program), або еквівалент
	упаковок
	


Закриті системи для забору крові у ВІЛ-інфікованих пацієнтів для 
проведення імунологічних та вірусологічних досліджень
	Назва медичного виробу
	Одиниця виміру
	Примітка

	Системи закриті для забору крові (пробірки типу вакутайнер із калію етилендіаментраоцтової кислоти (К3ЕДТА), утримувачі, голки)
	комплектів
	

	Системи закриті для забору крові (пробірки типу вакутайнер із двовалентної калію етилендіаментраоцтової кислоти (К2ЕДТА) з розділяючим гелем, утримувачі, голки)
	—“—
	


Лікарські засоби для забезпечення дітей, хворих на 
гемофілію типів А або В або хворобу Віллебранда
	Міжнародна непатентована назва лікарського засобу
	Форма випуску
	Дозування
	Примітка

	Фактор коагуляції 
крові людини VIII (рекомбінантний)
	ампули, флакони, шприци
	250 МО
	лікування дітей з гемофілією типу А

	Фактор коагуляції крові людини VIII (рекомбінантний)
	—“—
	500 МО
	—“—

	Фактор коагуляції 
крові людини VIII (рекомбінантний)
	ампули, флакони, шприци
	1000 МО
	лікування дітей з гемофілією типу А

	Фактор коагуляції 
крові людини VIII (рекомбінантний)
	—“—
	1500 МО
	—“—

	Фактор коагуляції крові людини VIII (плазмовий)
	—“—
	250 МО
	—“—

	Фактор коагуляції крові людини VIII (плазмовий)
	—“—
	500 МО
	—“—

	Фактор коагуляції крові людини VIII (плазмовий)
	—“—
	1000 МО
	—“—

	Фактор коагуляції 
крові людини IX (рекомбінантний)
	—“—
	500 МО
	лікування дітей з гемофілією типу В

	Фактор коагуляції крові людини IX (плазмовий)
	—“—
	500 МО та/або 600 МО
	—“—

	Фактор коагуляції 
крові людини IX (рекомбінантний)
	—“—
	1000 МО
	—“—

	Фактор коагуляції крові людини IX (плазмовий)
	—“—
	1000 МО та/або 1200 МО
	—“—

	Фактор коагуляції крові людини VIII та фактор Віллебранда людини 
(із співвідношенням факторів 1 до 1 і більше)
	—“—
	500 МО
	лікування та профілактика дітей з хворобою Віллебранда
3-го типу

	Фактор коагуляції крові людини VIII та фактор Віллебранда людини 
(із співвідношенням факторів 1 до 1 і більше)
	—“—
	1000 МО
	—“—

	Фактор коагуляції крові людини VIII (плазмовий)
	—“—
	1000 МО
	лікування дітей з інгібіторною формою гемофілії типу A або B

	Ептаког-альфа активований (рекомбінантний фактор згортання крові VIIа)
	ампули, флакони, шприци
	2 мг (100 КМО)
	лікування дітей з інгібіторною формою гемофілії типу A або B

	Ептаког-альфа активований (рекомбінантний фактор згортання крові VIIа)
	—“—
	5 мг (250 КМО)
	—“—

	Антиінгібіторний коагулянтний комплекс
	—“—
	500 МО
	—“—

	Антиінгібіторний коагулянтний комплекс
	—“—
	1000 МО
	—“—

	Еміцизумаб
	—“—
	30 мг
	—“—

	Еміцизумаб
	—“—
	60 мг
	—“—

	Еміцизумаб
	—“—
	105 мг
	—“—

	Десмопресин
	—“—
	15 мкг/мл, 
1 мл
	лікування дітей з хворобою Віллебранда 1-го та 2-го типу та легкої форми гемофілії типу A

	Фактор коагуляції крові людини VIII та фактор Віллебранда людини 
(із співвідношенням факторів 1 до 0,75 і більше)
	—“—
	500 МО
	лікування дітей з хворобою Віллебранда 
2-го типу

	Фактор коагуляції крові людини VIII та фактор Віллебранда людини (із співвідношенням факторів 1 до 0,75 і більше)
	—“—
	1000 МО
	—“—






Лікарські засоби для забезпечення дорослих, хворих на гемофілію типів А або В або хворобу Віллебранда
	Міжнародна непатентована назва лікарського засобу
	Форма випуску
	Дозування
	Примітка

	Фактор коагуляції крові людини VIII (плазмовий)
	ампули, флакони, шприци
	500 МО
	лікування хворих з гемофілією 
типу А

	Фактор коагуляції крові людини VIII (плазмовий)
	—“—
	1000 МО
	—“—

	Фактор коагуляції 
крові людини VIII (рекомбінантний)
	—“—
	500 МО
	—“—

	Фактор коагуляції 
крові людини VIII (рекомбінантний)
	—“—
	1000 МО
	—“—

	Фактор коагуляції крові людини VIII (рекомбінантний)
	—“—
	1500 МО
	—“—

	Фактор коагуляції 
крові людини VIII (рекомбінантний)
	—“—
	2000 МО
	—“—

	Фактор коагуляції 
крові людини VIII (рекомбінантний)
	—“—
	3000 МО
	—“—

	Фактор коагуляції крові людини IX (плазмовий)
	—“—
	500 МО та/або 600 МО
	лікування хворих з гемофілією
типу В

	Фактор коагуляції крові людини IX (плазмовий)
	—“—
	1000 МО та/або 1200 МО
	—“—

	Фактор коагуляції 
крові людини IX (рекомбінантний)
	—“—
	500 МО
	—“—

	Фактор коагуляції
крові людини IX (рекомбінантний)

	—“—
	1000 МО
	—“—

	Фактор коагуляції крові людини VIII та фактор Віллебранда (із співвідношенням факторів 1 до 0,75 і більше)
	ампули, флакони, шприци
	500 МО
	лікування хворих 
з хворобою Віллебранда

	Фактор коагуляції крові людини VIII та фактор Віллебранда людини
(із співвідношенням факторів 1 до 0,75 і більше)
	—“—
	1000 МО
	—“—

	Фактор коагуляції крові людини VIII та фактор Віллебранда людини
(із співвідношенням факторів 1 до 1 і більше)
	—“—
	500 МО
	—“—

	Фактор коагуляції крові людини VIII та фактор Віллебранда людини
(із співвідношенням факторів 1 до 1 і більше)
	—“—
	1000 МО
	—“—

	Десмопресин
	—“—
	15 мкг/мл, 
1 мл
	лікування хворих з хворобою Віллебранда 1-го та 2-го типу та легкої форми гемофілії типу A

	Ептаког-альфа активований (рекомбінантний фактор згортання крові VIIа)
	—“—
	2 мг 
(100 КМО)
	лікування пацієнтів з інгібіторними формами гемофілії типу В та А та лікування кровотеч і їх профілактика при хірургічних втручаннях або при інших інвазивних процедурах

	Ептаког-альфа активований (рекомбінантний фактор згортання крові VIIа)
	—“—
	5 мг 
(250 КМО)
	—“—

	Антиінгібіторний коагулянтний комплекс
	ампули, флакони, шприци
	500 МО
	лікування пацієнтів з інгібіторною формою гемофілії типу В та гемофілії типу А з помірними кровотечами у режимі лікування “на вимогу” 

	Антиінгібіторний коагулянтний комплекс
	—“—
	1000 МО
	—“—

	Еміцизумаб
	—“—
	30 мг
	лікування пацієнтів з інгібіторною формою гемофілії типу A у режимі профілактики

	Еміцизумаб
	—“—
	60 мг
	—“—

	Еміцизумаб
	—“—
	105 мг
	—“—

	Еміцизумаб
	—“—
	150 мг
	—“—


Закупівля медикаментів для громадян, хворих на муковісцидоз
	Міжнародна непатентована назва лікарського засобу
	Форма випуску
	Дозування
	Примітка

	Панкреатин
	мінімікросфери в кишковорозчинній оболонці
	в 1 капсулі 10000 ОД
	для дітей

	Панкреатин
	—“—
	в 1 капсулі 25000 ОД
	для дітей і дорослих

	Панкреатин
	таблетки, капсули, драже
	в 1 капсулі 10000 ОД
	—“—

	Дорназа Альфа
	розчин для інгаляцій
	2,5 мг/ 2,5 мл в ампулах

	—“—

	Колістиметат натрію
	порошок для розчину для інгаляцій та ін’єкцій та/або інфузій
	2 млн. МО
	для дітей і дорослих


Реактиви для проведення масового скринінгу новонароджених на фенілкетонурію, вроджений гіпотиреоз, муковісцидоз та адреногенітальний синдром
	Назва медичного виробу
	Одиниця виміру
	Примітка

	Тест-набір для скринінгу новонароджених на фенілкетонурію в зразках крові, висушених на фільтрувальному папері
	наборів
	

	Тест-набір для скринінгу новонароджених на вроджений гіпотиреоз у зразках крові, висушених на фільтрувальному папері
	—“—
	

	Тест-набір для скринінгу новонароджених на муковісцидоз у зразках крові, висушених на фільтрувальному папері
	—“—
	

	Тест-набір для скринінгу новонароджених на адреногенітальний синдром у зразках крові, висушених на фільтрувальному папері
	—“—
	

	Набір для визначення найбільш розповсюджених мутацій у гені CFTR методом LIPA
	—“—
	

	Паперовий тест-бланк для забору крові новонароджених
	штук
	

	Планшет імунологічний з U-образним дном
	—“—
	


Тести, витратні матеріали для діагностики туберкульозу
	Назва медичного виробу
	Одиниця виміру
	Примітка

	BD BACTEC™ MGIT™ 960 — Tubes 7 ml/Набір з пробірок BD BACTEC™ MGIT™ (7 мл) для культивування мікобактерій туберкульозу, або еквівалент
	упаковок
	

	BD BACTEC™ MGIT™ 960 - Supplement Kit/BD BACTEC™ MGIT™ 960 — збагачувальна добавка, або еквівалент
	упаковок
	

	N-Ацетил-L-цистеїн, для біохімії, 25 г
	—“—
	

	BACTEC™ MGIT™ 960 Ethambutol або еквівалент
	—“—
	

	BACTEC™ MGIT™ 960 IR (Isoniazid and Rifampin), або еквівалент
	—“—
	

	BD BACTEC™ MGIT™ 960 — PZA Kit/BD BACTEC™ MGIT™ 960 PZA — набір для визначення чутливості мікобактерій туберкульозу до піразинаміду, або еквівалент
	—“—
	

	BD BACTEC™ MGIT™ 960 PZA Medium (Susceptibility Test Medium)/BD BACTEC™ MGIT™ 960 PZA — пробірки для визначення чутливості мікобактерій туберкульозу до піразинаміду, або еквівалент
	—“—
	

	BD BBLTM MGITTM OADC/Збагачувальна добавка OADC BD BBLTM MGITTM, або еквівалент
	—“—
	

	Реагенти діагностичні до системи для ПЛР у реальному часі GeneXpert: CGXMTB/RIF-50, 
Xpert MTB/RIF Ultra, CE-IVD HBDC з визначенням резистентності до рифампіцину, 
або еквівалент
	тестів
	

	Реагенти діагностичні до системи для ПЛР у реальному часі GeneXpert: GXMTB/XDR-CE-10
з визначенням широкої медикаментозної резистентності до ізоніазиду, етіонаміду, фторхінолонів та ін’єкційних препаратів другого ряду, або еквівалент
	—“—
	

	Набір реагентів GenoType MTBDR plus, або еквівалент
	—“—
	

	Набір реагентів GenoType MTBDR sl, або еквівалент
	—“—
	

	Набір для виділення ДНК/РНК GXT, або еквівалент
	—“—
	

	Набір реагентів DNA-STRIP, або еквівалент
	—“—
	

	Набір реагентів Geno Lyse, або еквівалент
	тестів
	

	Ідентифікаційний тест для ідентифікації мікобактерій туберкульозного комплексу
BD MGIT™ TBc, або еквівалент
	—“—
	

	Набір штативів для “гніздового” розміщення 
2 пробірок в апараті BD BACTEC MGIT 960, або еквівалент
	упаковок
	

	Набір штативів для “гніздового” розміщення 
3 пробірок в апараті BD BACTEC MGIT 960, або еквівалент
	—“—
	

	Набір штативів для “гніздового” розміщення
4 пробірок в апараті BD BACTEC MGIT 960, або еквівалент
	—“—
	

	Набір штативів для “гніздового” розміщення 
8 пробірок в апараті BD BACTEC MGIT 960, або еквівалент
	—“—
	


Медичні вироби для громадян, які страждають 
на бульозний епідермоліз
	Назва медичного виробу
	Одиниця виміру
	Примітка

	Абсорбуюча губчаста пов’язка з м’якого силікону для відкритих ран, що не влипає, стерильна, 
20 х 50 cм (± 10 %)
	1 пов’язка
	

	Губчаста пов’язка для відведення ексудату для відкритих ран, що не влипає, стерильна, 20 х 50 cм (± 10 %)
	—“—
	

	Абсорбуюча губчаста пов’язка для відкритих ран, що не влипає, стерильна, 20 х 20 cм (± 5 cм)
	—“—
	

	Абсорбуюча обрамлена губчаста пов’язка для відкритих ран, що не влипає, стерильна, 10 х 20 cм (± 5 cм)
	—“—
	

	Пов’язка з полімерної мембрани для відведення ексудату для відкритих ран, що не влипає, стерильна, 20 х 20 cм (± 5 cм)

	—“—
	

	Контактний шар на рану, проникний, стерильний, 10 х 20 см (± 2 см)
	1 сітка
	

	Ліпідо-колоїдний контактний шар на рану,
20 х 30 см
	—“—
	

	Серветки з нетканого матеріалу, стерильні, 
10 х 10 см (2 штуки)
	1 серветка
	

	Трубчастий бинт Tubifast ТМ RED LINE, 10 м, або еквівалент
	1 бинт
	

	Трубчастий бинт Tubifast ТМ GREEN LINE, 10 м, або еквівалент
	—“—
	

	Трубчастий бинт Tubifast ТМ BLUE LINE, 10 м, або еквівалент
	—“—
	

	Трубчастий бинт Tubifast ТМ YELLOW Line, 10 м, або еквівалент
	—“—
	

	Трубчастий бинт Tubifast ТМ PURPLE LINE, 10 м, або еквівалент
	—“—
	

	Бинт еластичний фіксуючий BATIST® FIXA-CREP, 4 см х 4 м, або еквівалент
	—“—
	

	Бинт еластичний фіксуючий BATIST® FIXA-CREP, 6 см х 4 м, або еквівалент
	—“—
	

	Бинт еластичний фіксуючий BATIST® FIXA-CREP, 8 см х 4 м, або еквівалент
	—“—
	

	Бинт еластичний фіксуючий BATIST® FIXA-CREP, 10 см х 4 м, або еквівалент
	—“—
	

	Бинт еластичний фіксуючий BATIST® FIXA-CREP, 12 см х 4 м, або еквівалент
	—“—
	

	Розчин для іригації ран Prontosan, флакон 350 мл, або еквівалент
	1 флакон
	

	Гель для ран Prontosan X, туба 250 г, або еквівалент
	1 туба
	







Медичні вироби для громадян, які страждають 
на ідіопатичну сімейну дистонію, спастичну кривошию, 
ідіопатичну рото-лицьову дистонію
	[bookmark: n32]Назва медичного виробу
	Одиниця виміру
	Примітка

	Нейростимулююча система для первинної операції для глибинної стимуляції мозку: комплект електродів для глибинної мозкової стимуляції —
2 штуки, подовжувач до електродів — 2 штуки, кришка фрезевого отвору — 2 штуки, нейростимулятор мультипрограмований — 1 штука, програматор пацієнта — 1 штука
	наборів
	

	Нейростимулююча система для операції реімплантації для глибокої стимуляції мозку: нейростимулятор програмований, що перезаряджається, сумісний з уже імплантованими квадриполярними подовжувальними лініями і електродами — 1 штука, зарядний пристрій для нейростимулятора — 1 штука, програматор 
пацієнта — 1 штука
	—“—
	


Медикаменти для замісної підтримуючої терапії
	Міжнародна непатентована назва лікарського засобу
	Форма випуску
	Дозування
	Примітка

	Метадон
	таблетки
	5 мг
	

	Метадон
	—“—
	10 мг
	

	Метадон
	—“—
	25 мг
	

	Метадон
	—“—
	40 мг
	

	Метадон
	розчин оральний
	1 мг/мл
	

	Метадон
	—“—
	5 мг/мл
	

	Бупренорфін
	таблетки сублінгвальні
	2 мг
	

	Бупренорфін
	—“—
	4 мг
	

	Бупренорфін
	—“—
	8 мг
	




Медикаменти для хворих на інфекційні захворювання, що супроводжуються високим рівнем летальності
	Міжнародна непатентована назва лікарського засобу
	Форма випуску
	Дозування
	Примітка

	Протиботулічна сироватка (антитоксин) (кінська) гептавалентна типів А—G
	флакони, ампули, шприци
	20 мл або 50 мл, містить:
4,500U (тип А),
3,300U (тип В),
3,000U (тип С),
600U (тип D),
5,100U (тип E),
3,000U (тип F),
600U (тип G)
	

	Протидифтерійна сироватка (дифтерійний антитоксин) (кінська)
	—“—
	10000 МО,
20000 МО
	

	Правцевий антитоксин (людський)
	—“—
	250 МО, 
500 МО, 
1000 МО,
1500 МО
	

	Правцевий імуноглобулін (кінський)
	—“—
	1000 МО,
1500 МО
	

	Антирабічний імуноглобулін (людський)
	—“—
	150 МО, 
200 МО, 
300 МО
	

	Антирабічний імуноглобулін/ антитоксин (кінський)
	—“—
	150 МО, 
200 МО, 
300 МО
	

	Артесунат
	—“—
	60 мг безводної артесунатної кислоти з окремою ампулою з 5 % розчином бікарбонату натрію
	

	Артеметер/ люмефантрин
	таблетки, 
капсули
	співвідношення АФІ 1/6 мг 
(20/120 мг)
	



Медикаменти та медичні вироби для діагностики та лікування 
громадян, які хворіють на вірусні гепатити В і С
	Міжнародна непатентована назва лікарського засобу
	Форма випуску
	Дозування
	Примітка

	Тенофовір
	таблетки, капсули, драже
	300 мг
	для дітей, хворих на вірусний гепатит B

	Ентекавір
	—“—
	1 мг
	—“—

	Ентекавір
	—“—
	0,5 мг
	—“—

	Пегінтерферон
альфа-2а
	ампули, флакони, шприци
	135 мкг/0,5 мл
	—“—

	Пегінтерферон
альфа-2а
	—“—
	180 мкг/0,5 мл
	—“—

	Тенофовір
	таблетки, капсули, драже
	300 мг
	для дорослих, хворих на вірусний гепатит B

	Ентекавір
	—“—
	1 мг
	—“—

	Ентекавір
	—“—
	0,5 мг
	—“—

	Пегінтерферон 
альфа-2а
	ампули, флакони, шприци
	180 мкг/0,5 мл
	—“—

	Софосбувір
	таблетки, капсули, драже
	400 мг
	для дорослих, хворих на вірусний гепатит C

	Даклатасвір
	—“—
	60 мг
	—“—

	Софосбувір/велпатасвір
	—“—
	400 мг/100 мг
	—“—

	Омбітасвір/ парітапревір/ритонавір
	—“—
	12,5 мг/75 мг/ 50 мг
	—“—

	Дасабувір
	—“—
	250 мг
	—“—

	Софосбувір
	таблетки, капсули, драже
	400 мг
	для дітей, хворих на вірусний гепатит C

	Рибавірин
	—“—
	200 мг
	—“—

	Софосбувір/ледіпасвір
	—“—
	400 мг /90 мг
	—“—

	Софосбувір/ледіпасвір	
	—“—
	200 мг/45 мг
	—“—

	
	
	
	

	Софосбувір/ледіпасвір
	пелети для перорального прийому
	150 мг/
33,75 мг
	для дітей, хворих на вірусний гепатит C

	Софосбувір/велпатасвір
	таблетки, капсули, драже
	200 мг/50 мг
	—“—

	Софосбувір/велпатасвір
	—“—
	400 мг/100 мг
	—“—

	Пегінтерферон 
альфа-2а
	ампули, флакони, шприци
	135 мкг/0,5 мл
	—“—



	Назва медичного виробу
	Одиниця виміру
	Примітка

	Тест-системи для виявлення гепатиту С (HCV)
	тест
	

	Тест-система для виявлення гепатиту В (HBsAg)
	—“—
	


Медикаменти для лікування хворих на розсіяний склероз
	Міжнародна непатентована назва лікарського засобу
	Форма випуску
	Дозування
	Примітка

	Інтерферон бета-1b
	ампули, флакони, шприци
	9 600 000 МО (0,3 мг)
	

	Інтерферон бета-1а
	—“—
	6 000 000 МО
(30 мкг)
	

	Глатирамеру ацетат
	—“—
	40 мг
	

	Глатирамеру ацетат
	—“—
	20 мг
	

	Метилпреднізолон
	—“—
	1000 мг
	

	Мітоксантрон
	—“—
	2 мг/мл, 5 мл або 10 мл
	

	Фінголімод
	капсули
	0,5 мг
	

	Диметилфумарат
	—“—
	120 мг
	

	Диметилфумарат
	—“—
	240 мг
	



Медикаменти для дітей, хворих на дитячий церебральний параліч
	Міжнародна непатентована назва лікарського засобу
	Форма випуску
	Дозування
	Примітка

	Ботулінічний токсин типу А
	ампули, флакони, шприци
	300 ОД або
100 одиниць-аллерган або 100 LD50 одиниць
	


Лікарські засоби та медичні вироби для лікування дітей, хворих на онкологічні та онкогематологічні захворювання, та проведення трансплантації гемопоетичних стовбурових клітин дітям і дорослим
Закупівля лікарських засобів для лікування дітей, хворих на онкологічні та онкогематологічні захворювання, та проведення трансплантації гемопоетичних стовбурових клітин дітям і дорослим
	Міжнародна непатентована назва лікарського засобу
	Форма випуску
	Дозування
	Примітка

	Амфотерицин В - ліпідний комплекс
	ампули, флакони
	50 мг
	

	Амфотерицин В ліпосомальний
	—“—
	50 мг
	

	Антитимоцитарний глобулін кінський
	—“—
	250 мг
	

	Антитимоцитарний глобулін кролячий
	—“—
	25 мг
	

	Аспарагіназа
	ампули, флакони, шприци
	10 000 ОД
	виробляється клітинами Escherichia coli методом рекомбінантних ДНК

	Аспарагіназа
	—“—
	10 000 ОД
	виробляється з культури клітин Erwinia chrysanthemi

	Ацикловір
	—“—
	250 мг
	

	Блеоміцин
	ампули, флакони
	15 мг
(15 000 МО 
або 15 USP ОД)
	

	Бусульфан
	таблетки, капсули, драже
	2 мг
	

	Бусульфан
	ампули, флакони
	60 мг
	

	Ванкоміцин
	—“—
	500 мг
	

	Вінбластин
	—“—
	5 мг/5 мл або 10 мг/10 мл
	

	Вінкристин
	ампули, флакони, шприци
	1 мг
	

	Вінорельбін
	—“—
	10 мг
	

	Вориконазол
	—“—
	200 мг
	

	Вориконазол
	таблетки, капсули, драже
	200 мг
	

	Ганцикловір
	ампули, флакони, шприци
	500 мг
	

	Гемцитабін
	—“—
	1000 мг
	

	Гідрокортизон
	—“—
	100 мг
	

	Дакарбазин
	ампули, флакони
	100 мг
	

	Дакарбазин
	—“—
	200 мг
	

	Дактиноміцин
	ампули, флакони, шприци
	0,5 мг
	

	Даптоміцин
	—“—
	350 мг
	

	Деферасірокс
	таблетки, капсули, драже
	180 мг або 
250 мг
	

	Доксорубіцин
	ампули, флакони, шприци
	50 мг
	

	Доксорубіцин
	—“—
	10 мг
	

	Дорипенем
	—“—
	500 мг
	

	Еноксапарин натрію
	—“—
	10 000 анти-Ха МО/мл

	

	Еритропоетин 
(епоетин-альфа)
	ампули, флакони, шприци
	10 000 МО
	

	Еритропоетин 
(епоетин-альфа)
	—“—
	20 000 МО
	

	Еритропоетин 
(епоетин-альфа)
	—“—
	40 000 МО
	

	Етопозид
	—“—
	200 мг
	

	Ідарубіцин
	—“—
	5 мг
	

	Фентаніл
	пластир трансдермальний
	25 мкг/год
	

	Фентаніл
	—“—
	50 мкг/год
	

	Фентаніл
	—“—
	75 мкг/год
	

	Фентаніл
	—“—
	100 мкг/год
	

	Ізотретиноїн
	таблетки, капсули, драже
	20 мг
	

	Ізотретиноїн
	—“—
	10 мг
	

	Іматиніб
	—“—
	400 мг
	

	Іматиніб
	—“—
	100 мг
	

	Іміпенем у комбінації 
з циластатином
	ампули, флакони, шприци
	500 мг/ 500 мг
	

	Імуноглобулін людини нормальний для внутрішньовенного введення
	—“—
	2,5 г (5 %) або
5 г (10 %) по
50 мл
	

	Розчин для парентерального живлення (комбінації, амінокислоти без жирових/ ліпідних емульсій)
	флакони, пляшки, мішки, контейнери, 
пакети
	
	

	Розчин для парентерального живлення (комбінації, амінокислоти з жировими/ліпідними емульсіями)
	—“—
	
	

	Іринотекан
	ампули, флакони, шприци
	40 мг
	

	Ітраконазол
	—“—
	150 мл 
(10 мг/мл)
	

	Іфосфамід
	—“—
	1000 мг
	

	Кальцію фолінат
	—“—
	30 мг
	

	Карбоплатин
	—“—
	50 мг
	

	Каспофунгін
	—“—
	50 мг
	

	Колістиметат натрію
	—“—
	2 000 000 МО
	

	Ленограстим
	—“—
	33,6 млн. МО
	

	Лінезолід
	розчин для інфузій у системах
	300 мл
(2 мг/мл)
	

	Лінезолід
	розчин для інфузій
	300 мл 
(2 мг/мл)
	

	Лінезолід
	—“—
	100 мл 
(2 мг/мл)
	

	Ломустин
	таблетки, капсули, драже
	40 мг
	

	Мелфалан
	ампули, флакони, шприци
	50 мг
	

	Меркаптопурин
	таблетки, капсули, драже
	50 мг
	

	Меропенем
	ампули, флакони, шприци
	500 мг
	

	Месна
	—“—
	400 мг
	

	Метилпреднізолон
	—“—
	500 мг
	

	Метотрексат
	таблетки, капсули, драже
	2,5 мг
	

	Метотрексат
	ампули, флакони, шприци
	1000 мг
	

	Метотрексат
	—“—
	5000 мг
	

	Метотрексат
	—“—
	25 мг/мл по 
2 мл
	

	Метотрексат
	ампули, флакони, шприци
	10 мг/мл по 
5 мл
	

	Мікафунгін
	—“—
	100 мг
	

	Мікафунгін
	—“—
	50 мг
	

	Мітоксантрон
	ампули, флакони
	20 мг
	

	Морфіна сульфат
	розчин оральний, флакони
	2 мг/мл
	

	Нілотиніб
	таблетки, капсули, драже
	200 мг
	

	Ондансетрон
	ампули, флакони, шприци
	4 мг
	

	Пегаспаргаза
	—“—
	3750 МО
	

	Пегфілграстим
	—“—
	6 мг/0,6 мл
	

	Піперацилін/ тазобактам
	—“—
	4500 мг 
(4000 мг/ 
500 мг)
	

	Посаконазол
	—“—
	105 мл 
(40 мг/мл)
	

	Прокарбазин
	таблетки, капсули
	50 мг
	

	Ритуксимаб
	ампули, флакони, шприци
	100 мг
	

	Ритуксимаб
	—“—
	500 мг
	

	Сульбактам / цефоперазон
	—“—
	500 мг/ 500 мг
	

	Тайгециклін
	флакони
	50 мг
	

	Такролімус
	таблетки, капсули, драже
	0,5 мг
	

	Такролімус
	—“—
	1 мг
	

	Такролімус
	—“—
	5 мг
	

	Такролімус
	ампули, флакони, шприци
	5 мг/мл
	

	Тейкопланін
	—“—
	400 мг
	

	Темозоломід
	—“—
	100 мг
	

	Темозоломід
	таблетки, капсули, драже
	20 мг
	

	Темозоломід
	—“—
	100 мг
	

	Тіогуанін
	—“—
	40 мг
	

	Топотекан
	ампули, флакони, шприци
	4 мг
	

	Треосульфан
	—“—
	1 г
	

	Треосульфан
	—“—
	5 г
	

	Третиноїн
	таблетки, капсули, драже
	10 мг
	

	Тіотепа
	ампули, флакони
	100 мг
	

	Філграстим
	ампули, флакони, шприци
	30 млн. МО
	

	Флударабін
	—“—
	50 мг
	

	Флуконазол
	ампули, флакони, контейнери, пляшки
	2 мг/мл 
(по 100 мл)
	

	Фосфоміцин
	ампули, флакони, шприци
	2 г
	

	Цефепім
	—“—
	1000 мг
	

	Циклоспорин
	флакони, розчин оральний
	5000 мг
	

	Циклоспорин
	ампули, флакони, шприци
	50 мг
	

	Циклоспорин
	таблетки, капсули, драже
	25 мг
	

	Циклоспорин
	—“—
	50 мг
	

	Циклоспорин
	—“—
	100 мг
	

	Циклофосфамід
	—“—
	50 мг
	

	Циклофосфамід
	ампули, флакони, шприци
	1000 мг
	

	Циклофосфамід
	ампули, флакони

	200 мг
	

	Цисплатин
	ампули, флакони, шприци
	50 мг
	

	Цитарабін
	—“—
	100 мг
	

	Цитарабін
	—“—
	1000 мг
	


Закупівля медичних виробів для лікування дітей, хворих на
онкологічні та онкогематологічні захворювання
	Назва медичного виробу
	Одиниця 
виміру
	Примітка

	Фільтри або пристрій для видалення лейкоцитів з тромбоконцентрату (для приліжкового використання)
	штук
	

	Фільтри для інфузій (96-годинні)
	—“—
	

	Фільтри або пристрій для видалення лейкоцитів з еритроцитарної маси (для приліжкового використання)
	—“—
	

	Стабілізатор SAG-M, пакети з розчином, 100 мл
	—“—
	

	Подвійний контейнер PLASMAFLEX /BLUEFLEX до апарата Macotronic, або еквівалент
	—“—
	

	Контейнер для кріозаморожування
	—“—
	

	Контейнер з розчином антикоагулянту АЦД-А для апарата аферезу
	—“—
	

	Контейнер для збору кісткового мозку
	—“—
	

	Комплект C4L тромбоцитаферезу (строк зберігання 5 діб)
	комплектів
	

	Комплект для збору Optia до системи аферезу SpectraOptia, або еквівалент
	—“—
	

	Комплект для аферезу “Amicus” МНК з двоголковим доступом, або еквівалент
	—“—
	

	Комплект для автоматичного цитаферезу клітин крові до клітинного сепаратора Amicus одноголковий, або еквівалент

	—“—
	

	Комплект для автоматичного цитаферезу 
клітин крові до клітинного сепаратора Amicus двоголковий, або еквівалент
	комплектів
	

	Комплект TrimaAccel для тромбоцитів LRS, плазми та еритроцитів до системи автоматичного збору компонентів крові TrimaAccel, або еквівалент
	—“—
	

	Комплект S5L тромбоцитаферезу, одноголкове підключення, або еквівалент
	—“—
	

	Комплект PIR до сепаратора клітин крові COM.TEC, або еквівалент
	—“—
	

	Набір для катетеризації центральних вен двоходовий педіатричний 5 Fr ВВraun, або еквівалент
	штук
	

	Набір для катетеризації центральних вен двоходовий 7 Fr ВВraun, або еквівалент
	—“—
	

	Набір для катетеризації центральних вен двоходовий 7 Fr типу Hickman®, або еквівалент
	—“—
	

	Набір для катетеризації центральних вен одно- або двоходовий 4-5 Fr типу Broviac, або еквівалент
	—“—
	

	Набір для катетеризації центральних вен двоходовий 6-7 Fr типу Broviac, або еквівалент
	—“—
	

	Портований центральний венозний катетер типу Port-a-Cath, або еквівалент 5 Fr
	—“—
	

	Портований центральний венозний катетер типу Port-a-Cath, або еквівалент 6.5 Fr
	—“—
	

	Портований центральний венозний катетер типу Port-a-Cath, або еквівалент 7 Fr
	—“—
	

	Голка Губера (Хубера)
	—“—
	








Лікарські засоби для лікування громадян, хворих на резистентну форму ювенільного ревматоїдного артриту
	Міжнародна непатентована назва лікарського засобу
	Форма випуску
	Дозування
	Примітка

	Адалімумаб
	розчин для ін’єкцій
	40 мг
	для дітей і дорослих

	Тоцилізумаб
	концентрат для розчину для інфузій
	80 мг
	—“—

	Тоцилізумаб
	—“—
	200 мг
	—“—

	Тоцилізумаб
	розчин для ін’єкцій
	162 мг
	—“—

	Етанерцепт
	розчин для ін’єкцій, ліофілізат для розчину для ін’єкцій
	25 мг
	для дітей вагою до 30 кг

	Етанерцепт
	—“—
	50 мг
	для дітей і дорослих

	Голімумаб
	розчин для ін’єкцій
	50 мг
	для дорослих

	Адалімумаб
	—“—
	20 мг
	для дітей вагою до 30 кг


Медикаменти для громадян, хворих на 
первинні (вроджені) імунодефіцити
	Міжнародна непатентована
назва лікарського засобу
	Форма випуску
	Дозування
	Примітка

	Імуноглобулін людини нормальний для внутрішньовенного введення
	флакони
	50 мл, 5 %
(50 мг/мл)
	

	Імуноглобулін людини нормальний для внутрішньовенного введення
	—“—
	100 мл, 5 % 
(50 мг/мл)
	

	Імуноглобулін людини нормальний для внутрішньовенного введення
	—“—
	50 мл, 10 % 
(100 мг/мл)
	

	Імуноглобулін людини нормальний для внутрішньовенного введення
	—“—
	100 мл, 10 % (100 мг/мл)
	

	Імуноглобулін людини нормальний для підшкірного введення
	флакони, 
шприци
	10 мл, 15—20 % (150—200 мг/мл)
	

	Імуноглобулін людини нормальний для підшкірного введення
	—“—
	20 мл, 15—20 % (150—200 мг/мл)
	

	Інгібітор С1-естерази людини
	—“—
	500 МО
	

	Анакінра
	попередньо наповнені шприци
	100 мг/0,67 мл
	

	Ітраконазол
	капсули
	100 мг
	для дітей

	Ітраконазол
	флакони
	150 мл (10 мг/мл)
	—“—

	Вориконазол
	таблетки
	50 мг
	—“—

	Вориконазол
	таблетки, капсули, драже
	200 мг
	—“—

	Вориконазол
	ампули, флакони, шприци
	200 мг
	—“—

	Амфотерицин В
	ампули, флакони
	50 мг
	—“—

	Посаконазол
	флакони
	40 мг/мл 
(по 105 мл)
	—“—

	Колістиметат натрію
	порошок для розчину для ін’єкцій або інфузій
	1 млн. МО
	—“—

	Тейкопланін
	флакони, ліофілізат для розчину для ін’єкцій
	200 мг
	—“—

	Тейкопланін
	ампули, флакони, шприци
	400 мг
	—“—

	Філграстим
	—“—
	30 млн. МО
	—“—

	Канакінумаб
	—“—
	150 мг
	—“—

	Сиролімус
	таблетки
	1 мг
	—“—


Витратні матеріали для визначення рівня глюкози в крові, 
глікованого гемоглобіну
	Назва медичного виробу
	Одиниця виміру
	Примітка

	Тест-смужки для визначення глюкози для індивідуального глюкометра для дітей з цукровим діабетом на інсулінотерапії
	штук
	

	Тест-смужки для визначення глюкози для індивідуального глюкометра для дорослих з цукровим діабетом 1 типу і 2 типу на інсулінотерапії
	—“—
	


Медикаменти для громадян, які страждають на орфанні 
метаболічні захворювання
	Міжнародна непатентована назва лікарського засобу
	Форма випуску
	Дозування
	Примітка

	Алглюкозидаза альфа
	ампули, флакони
	50 мг
	для хворих, які страждають на хворобу Помпе

	Агалсидаза альфа
	—“—
	1 мг/мл по 
3,5 мл
	для хворих, які страждають на хворобу Фабрі

	Агалсидаза бета
	—“—
	35 мг
	—“—

	Агалсидаза бета
	—“—
	5 мг
	—“—

	Нітизинон
	капсули тверді, капсули, таблетки
	2 мг
	для хворих, 
які страждають 
на тирозинемію
типу 1

	Нітизинон
	—“—
	5 мг
	—“—

	Нітизинон
	—“—
	10 мг
	—“—

	Сапроптерину дигідрохлорид
	таблетки
	100 мг
	для хворих, які страждають на фенілкетонурію (атипова форма
типу 2)

	Ларонідаза
	ампули, флакони 
	100 ОД/мл
	для хворих, які страждають на мукополісахаридоз

	Ідурсульфаза
	—“—
	2 мг/мл
	—“—

	Галсульфаза
	—“— 
	1 мг/мл
	—“—

	Елосульфаза альфа
	—“—
	1 мг/мл
	—“—

	Велаглюцераза альфа
	ампули, флакони, шприци
	400 ОД
	медикаменти для дітей, які страждають на хворобу Гоше 
типу 1

	Таліглюцераза альфа
	—“—
	200 ОД
	—“—

	Іміглюцераза
	—“—
	400 ОД
	медикаменти для дітей, які страждають на хворобу Гоше
типу 1 та типу 3, а також дорослих, які страждають на хворобу Гоше типу 3 

	Іміглюцераза або таліглюцераза альфа, або велаглюцераза альфа
	—“—
	200 ОД або 400 ОД
	для дорослих з хворобою Гоше типу 1
100 % обсяг закупівлі за даною номенклатурною позицією має бути закуплений за одним з трьох лікарських засобів, поділ замовленої кількості серед кількох альтернативних замовлених лікарських засобів не допускається





Медикаменти для дітей, хворих на нанізм різного походження
	Міжнародна непатентована назва лікарського засобу
	Форма випуску
	Дозування
	Примітка

	Соматропін із засобом введення*
	флакон, флакон з адаптером для безголкового інжектора, картридж, 
шприц-ручка
	мг
	для дітей віком після 10 років

	Соматропін із засобом введення*
	картридж, шприц-ручка, флакон з адаптером для безголкового інжектора
	мг
	для дітей віком 
до 10 років


________
* У разі якщо за специфікацією форми випуску інструкція для медичного застосування лікарського засобу передбачає застосування окремого засобу введення.
Ендопротези і набори для імплантації
	Назва медичного виробу
	Одиниця виміру
	Примітка

	Ендопротез колінного суглоба
	штук
	

	Кульшові суглоби цементні:
	
	

	тотальні ендопротези
	—“—
	для використання у громадян з переломом шийки стегна чи за наявності коксартрозу різного генезу

	Кульшові суглоби цементні:
	
	

	ендопротези однополюсні з подвійною сферою обертання
	—“—
	—“—

	Тотальні ендопротези кульшового суглоба безцементні
	—“—
	—“—

	
	
	

	
	
	

	Ендопротез кульшового суглоба ревізійний
	штук
	для використання у громадян, що потребують ревізійного ендопротезування

	Ендопротез колінного суглоба ревізійний зв’язаний ротаційний
	—“—
	—“—

	Інтрамедулярний телескопічний ротаційно-стабільний фіксатор стегна з телескопічним фіксатором шийки стегнової кістки
	—“—
	для використання у громадян з недосконалим остеогенезом

	Інтрамедулярний телескопічний ротаційно-стабільний фіксатор
	—“—
	—“—

	Блокувальні елементи для інтрамедулярних фіксаторів
	—“—
	—“—

	Інтрамедулярний фіксатор (стержень)
	—“—
	—“—

	Модульний протез для дистального відділу стегнової кістки
	—“—
	для використання у дітей, хворих на пухлини кісток

	Модульний протез для проксимального відділу великогомілкової кістки
	—“—
	—“—

	Імпланти та інструменти для корекції 
складних сколіотичних деформацій хребта
	комплектів
	для
використання у дітей із складними сколіотичними деформаціями хребта

	Система кохлеарної імплантації призначена для компенсації глухоти
	—“—
	

	Система імплантації кісткової провідності, що імплантується в кістку у складі: імплантат (частина, що імплантується) та мовний процесор (зовнішня частина)
	—“—
	




Лікарські засоби для дітей, хворих на розлади психіки та поведінки із спектра аутизму, з шизофренією, афективними розладами, гіперкінетичними розладами та епілепсією
	Міжнародна непатентована назва лікарського засобу
	Форма випуску
	Дозування
	Примітка

	Рисперидон
	розчин оральний
	1 мг/мл 
	

	Рисперидон
	таблетки
	1 мг
	

	Рисперидон
	—“—
	2 мг
	

	Арипіпразол
	—“—
	5 мг
	

	Арипіпразол
	—“—
	10 мг
	

	Арипіпразол
	—“—
	15 мг
	

	Оланзапін
	—“—
	5 мг
	

	Метилфенідат
	таблетки, капсули 
	10 мг
	

	Метилфенідат
	—“—
	18 мг
	

	Вігабатрин
	таблетки, капсули, драже
	500 мг
	

	Атомоксетин
	капсули
	10 мг
	

	Атомоксетин
	—“—
	18 мг
	

	Атомоксетин
	—“—
	25 мг
	

	Атомоксетин
	—“—
	40 мг
	

	Атомоксетин
	—“—
	60 мг
	

	Атомоксетин
	—“—
	80 мг
	

	Солі вальпроєвої кислоти
	сироп
	57,64 мг/мл 
або 50 мг/мл
	

	Солі вальпроєвої кислоти
	таблетки, капсули 
	300 мг
	

	Солі вальпроєвої  кислоти
	—“—
	500 мг
	

	Леветирацетам
	розчин оральний
	100 мг/1 мл
	

	Леветирацетам
	таблетки
	250 мг
	

	Леветирацетам
	—“—
	500 мг
	

	Ламотриджин
	—“—
	50 мг
	

	Ламотриджин
	—“—
	100 мг
	


Лікарські засоби та медичні вироби для закладів охорони здоров’я 
для забезпечення лікування хворих із серцево-судинними та 
судинно-мозковими захворюваннями
Медичні вироби для стентування коронарних судин для забезпечення лікування хворих з інфарктом міокарда за програмою медичних гарантій у закладах охорони здоров’я, які надають вторинну (спеціалізовану) і третинну (високоспеціалізовану) медичну допомогу
	[bookmark: n85]Назва медичного виробу
	Одиниця виміру
	Примітка

	Стент-система коронарна з лікувальним покриттям для лікування хворих із множинними ураженнями
	штук
	

	Стент-система коронарна з лікувальним покриттям для лікування хворих із складними і кальцинованими ураженнями
	—“—
	

	Стент-система коронарна з лікувальним покриттям для лікування хворих із стандартними ураженнями
	—“—
	

	Коронарний балон-катетер для предилятації стандартних уражень
	—“—
	

	Коронарний балон-катетер для предилятації хронічних оклюзій
	—“—
	

	Коронарний балон-катетер для постдилятації високого тиску
	—“—
	

	Коронарний балон-катетер для постдилятації стандартних уражень
	—“—
	

	Коронарний провідник для складних уражень звивистих артерій
	—“—
	

	Коронарний провідник для реканалізації оклюзій
	—“—
	

	Коронарний провідник для стандартних ситуацій
	—“—
	

	Направляючий катетер
	—“—
	

	Медичні вироби для коронарографії судин: комплект для коронарографії (катетер JL4 — 1 штука, 
катетер JR4 — 1 штука, катетер PIG — 1 штука, провідник — 1 штука, інтродюсер — 1 штука)
	комплект
	

	Медичні вироби для коронарографії судин: комплект для коронарографії для трансрадіального доступу (катетер ангіографічний — 2 штуки, провідник ангіографічний — 1 штука, інтродюсер — 1 штука)
	—“—
	

	Аспіраційний катетер
	штук
	

	Інтродюсер
	—“—
	

	Інфляційний пристрій
	—“—
	

	Інтродюсер (з металевою пункційною голкою) — 
1 штука
	—“—
	

	Коронарний мікрокатетер — 1 штука
	—“—
	

	Коронарний ріжучий балон-катетер
	—“—
	

	Балонний катетер з лікувальним покриттям
	—“—
	

	Подовжувач провідникового катетера
	—“—
	


Лікарські засоби для забезпечення лікуванням хворих із 
серцево-судинними та судинно-мозковими захворюваннями
	Міжнародна непатентована назва лікарського засобу
	Форма випуску
	Дозування
	Примітка

	Еноксапарин натрію
	ампули, флакони, шприци
	10 000 анти-Ха МО/мл
	

	Фондапаринукс натрію
	—“—
	0,5 мл 
(2,5 мг/ 0,5 мл)
	

	Метопролол
	—“—
	5 мл (1 мг/мл)
	

	Добутамін
	ампули, флакони
	250 мг
	

	Норадреналін
	ампули
	норадреналіну (норепінефрину) основи 1 мг/мл
	

	Мілрінон
	ампули, флакони
	1 мг/мл
	

	Рентгенконтрастна йодовмісна речовина
	ампули, флакони, шприци
	100 мл 
(370 мг йоду/мл)
	

	Рентгенконтрастна йодовмісна речовина
	—“—
	50 мл 
(350 мг йоду/мл)
	

	Рентгенконтрастна йодовмісна речовина
	—“—
	50 мл 
(370 мг йоду/мл)
	

	Рентгенконтрастна йодовмісна речовина
	—“—
	50 мл
(320 мг йоду/мл)
	

	
	
	
	

	Гемостатичні засоби для місцевого застосування

	Пластина гемостатична (колаген, фібріноген, тромбін)
	пластина,
вкрита оболонкою 
розміром 9,5 х 4,8
	тромбін з
крові людини 2,0 МО/ см2 ліофілізований фібриноген людини 5,5 мг
	

	Пластина гемостатична (колаген, фібріноген, тромбін)
	пластина, 
вкрита оболонкою розміром 4,8 х 4,8
	—“—
	


[bookmark: n87][bookmark: n89]Медичні вироби для забезпечення лікуванням хворих із 
серцево-судинними та судинно-мозковими захворюваннями 
	Назва медичного виробу
	Одиниця виміру
	Примітка

	Медичні вироби для електрофізіології та кардіостимуляції

	Однокамерний частотно-адаптований штучний водій ритму серця (ШВРС) з можливістю автоматичного регулювання амплітуди при шлуночковому ритмоведенні (SSIR)
	комплектів
	

	Двокамерний штучний водій ритму серця (ШВРС) з можливістю автоматичного регулювання амплітуди при шлуночковому ритмоведенні (DDD)
	—“—
	

	Двокамерний частотно-адаптований штучний водій ритму серця (ШВРС) з можливістю автоматичного регулювання амплітуди при шлуночковому ритмоведенні (DDDR)
	—“—
	

	Двокамерний частотно-адаптований штучний водій ритму серця (ШВРС) для новонароджених та немовлят (DDDR)
	—“—
	

	Ресинхронізаційний штучний водій ритму серця (ШВРС)
	—“—
	

	Кардіовертер-дефібрилятор з можливістю кардіальної ресинхронізаційної терапії
	—“—
	

	Кардіовертер-дефібрилятор однокамерний
	—“—
	

	Кардіовертер-дефібрилятор двокамерний
	—“—
	

	Керований абляційний катетер однонаправлений
	штук
	

	Керований абляційний катетер двонаправлений
	—“—
	

	Керований абляційний катетер зрошуваний однонаправлений
	—“—
	

	Керований абляційний катетер зрошуваний двонаправлений
	—“—
	

	Керований абляційний катетер однонаправлений з довжиною електрода 8 мм
	—“—
	

	Керований електрофізіологічний діагностичний катетер 20-полюсний для картування легеневих вен
	—“—
	

	Керований електрофізіологічний діагностичний катетер 4-полюсний
	—“—
	

	Керований електрофізіологічний діагностичний катетер 10-полюсний для коронарного синуса
	—“—
	

	Референтний електрод для навігаційних систем
	комплектів
	

	Електрод для епікардіальної постійної стимуляції із стероїдним просякненням
	штук
	

	Провід-електрод для тимчасової ендокардіальної кардіостимуляції
	—“—
	

	Інтродюсер для пункції міжпередсердної перетинки
	—“—
	

	Система для охолодження абляційних зрошуваних катетерів
	
	

	Медичні вироби: оксигенатори та клапани серця

	[bookmark: n90]Оксигенатор для новонароджених та немовлят до 
5 кг із комплектом магістральних труб з мінімізованим первинним об’ємом заповнення
	комплектів
	

	Оксигенатор для немовлят та дітей раннього віку до 12,5 кг із комплектом магістральних труб
	—“—
	

	Оксигенатор для дітей та підлітків до 50 кг із комплектом магістральних труб
	—“—
	

	Оксигенатор для дорослих більше 50 кг із комплектом магістральних труб
	—“—
	

	Комплект для проведення процедури безперервного життєзабезпечення (екстракорпоральна мембранна оксигенація) для дітей
	—“—
	

	Комплект для проведення процедури безперервного життєзабезпечення (екстракорпоральна мембранна оксигенація) для дорослих
	комплектів
	

	Гемоконцентратор для немовлят
	наборів
	

	Гемоконцентратор для дітей до 15 кг
	—“—
	

	Атравматичний шовний матеріал: нитка (поліестр з покриттям, плетена нитка), розмір USP 2/0, з тефлоновими прокладками 6 мм х 3 мм х 1,5 мм, довжиною 75—90 см, по 4—5 ниток двох різних кольорів, дві колючо-ріжучі голки 1/2 кола 
від 16 до 17,5 мм
	штук
	

	Атравматичний шовний матеріал: нитка (поліестр з покриттям, плетена нитка), розмір USP 2/0, з тефлоновими прокладками 6 мм х 3 мм х 1,5 мм, довжиною 75—90 см, по 4—5 ниток двох різних кольорів, дві колючо-ріжучі голки 1/2 кола 
від 25 до 27 мм
	—“—
	

	Атравматичний шовний матеріал: стальна хірургічна проволока (монофіламентна нитка), розмір USP 7, колючо-ріжуча голка 45—55 мм, 
1/2 кола, довжина 45—50 см, металевий
	—“—
	

	Атравматичний шовний матеріал: стальна хірургічна проволока (монофіламентна нитка), розмір USP 5, колючо-ріжуча голка 45—55 мм, 
1/2 кола, довжина 45—50 см, металевий
	—“—
	

	Нитка політетрафторетиленова (ПТФЕ), розмір 
2-0 USP (діаметр нитки аналогічний до GORE-TEX СV-4), дві колючі голки 20—26 мм, 1/2 або 3/8 кола, довжина 90 cм
	—“—
	

	Картридж із кліпсами, 6 титанових кліпс у картриджі (середні). Стерильні
	—“—
	

	Клапан серця біологічний мітральний
	—“—
	

	Клапан серця біологічний аортальний
	—“—
	

	Клапан серця механічний двостулковий для протезування аортального клапана
	—“—
	

	Клапан серця механічний двостулковий для протезування мітрального клапана
	—“—
	

	Кільце для анулопластики мітрального клапана
	штук
	

	Кільце для анулопластики трикуспідального клапана
	—“—
	

	Клапановмісний кондуїт
	—“—
	

	Комплект канюль для проведення операцій із штучним кровообігом
	комплектів
	

	Комплект канюль для проведення мініінвазивних операцій із штучним кровообігом
	
	

	Комплект для апарата виміру активованого часу згортання
	—“—
	

	Провід-електрод для тимчасової кардіостимуляції довжиною 0,9 м
	штук
	

	Біологічний протез для пластики перикарда та магістральних судин, стерильний, розміри: не менше 110 х 80 мм; товщина не більше 1 мм
	—“—
	

	Медичні вироби для оперативного лікування 
судинно-мозкових захворювань

	[bookmark: n91][bookmark: n92]Медичний виріб для проведення ендоваскулярної операції емболізації аневризм головного мозку мікроспіралями, що відділяються, який включає мікроспіраль, — 1 штука
	—“—
	

	Медичний виріб для проведення ендоваскулярної операції емболізації аневризм головного мозку мікроспіралями, що відділяються, який включає провідниковий катетер, — 1 штука
	—“—
	

	Медичний виріб для проведення ендоваскулярної операції емболізації аневризм головного мозку мікроспіралями, що відділяються, який включає мікрокатетер, — 1 штука
	—“—
	

	Медичний виріб для проведення ендоваскулярної операції емболізації аневризм головного мозку мікроспіралями, що відділяються, який включає мікропровідник, — 1 штука
	—“—
	

	Медичний виріб для стентування сонних артерій, який включає стент-систему каротидну, — 1 штука

	—“—
	

	Медичний виріб для стентування сонних артерій, який включає кошик-ловушку для захисту від емболії, — 1 штука
	штук
	

	Медичний виріб для стентування сонних артерій, який включає інтродюсер для проведення стентування сонних артерій, — 1 штука
	—“—
	

	Медичний виріб для стентування сонних артерій, який включає балон для предилятації, — 1 штука
	—“—
	

	Медичний виріб для стентування сонних артерій, який включає балон для постдилятації, — 1 штука
	—“—
	

	Балон-катетер для виключення каротидно-кавернозних сполук (ККС), який включає провідниковий катетер, — 1 штука
	—“—
	

	Балон-катетер для виключення каротидно-кавернозних сполук (ККС), який включає мікрокатетер для доставки балона, що 
відділяється, — 1 штука
	—“—
	

	Балон-катетер для виключення каротидно-кавернозних сполук (ККС), який включає балон, 
що відділяється, — 1 штука
	—“—
	

	Інтракраніальний стент для церебральних аневризм із широкою шийкою
	комплектів
	

	Балон-катетер для церебральних аневризм із широкою шийкою
	штук
	

	Медичний виріб для діагностичної церебральної ангіографії, який включає пункційну голку, — 1 штука
	—“—
	

	Медичний виріб для діагностичної церебральної ангіографії, який включає інтродюсер, — 1 штука
	—“—
	

	Медичний виріб для діагностичної церебральної ангіографії, який включає провідник, — 1 штука
	—“—
	

	Медичний виріб для діагностичної церебральної ангіографії, який включає катетер для церебральної ангіографії, — 1 штука
	—“—
	

	Кліпси для прямого виключення церебральних аневризм

	—“—
	

	Медичний виріб для емболізації артеріовенозних мальформацій головного мозку, який включає субстрат/речовину для емболізації судин, — 1 штука
	штук
	

	Медичний виріб для емболізації артеріовенозних мальформацій головного мозку, який включає мікрокатетер, — 1 штука
	—“—
	

	Медичний виріб для емболізації артеріовенозних мальформацій головного мозку, який включає мікропровідник, — 1 штука
	—“—
	

	Медичний виріб для емболізації артеріовенозних мальформацій головного мозку, який включає інтродюсер, — 1 штука
	—“—
	

	Медичний виріб для емболізації артеріовенозних мальформацій головного мозку, який включає провідниковий катетер, — 1 штука
	—“—
	

	Місцевий гемостатичний хірургічний матеріал для нейрохірургічних операцій: тканина гемостатична з окисненої регенерованої целюлози, що розсмоктується, — 1 штука
	—“—
	

	Місцевий гемостатичний хірургічний матеріал для нейрохірургічних операцій: вата гемостатична з окисненої регенерованої целюлози, що розсмоктується, — 1 штука
	—“—
	

	Подовжений провідниковий катетер для дистального ендоваскулярного доступу — 1 штука
	—“—
	

	Потокопереспрямовуючий стент для великих і гігантських мозкових аневризм — 1 штука
	комплектів
	

	Пристрій для екстракції тромбів з мозкових артерій
	—“—
	 

	Аспіраційна система для тромбектомії при ішемічному інсульті у складі: аспіраційна помпа, з’єднувальна лінія, ємність для збирання аспірованого матеріалу 
	систем
	

	Нейроваскулярний аспіраційний катетер



	штук
	

	Медичні вироби: інші товари (решта)

	[bookmark: n93][bookmark: n95][bookmark: n96]Тканний судинний протез (ТСП) з поліестеру, вкритий бичачим колагеном або желатиновим покриттям, довжина не менше 12,5—25 см, 
діаметр 14 мм
	штук
	

	Тканний судинний протез (ТСП) з поліестеру, вкритий бичачим колагеном або желатиновим покриттям, довжина не менше 12,5—25 см, 
діаметр 16 мм
	—“—
	

	Тканний судинний протез (ТСП) з поліестеру, вкритий бичачим колагеном або желатиновим покриттям, довжина не менше 12,5—25 см, 
діаметр 18 мм
	—“—
	

	Тканний судинний протез (ТСП) з поліестеру, вкритий бичачим колагеном або желатиновим покриттям, довжина не менше 12,5—25 см,
діаметр 20 мм
	—“—
	

	Тонкостінний судинний протез (ТСП) з e-ПТФЕ, довжина 10 см, діаметр 5 мм
	—“—
	

	В’язаний судинний протез (ВСП) з поліестеру, вкритий бичачим колагеном або желатиновим покриттям, довжина 40 см, діаметр 8 мм
	—“—
	

	В’язаний судинний протез (ВСП) з поліестеру, вкритий бичачим колагеном або желатиновим покриттям, довжина 40 см, діаметр 10 мм
	—“—
	

	Біфуркаційний судинний протез в’язаний (БСПВ) з поліестеру, вкритий бичачим колагеном або желатиновим покриттям, не менше 40 см, 
діаметр 16 х 8 мм
	—“—
	

	Біфуркаційний судинний протез в’язаний (БСПВ) з поліестеру, вкритий бичачим колагеном або желатиновим покриттям, не менше 40 см, 
діаметр 18 х 9 мм
	—“—
	

	Біфуркаційний судинний протез в’язаний (БСПВ) з поліестеру, вкритий бичачим колагеном або желатиновим покриттям, не менше 40 см, 
діаметр 20 х 10 мм
	—“—
	

	Тонкостінний судинний конусоподібний протез (ТСКП) з е-ПТФЕ, довжина 70 см, діаметр 7—4 мм
	штук
	

	Тонкостінний судинний конусоподібний протез (ТСКП) з е-ПТФЕ, довжина 70 см, діаметр 8—5 мм
	—“—
	

	Тонкостінний судинний протез (ТСП) з е-ПТФЕ із з’ємним спіральним посиленням, довжина 70 см, діаметр 8 мм
	—“—
	

	Тонкостінний судинний протез (ТСП) з е-ПТФЕ з манжетою, довжина 50 см, діаметр 7 мм
	—“—
	

	Тонкостінний судинний протез (ТСП) з е-ПТФЕ з манжетою, довжина 50 см, діаметр 8 мм
	—“—
	

	Тонкостінний судинний протез (ТСП) з е-ПТФЕ з манжетою, довжина 60 см, діаметр 7 мм
	—“—
	

	Тонкостінний судинний протез (ТСП) з е-ПТФЕ з манжетою, довжина 60 см, діаметр 8 мм
	—“—
	

	Тонкостінний судинний конусоподібний протез (ТСКП) з е-ПТФЕ із спіральним посиленням, довжина 70 см, діаметр 8—5 мм
	—“—
	

	Двошаровий судинний протез з дакрону або політетрафторетилену (ПТФЕ), довжина 70 см, діаметр 6 мм
	комплектів
	

	Тканний судинний протез (ТСП) з поліестеру, вкритий бичачим колагеном або желатином, для лікування аневризми аорти, діаметр 22 мм
	штук
	

	Тканний судинний протез (ТСП) з поліестеру, вкритий бичачим колагеном або желатином, для лікування аневризми аорти, діаметр 24 мм
	—“—
	

	Тканний судинний протез (ТСП) з поліестеру, вкритий бичачим колагеном або желатином, для лікування аневризми аорти, діаметр 26 мм
	—“—
	

	Тканний судинний протез (ТСП) з поліестеру, вкритий бичачим колагеном або желатином, для лікування аневризми аорти, діаметр 28 мм
	—“—
	

	Тканний судинний протез (ТСП) з поліестеру, вкритий бичачим колагеном або желатином, для лікування аневризми аорти, діаметр 30 мм
	—“—
	

	Тканний судинний протез (ТСП) з поліестеру, вкритий бичачим колагеном або желатином, для лікування аневризми аорти, діаметр 32 мм
	штук
	

	Тканний судинний протез (ТСП) з поліестеру, вкритий колагеном або желатином, чотирьохбранчевий, для лікування аневризм дуги аорти, діаметр 26 мм
	—“—
	

	Тканний судинний протез (ТСП) з поліестеру, вкритий колагеном або желатином, чотирьохбранчевий, для лікування аневризм дуги аорти, діаметр 28 мм
	—“—
	

	Тканний судинний протез (ТСП) з поліестеру, вкритий колагеном або желатином, чотирьохбранчевий, для лікування аневризм дуги аорти, діаметр 30 мм
	—“—
	

	Катетер Сван-Ганса без термодилюційного датчика
	комплектів
	

	Катетер Сван-Ганса з термодилюційним датчиком
	—“—
	

	Інтрааортальний балонний катетер (балон для контрпульсатора)
	штук
	

	Пристрій для біопсії міокарда
	—“—
	

	Оклюдер з нікель-титанового сплаву з дакроновим наповненням для закриття дефекту міжпередсердної перетинки у комплекті із системою доставки та вимірювальним балоном 
	комплектів
	

	Оклюдер з нікель-титанового сплаву з дакроновим наповненням для закриття артеріального протоку у комплекті із системою доставки 
	—“—
	

	Спіральна система для усунення дефекту відкритого артеріального протоку
	—“—
	

	Атріосептостомічний балон-катетер
	штук
	

	Педіатричний балон-катетер для легеневої вальвулопластики
	—“—
	

	Стент для великих судин в комплекті з балоном 
	комплектів


	

	Комплект для стимуляції пучка Гіса:
електрод — 1 штука, система для доставки гнучкого катетера або катетер для доставки — 1 штука, регульований слітер/слітер універсальний — 1 штука
	комплектів
	

	Комплект витратних матеріалів для проведення процедури кріоабляції у складі: катетер для серцевої кріоабляції — 1 штука, керований інтродьюсер, ділятатор — 1 штука, коаксиальний кабель — 
1 штука, електричний кабель — 1 штука, катетер внутрішньосердечний, циркулярний — 1 штука, з’єднувальний кабель; балон для подачі холодильного агента — 1 штука
	—“—
	


Медикаменти для громадян, які страждають на
легеневу артеріальну гіпертензію
	Міжнародна непатентована назва лікарського засобу
	Форма випуску
	Дозування
	Примітка

	Ілопрост
	розчин для 
інгаляцій, ампули
	10 мкг/мл, 2 мл
	

	Силденафіл
	таблетки
	20 мг
	

	Бозентан
	—“—
	62,5 мг
	

	Бозентан
	—“—
	125 мг
	

	Амбрізентан
	—“—
	5 мг
	

	Амбрізентан
	—“—
	10 мг
	


Лікарські засоби для запобігання занесенню і поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2
	Міжнародна непатентована назва лікарського засобу
	Форма випуску
	Дозування
	Примітка

	Лікарські засоби для парентерального застосування

	Тоцилізумаб
	ампули, флакони, шприци
	200 мг/10 мл або 80 мг/4 мл
	

	Ремдесивір
	—“—
	100 мг
	



Медичні вироби для забезпечення розвитку донорства крові 
та її компонентів
	Назва медичного виробу
	Одиниця виміру
	Примітка

	Контейнер зчетверений пластикатний з інтегрованим лейкофільтром
	штук
	

	Контейнер зчетверений пластикатний з можливістю отримання тромбоцитів відновлених з дози крові
	—“—
	

	Комплект контейнерів для трьох компонентів “Reveos” з фільтром, або еквівалент
	—“—
	

	Комплект для об’єднання тромбоцитів “Reveos”, або еквівалент
	—“—
	

	Комплект контейнерів для трьох компонентів “Reveos” без фільтру, або еквівалент
	комплектів
	

	Витратні матеріали для автоматичного плазмаферезу типу Автоферезіс С, або еквівалент
	—“—
	

	Витратні матеріали для автоматичного плазмаферезу з попередньо встановленими фільтрами (0,22 мікрона), голкою та контейнерами (1 контейнер для збору плазми об’ємом 1000 мл і 3 супутні контейнери об’ємом 400 мл) типу Автоферезіс С, або еквівалент
	штук
	

	Витратні матеріали для автоматичного цитаферезу типу Амікус, або еквівалент
	комплектів
	

	Витратні матеріали для автоматичного цитаферезу “Amicore” з одноголковим доступом, або еквівалент
	—“—
	

	Витратні матеріали для автоматичного цитаферезу “Amicore” з одноголковим доступом і двома контейнерами для тромбоцитів, або еквівалент
	—“—
	

	Витратні матеріали для автоматичного цитаферезу типу Тріма, або еквівалент
	—“—
	

	Витратні матеріали до апарата вірусінактивації плазми типу Macotronic, або еквівалент
	—“—
	

	Витратні матеріали до апарата вірусінактивації плазми типу Mirasol, або еквівалент
	—“—
	

	Витратні матеріали до апарата вірусінактивації тромбоцитів типу Mirasol, або еквівалент
	комплектів
	

	Антикоагулянт цитрату декстрози розчин А (АЦД-А), пакети 500 мл, або еквівалент
	штук
	

	Реагенти та витратні матеріали, сумісні з приладом Architect i1000sr

	ARCHITECT Anti-HCV Reagent Kit, ARCHITECT Anti-HCV, набір реагентів, 2000 тестів, або еквівалент
	упаковок
	

	ARCHITECT Anti-HCV Reagent Kit, ARCHITECT Anti-HCV, набір реагентів, 100 тестів, або еквівалент
	—“—
	

	ARCHITECT Anti-HCV Calibrator, ARCHITECT Anti-HCV, калібратор, або еквівалент
	штук
	

	ARCHITECT Anti-HCV Controls, ARCHITECT Anti-HCV, контролі, або еквівалент
	—“—
	

	ARCHITECT HBsAg Qualitative II Reagent Kit, ARCHITECT HBsAg Qualitative II, набір реагентів, 2000 тестів, або еквівалент
	упаковок
	

	ARCHITECT HBsAg Qualitative II Reagent Kit, ARCHITECT HBsAg Qualitative II, набір реагентів, 100 тестів, або еквівалент
	—“—
	

	ARCHITECT HBsAg Qualitative II Calibrators, ARCHITECT HBsAg Qualitative II, калібратор, або еквівалент
	штук
	

	ARCHITECT HBsAg Qualitative II Controls, ARCHITECT HBsAg Qualitative II, набір контролів, або еквівалент
	—“—
	

	ARCHITECT HIV Ag/Ab Combo Reagent Kit, ARCHITECT HIV Ag/Ab Combo, набір реагентів, 2000 тестів, або еквівалент
	упаковок
	

	ARCHITECT HIV Ag/Ab Combo Reagent Kit, ARCHITECT HIV Ag/Ab Combo, набір реагентів, 100 тестів, або еквівалент
	—“—
	

	ARCHITECT HIV Ag/Ab Combo Calibrators, ARCHITECT HIV Ag/Ab Combo, калібратор, або еквівалент
	штук
	

	ARCHITECT HIV Ag/Ab Combo Controls, ARCHITECT HIV Ag/Ab Combo, контролі, або еквівалент
	штук
	

	ARCHITECT Syphilis TP Reagent Kit, ARCHITECT, сифіліс, набір реагентів, 500 тестів, або еквівалент
	упаковок
	

	ARCHITECT Syphilis TP Reagent Kit, ARCHITECT, сифіліс, набір реагентів, 100 тестів, або еквівалент
	—“—
	

	ARCHITECT Syphilis TP Calibrator, ARCHITECT, сифіліс, набір калібраторів, або еквівалент
	штук
	

	ARCHITECT Syphilis TP Controls, ARCHITECT, сифіліс, набір контролів, або еквівалент
	—“—
	

	ARCHITECT Concentrated Wash Buffer, ARCHITECT, концентрований промивний буфер 4 по 975 мл, або еквівалент
	упаковок
	

	Pre-Trigger Solution, претригерний розчин, або еквівалент
	—“—
	

	Trigger Solution, розчин тригера, або еквівалент
	—“—
	

	Reaction Vessels, реакційна пробірка, 4000 штук, або еквівалент
	—“—
	

	Sample Cups, чашки для зразків, 1000 штук, або еквівалент
	—“—
	

	Septums, мембрани, 200 штук, або еквівалент
	—“—
	

	Replacement Caps, змінні кришки, 100 штук, або еквівалент
	—“—
	

	ARCHITECT Probe Conditioning Solution, кондиціонер для зонда, або еквівалент
	штук
	

	Реагенти та витратні матеріали для імуногематологічних досліджень

	Набір DiaClon ABD-Confirmation for Donors
(112 х 12), або еквівалент
	упаковок
	

	Набір DiaClon ABD-Confirmation for Donors 
(60 х 12), або еквівалент
	—“—
	

	Набір DiaClon Rh-Subgroups + K (112 х 12), або еквівалент
	—“—
	

	Набір DiaClon Rh-Subgroups + K (60 х 12), або еквівалент
	упаковок
	

	Набір DiaClon Anti-K (1 х 12), або еквівалент
	—“—
	

	Набір ID-DiaCell ABO (A1, A2, В) (3 х 10 мл), або еквівалент
	—“—
	

	Набір ID-DiaCell ABO (A1, B, O) (3 х 10 мл), або еквівалент
	—“—
	

	Набір ID-DiaCell ABO (2 х 10 мл), або еквівалент
	—“—
	

	IH-QC1 Контроль (4 х 6 мл), або еквівалент
	—“—
	

	IH-QC2 Контроль (4 х 6 мл), або еквівалент
	—“—
	

	IH-QC6 Контроль (1 х 6 мл), або еквівалент
	—“—
	

	Набір DiaClon ABO/Rh for Donors (4 х 12), або еквівалент
	—“—
	

	Набір DiaClon ABO/Rh for Donors (112 х 12), або еквівалент
	—“—
	

	Набір DiaClon ABO/Rh for Donors (60 х 12), або еквівалент
	—“—
	

	Набір DiaClon ABO/D (112 х 12), або еквівалент
	—“—
	

	Набір DiaClon ABO/D (60 х 12), або еквівалент
	—“—
	

	Набір DiaClon ABO/D + Reverse Grouping for Donors (112 х 12), або еквівалент
	—“—
	

	Набір LISS/Coombs (112 х 12), або еквівалент
	—“—
	

	Набір LISS/Coombs (60 х 12), або еквівалент
	—“—
	

	Набір ID-DiaCell I-II-III (3 х 10 мл), або еквівалент
	—“—
	

	Розчинник ID-Diluent 2 (1 х 500 мл), або еквівалент
	—“—
	

	Розчинник ID-Diluent 2 (10 штативів 60 х 700 мкл), або еквівалент
	—“—
	

	Набір NaCl, Enzyme Test and Cold Agglutinins (112 х 12), або еквівалент
	—“—
	

	Набір NaCl, Enzyme Test and Cold Agglutinins 
(60 х 12), або еквівалент
	—“—
	

	ID-DiaClon Anti-D, анти-D, 1 х 5 мл, або еквівалент

	—“—
	

	Розчин промивний А Концентрат (10 х 100 мл), або еквівалент
	упаковок
	

	Розчин для титрування ID-Titration Solution
(10 х 10 мл), або еквівалент
	—“—
	

	Штатив ID-Titration Rack (10 штативів х 60 мікропробірок), або еквівалент
	штук
	

	Реагенти та витратні матеріали, сумісні з приладом Alinity s

	Alinity s Anti-HCV Reagent Kit, набір реагентів, Alinity s Anti-HCV Reagent Kit, 5000 тестів, або еквівалент
	наборів
	

	Alinity s Anti-HCV Calibrator Kit, набір калібраторів, Alinity s Anti-HCV Calibrator Kit, або еквівалент
	—“—
	

	Alinity s Anti-HCV Assay Control Kit, набір контролів, Alinity s Anti-HCV Assay Control Kit, або еквівалент
	—“—
	

	Alinity s Anti-HCV Release Control Kit, набір контролів, Alinity s Anti-HCV Release Control Kit, або еквівалент
	—“—
	

	Alinity s HBsAg Reagent Kit, набір реагентів, Alinity s HBsAg Reagent Kit, 5000 тестів, або еквівалент
	—“—
	

	Alinity s HBsAg Calibrator Kit, набір калібраторів, Alinity s HBsAg Calibrator Kit, або еквівалент
	—“—
	

	Alinity s HBsAg Assay Control Kit, набір контролів, Alinity s HBsAg Assay Control Kit, або еквівалент
	—“—
	

	Alinity s HBsAg Release Control Kit, набір контролів, Alinity s HBsAg Release Control Kit, або еквівалент
	—“—
	

	Alinity s HIV Ag/Ab Combo Reagent Kit, набір реагентів, Alinity s HIV Ag/Ab Combo Reagent Kit, 5000 тестів, або еквівалент
	—“—
	

	Alinity s HIV Ag/Ab Combo Calibrator Kit, набір калібраторів, Alinity s HIV Ag/Ab Combo Calibrator Kit, або еквівалент
	—“—
	

	Alinity s HIV Ag/Ab Combo Assay Control Kit, набір контролів, Alinity s HIV Ag/Ab Combo Assay Control Kit, або еквівалент
	наборів
	

	Alinity s HIV Ag/Ab Combo Release Control Kit, набір контролів, Alinity s HIV Ag/Ab Combo Release Control Kit, або еквівалент
	—“—
	

	Alinity s Syphilis Reagent Kit, набір реагентів Alinity s Syphilis Reagent Kit, 5000 тестів, або еквівалент
	—“—
	

	Alinity s Syphilis Calibrator Kit, набір калібраторів, Alinity s Syphilis Calibrator Kit, або еквівалент
	—“—
	

	Alinity s Syphilis Assay Control Kit, набір контролів, Alinity s Syphilis Assay Control Kit, або еквівалент
	—“—
	

	Alinity s Syphilis Release Control Kit, набір контролів, Alinity s Syphilis Release Control Kit, або еквівалент
	—“—
	

	Alinity s Concentrated Wash Buffer концентрований промивний буфер Alinity s Concentrated Wash Buffer, 1 х 9,6 л, або еквівалент
	упаковок
	

	Alinity Pre-Trigger Solution, претригерний розчин Alinity Pre-Trigger Solution, або еквівалент
	—“—
	

	Alinity Trigger Solution, тригерний розчин, Alinity Trigger Solution, або еквівалент
	—“—
	

	Alinity Reaction Vessels, реакційні ємності, Alinity Reaction Vessels, 4 по 1000 штук, або еквівалент
	—“—
	

	Alinity s Sample Cups Чашки, для зразків Alinity s Sample Cups, 2 по 100 штук, або еквівалент
	—“—
	

	Alinity Reagent Replacement Caps, змінні кришки для реагентів, Alinity Reagent Replacement Caps, 2 по 50 штук, або еквівалент
	—“—
	

	Реагенти та витратні матеріали, сумісні з приладом Alinity i

	Набір реагентів Alinity i Anti-HCV Reagent Kit (200 тестів), або еквівалент

	наборів
	

	Набір реагентів Alinity i Anti-HCV Reagent Kit (1000 тестів), або еквівалент
	наборів
	

	Alinity i Anti-HCV Calibrator Калібратор Alinity i Anti-HCV Calibrator, або еквівалент
	—“—
	

	Контролі Alinity i Anti-HCV Controls, або еквівалент
	—“—
	

	Набір реагентів Alinity i HBsAg Qualitative II Reagent Kit (200 тестів), або еквівалент
	—“—
	

	Набір реагентів Alinity i HBsAg Qualitative II Reagent Kit (1200 тестів), або еквівалент
	—“—
	

	Калібратори Alinity i HBsAg Qualitative II Calibrators, або еквівалент
	—“—
	

	Контролі Alinity i HBsAg Qualitative II Controls, або еквівалент
	—“—
	

	Набір реагентів Alinity i HIV Ag/Ab Combo Reagent Kit (200 тестів), або еквівалент
	—“—
	

	Набір реагентів Alinity i HIV Ag/Ab Combo Reagent Kit (1200 тестів), або еквівалент
	—“—
	

	Калібратор Alinity i HIV Ag/Ab Combo Calibrator, або еквівалент
	—“—
	

	Контролі Alinity i HIV Ag/Ab Combo Controls, або еквівалент
	—“—
	

	Набір реагентів Alinity i Syphilis TP Reagent Kit (200 тестів), або еквівалент
	—“—
	

	Набір реагентів Alinity i Syphilis TP Reagent Kit (1200 тестів), або еквівалент
	—“—
	

	Калібратор Alinity i Syphilis TP Calibrator, або еквівалент
	—“—
	

	Контролі Alinity i Syphilis TP Controls, або еквівалент
	—“—
	

	Промивний буфер Alinity i-series Concentrated Wash Buffer, або еквівалент
	упаковок
	

	Картридж технічного обслуговування для очистки Alinity i Maintenance Cleaning Cartridge, або еквівалент

	—“—
	

	Кондиціонуючий розчин для пробозабірних голок Alinity i-series Probe Conditioning Solution, або еквівалент
	упаковок
	

	Чашки для зразків Alinity ci-series Sample Cups (1000 штук), або еквівалент
	—“—
	

	Змінні кришки для калібраторів/контролів Alinity ci-series Calibrator/Control Replacement Caps 
(100 штук), або еквівалент
	—“—
	

	Змінні кришки для реагентів Alinity Reagent Replacement Caps (100 штук), або еквівалент
	—“—
	

	Реакційні ємності Alinity Reaction Vessels 
(4000 штук), або еквівалент
	—“—
	

	Тригерний розчин Alinity Trigger Solution, або еквівалент
	—“—
	

	Претригерний розчин Alinity Pre-Trigger Solution, або еквівалент
	—“—
	

	Заходи для забезпечення зовнішнього та внутрішнього контролю якості лабораторних досліджень скринінгу донорської крові

	Контроль Virotrol® Syphilis LR-A (5 x 4 мл), або еквівалент
	—“—
	

	Virotrol® I-F, контроль Virotrol® I (10 x 4 мл), або еквівалент
	—“—
	

	Virotrol® I-E, контроль Virotrol® I (10 x 4 мл), або еквівалент
	—“—
	

	Контроль Assayed Virotrol® I-C (1 x 5 мл), або еквівалент
	—“—
	

	Контроль Assayed Virotrol® I-E (1 x 5 мл), або еквівалент
	—“—
	

	Viroclear®, контроль Viroclear® (10 x 4 мл), або еквівалент
	
	

	Набір контрольних матеріалів для зовнішнього сервісу із забезпечення якості (ЗСЗЯ) програми з ВІЛ/гепатитів (12 х 2 мл), або еквівалент
	наборів
	

	Набір контрольних матеріалів для зовнішнього сервісу із забезпечення якості (ЗСЗЯ) програма сифіліс (12 х 1,5 мл), або еквівалент
	—“—
	

	Реагенти та витратні матеріали, сумісні з приладами Cobas e411, е601

	Гепатит С, II покоління, 100 тестів, або еквівалент
	упаковок
	

	Тест-система для визначення поверхневого антигена гепатиту В ген. 2 HBsAg G2 Elecsys cobas e, 100 тестів, або еквівалент
	—“—
	

	Тест-система для визначення ВІЛ комбі PT HIV combi PT Elecsys cobas e, 100 тестів, або еквівалент
	—“—
	

	Тест-система для визначення сифілісу cobas e, 100 тестів, або еквівалент
	—“—
	

	Системний розчин для генерації електрохімічних сигналів Elecsys cobas e, 6 флаконів по 380 мл, або еквівалент
	—“—
	

	Системний розчин для чистки детекторного блока Elecsys cobas e, 6 флаконів по 380 мл, або еквівалент
	—“—
	

	Наконечник для проб Elecsys 2010/cobas e 411, 
30 по 120 штук, або еквівалент
	—“—
	

	Реакційна пробірка Elecsys 2010/cobas e 411,
60 по 60 штук, або еквівалент
	—“—
	

	Добавка до системного розчину Elecsys cobas e, 500 мл, або еквівалент
	штук
	

	Сервісний калібраційний розчин Elecsys cobas e, 2 флакони по 50 мл, або еквівалент
	упаковок
	

	Контрольний розчин Elecsys cobas e, 3 флакони по 40 мл, або еквівалент
	—“—
	

	Сервісний набір SAP Elecsys cobas e, або еквівалент
	—“—
	

	Контроль Syphilis, Elecsys cobas e, 4 флакони 
по 2 мл, або еквівалент
	—“—
	

	Контроль HbsAg, Elecsys cobas e, 16 флаконів 
по 1,3 мл, або еквівалент
	—“—
	

	Контроль Anti-HCV, Elecsys cobas e, 16 флаконів по 1,3 мл, або еквівалент
	—“—
	

	Системна речовина cobas® ProCell/m, 2 л, 
2 флакони по 2 л, cobas e 801, або еквівалент
	упаковок
	

	Системна речовина cobas® CleanCell/m 2 л, 
2 флакони по 2 л, або еквівалент
	—“—
	

	Системна речовина cobas® PreClean M, 5 по 600 мл, 5 флаконів по 600 мл, або еквівалент
	—“—
	

	Системна речовина cobas® ProbeWash M,
12 флаконів по 70 мл, або еквівалент
	—“—
	

	Системна речовина cobas® ProCell/m 2 л, 
2 флакони по 2 л, cobas e 601, або еквівалент
	—“—
	

	Наконечник/чашка для використання в системах cobas e 601/cobas e 602, модулі E170, або еквівалент
	—“—
	

	Набір для обслуговування Elecsys cobas e/E601, або еквівалент
	—“—
	

	Тест для якісного визначення антитіл до вірусу гепатиту С (анти-HCV), Elecsys cobas e,
200 тестів, або еквівалент
	—“—
	

	Тест для визначення поверхневого антигена вірусу гепатиту В, Elecsys cobas e, 200 тестів, або еквівалент
	—“—
	

	Тест для визначення ВІЛ-1 антигена та загальних антитіл до ВІЛ-1 і ВІЛ-2, 200 тестів, Elecsys cobas e, або еквівалент
	—“—
	

	Тест для контролю якості імуноаналізів Elecsys HIV combi PT, Elecsys HIV Duo та Elecsys HIV Ag, або еквівалент
	—“—
	

	Імунотест для якісного визначення загальних антитіл до блідої спірохети, 200 тестів, Elecsys cobas e, або еквівалент
	—“—
	

	Пробірка для зразків Sample cup, 5000 штук, або еквівалент
	—“—
	

	Контейнер для твердих відходів cobas e 411 Cleanliner, 14 штук, або еквівалент
	—“—
	

	ISE Cleaning Solution/SysClean, cobas e 601, або еквівалент
	—“—
	

	Реагенти та витратні матеріали, сумісні з приладом cobas s201

	Тест для виявлення РНК ВІЛ-1, ВІЛ-2; РНК вірусу гепатиту С, ДНК вірусу гепатиту В на системі cobas s 201, 96 тестів, cobas® TaqScreen MPX Тест, версія 2, 96 тестів, або еквівалент
	упаковок
	

	Набір контролів для тесту T-SCRN MPX v 2.0, 
6 наборів, cobas® TaqScreen MPX контрольний набір, версія 2, 3 по 6 флаконів по 1,6 мл, або еквівалент
	—“—
	

	Пристрій для підготовки зразка/Specific sample processing unit (SPU), cobas®, 12 по 24 штуки, 
або еквівалент
	—“—
	

	Вхідні S-трубки 12 по 24 штуки + Barcode Flips/S-Tube Input, cobas®, або еквівалент
	—“—
	

	Наконечники K-tips/K-Tip, cobas®, 12 по 
36 штук, або еквівалент
	—“—
	

	Пробірка K-tube /K-Tube Rack, cobas®, 12 по 
96 штук, або еквівалент
	—“—
	

	Промивочний реагент для тесту для прямого кількісного визначення ДНК парвовірусу В19 генотипів 1, 2, і 3 та прямого якісного виявлення РНК вірусу гепатиту А генотипів I, II, III у плазмі крові людини, cobas® TaqScreen WashReagent, 5,1 л, або еквівалент
	—“—
	

	Архівна пластина Hamilton Star з бар-кодом, cobas®, або еквівалент
	—“—
	

	Ущільнювач для пластин Hamilton Star, cobas®, 50 одиниць, або еквівалент
	—“—
	

	Пластиковий лоток Hamilton Star, cobas®, 
10 одиниць, або еквівалент
	—“—
	

	Наконечник з фільтром Hamilton Star, cobas® 3, 840 одиниць, або еквівалент
	—“—
	

	Контейнер для відходів Waste bag biohazard,
25 штук, або еквівалент
	—“—
	

	Верифікаційний розчин для s201 Verification solution, 250 мл, або еквівалент

	штук
	

	Сервісний набір Kit Maintenance CAP SM для s201, або еквівалент
	наборів
	

	Kit Maintenance CAP ESM для s201, або еквівалент
	—“—
	

	Реагенти та витратні матеріали для імуногематологічних 
досліджень, сумісні з приладом Ortho VISION

	Reverse Diluent Ortho BioVue® System (Reverse Diluent Cassette), 400 касет, або еквівалент
	упаковок
	

	Reverse Diluent Ortho BioVue® System (Reverse Diluent Cassette), 100 касет, або еквівалент
	—“—
	

	Anti-A/Anti-B/Anti-D Ortho BioVue® System (ABD Confirmation Cassette), 100 касет, або еквівалент
	—“—
	

	ORTHOTM Sera Anti-D (DVI) Human Monoclonal IgM 5 ML, або еквівалент
	—“—
	

	0.8% Affirmagen® A1, B, 1 x 10 мл, або еквівалент
	—“—
	

	Anti-A/Anti-B/Anti-D/Control/Reverse Diluent Ortho BioVue® System (ABO-Rh/Reverse Grouping Cassette), 400 касет, або еквівалент
	—“—
	

	Anti-A/Anti-B/Anti-D/Control/Reverse Diluent Ortho BioVue® System (ABO-Rh/Reverse Grouping Cassette), 100 касет, або еквівалент
	—“—
	

	Anti-IgG, -C3d; polyspecific Ortho BioVue® System, 400 касет, або еквівалент
	—“—
	

	Anti-IgG, -C3d; polyspecific Ortho BioVue® System, 100 касет, або еквівалент
	—“—
	

	0.8% Surgiscreen®, 3 x 10 мл, або еквівалент
	—“—
	

	Anti-C/Anti-E/Anti-c/Anti-e/Anti-K/Control Ortho BioVue® System (RH/K Cassette), 400 касет, або еквівалент
	—“—
	

	Anti-C/Anti-E/Anti-c/Anti-e/Anti-K/Control Ortho BioVue® System (RH/K Cassette), 100 касет, або еквівалент
	—“—
	

	ORTHOTM CONFIDENCE WB (Simulated Whole Blood Controls), 4 x 6,5 мл, або еквівалент
	—“—
	

	ORTHO VISION Dilution Tray, 180 х 16 лунок, або еквівалент
	упаковок
	

	ORTHO VISION Evaporation Caps (10 ml), 250 шт., або еквівалент
	—“—
	

	ORTHO 7% BSA, 12 х 5 ml, або еквівалент
	—“—
	

	ORTHO 7% BSA, 15 х 12 ml, або еквівалент
	—“—
	

	Ortho® BLISS, 3 x 10 ml, або еквівалент
	—“—
	

	Ortho® BLISS, 4 x 50 ml, або еквівалент
	—“—
	


Модернізація і оновлення матеріально-технічної бази 
закладів охорони здоров’я
	Назва медичного виробу
	Одиниця виміру
	Примітка

	Система лінійного прискорювача
	штук/ наборів/ комплектів
	

	Стаціонарна ангіографічна рентгенівська система цифрова
	—“—
	

	Системи ендоскопічної візуалізації у комплекті:
	—“—
	

	відеогастроскоп
	—“—
	

	відеоколоноскоп
	—“—
	

	відеоцентр ендоскопічний
	—“—
	

	ендоскопічний відеомонітор
	—“—
	

	стійка для розміщення ендоскопічного обладнання
	—“—
	

	помпа водяна
	—“—
	

	ендоскопічний інсуфлятор СО2 (у випадку його окремого розташування від обладнання)
	—“—
	

	відсмоктувач ендоскопічний (у випадку його окремого розташування від обладнання)
	—“—
	

	фібробронхоскоп з освітлювачем
	—“—
	

	пристрій для запису медичних зображень
	—“—
	

	електрохірургічний блок
	—“—
	

	монополярний кабель
	штук/ наборів/ комплектів
	

	нейтральний електрод багаторазового використання та з’єднувальний кабель окремо або комплект
	—“—
	

	нейтральний електрод одноразового використання
	—“—
	

	з’єднувальний кабель нейтрального електрода
	—“—
	

	двопедальний перемикач
	—“—
	

	модуль аргон-газовий
	—“—
	

	балон для модуля
	—“—
	

	редуктор для модуля
	—“—
	

	з’єднувальний кабель для гнучких зондів
	—“—
	

	зонд гнучкий для проведення аргоно-плазмової коагуляції в комплекті
	—“—
	

	ендоскопічний інструмент
	—“—
	

	гемостатичний кліпуючий пристрій одноразовий
	—“—
	

	ін’єкційний катетер одноразовий
	—“—
	

	[bookmark: _GoBack]гемостатичні щипці одноразові
	—“—
	

	зонд для електрокоагуляції монополярний одноразовий
	—“—
	

	лігатор ендоскопічний для вен стравоходу одноразовий
	—“—
	

	сачок для видалення сторонніх тіл
	—“—
	

	щипці для захоплення “щурячий зуб” чи аналог
	—“—
	

	щипці для захоплення “гриффін” або “алігатор” чи аналог
	—“—
	

	петля поліпектомічна 10 мм
	—“—
	

	петля поліпектомічна 15 мм
	—“—
	

	петля поліпектомічна 20 мм
	—“—
	

	кошик для літоекстракції
	—“—
	

	
	
	

	Лабораторне обладнання, медичні вироби та допоміжні засоби до них 
для забезпечення оснащення центрів неонатального скринінгу

	Центрифуга-вортекс
	штук/ наборів/ комплектів
	

	Мульти-вортекс
	—“—
	

	Центрифуга
	—“—
	

	Центрифуга лабораторна (мікроцентрифуга-вортекс)
	—“—
	

	Лабораторна центрифуга в комплекті з ротором для двох стандартних 96-лункових мікропланшетів
	—“—
	

	Комплект одноканальних дозаторів змінного об’єму Набір kit1
	—“—
	

	Комплект одноканальних дозаторів змінного об’єму Набір kit2
	—“—
	

	Комплект одноканальних дозаторів змінного об’єму Набір kit3
	—“—
	

	Комплект одноканальних дозаторів змінного об’єму Набір kit4
	—“—
	

	Камера морозильна –10...–25 °С, не менше 700 л 
	—“—
	

	Морозильна камера лабораторна об’ємом від 700 л 
	—“—
	

	Лабораторний холодильник з морозильною камерою 
	—“—
	

	Низькотемпературна морозильна камера –86°С, 
не менше 640 л 
	—“—
	

	Морозильна камера –30°C, не менше 321 л 
	—“—
	

	Холодильник для забезпечення температурного режиму +4°C ємністю не менше 1350 л
	—“—
	

	Система очищення води 2—3 класу 
	—“—
	

	Система очищення води
	—“—
	

	Термошейкер для планшетів на 2 плашки з підігрівом
	—“—
	

	Термошейкер з охолодженням для мікропробірок і ПЛР планшетів
	—“—
	

	Термошейкер для мiкропробiрок і ПЛР планшетів 
	штук/ наборів/ комплектів
	

	Високошвидкісний шейкер для планшетів і пробірок
	—“—
	

	Термошейкер для планшетів
	—“—
	

	Аспіратор з посудиною-пасткою
	—“—
	

	Центрифуга з охолодженням з плашечним ротором
	—“—
	

	Центрифуга з охолодженням з кутовим ротором
	—“—
	

	Центрифуга з плашечним ротором
	—“—
	

	Центрифуга з кошиковим ротором
	—“—
	

	Автоматизований панчер в комплекті з програмним забезпеченням для вибивання дисків зі зразків крові новонароджених, висушених на фільтрувальному папері
	—“—
	

	Система для проведення хромосомного мікроматричного аналізу
	—“—
	

	Високошвидкісний секвенатор наступного покоління з автоматичною роботизованою станцією пробопідготовки чіпів
	—“—
	

	Робот-дозатор для піпетування
	—“—
	

	Набір дозаторів одноканальних змінного об’єму, які можуть автоклавуватись (0,1—10 мкл, 
10—100 мкл, 100—1000 мкл) в комплекті зі штативом для зберігання всіх моделей дозаторів
	—“—
	

	Гематологічий аналізатор
	—“—
	

	Ваги електронні аналітичні лабораторні
	—“—
	

	pH-метр
	—“—
	



Закупівля наборів для проведення 4 мільйонів досліджень 
методом ПЛР (медичні вироби та допоміжні засоби до них для 
проведення тестувань на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, методом 
полімеразної ланцюгової реакції)
	Назва медичного виробу
	Одиниця виміру
	Примітка

	Набори для проведення лабораторних досліджень методом полімеразної ланцюгової реакції для виявлення SARS-CoV-2
	набір
	



_________
Примітка. Термін “медичний виріб” застосовується до будь-яких виробів (товарів), внесених до цього переліку, затвердженого цією постановою.
_____________________
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ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 7 березня 2022 р. № 216
ПЕРЕЛІК
лікарських засобів та медичних виробів, що закуповуються 
на підставі угод щодо закупівлі із спеціалізованими 
організаціями, які здійснюють закупівлі
Імунобіологічні препарати для проведення імунопрофілактики 
населення та вироби для забезпечення умов температурного 
контролю імунобіологічних препаратів та медичні вироби
	Міжнародна непатентована назва лікарського засобу
	Форма випуску
	Дозування
	Примітка

	Вакцина для профілактики поліомієліту (оральна)
	флакони, пероральне застосування
	10 доз
	

	Вакцина для профілактики поліомієліту (інактивована)
	флакони, ампули, заповнений шприц, для ін’єкцій
	1/10 доз
	

	Вакцина для профілактики туберкульозу
	флакони, ампули 
у комплекті з розчинником, 
для ін’єкцій
	10/20 доз
	

	Вакцина для профілактики пневмококової інфекції
	флакони, ампули, заповнений шприц, для ін’єкцій
	1/4 дози
	

	Вакцина для профілактики кашлюку, дифтерії та правця з цільноклітинним кашлюковим компонентом
	суспензія для ін’єкцій
	1/2/10 доз
	

	Вакцина для профілактики кору, паротиту та краснухи
	флакони, ампули
	1 та 2 дози
	

	Вакцина для профілактики гепатиту В для дітей
	флакони, ампули, заповнений шприц, для ін’єкцій


	1 доза
	

	Анатоксин для профілактики дифтерії та правця (АДП)
	флакони, ампули, заповнений шприц, для ін’єкцій
	1/2/10 доз
	

	Анатоксин для профілактики дифтерії та правця із зменшеним вмістом антигену (АДП-М)
	флакони, ампули
	1/2/5/10 доз
	

	Вакцина для профілактики гемофільної інфекції 
типу b
	флакони, ампули, заповнений шприц, для ін’єкцій
	1 доза
	

	Комбінована вакцина для профілактики кашлюку з цільноклітинним кашлюковим компонентом, дифтерії, правця, гепатиту B та гемофільної інфекції типу b
	флакони, ампули для ін’єкцій
	1/2/5/10 доз
	

	Вакцина для профілактики сказу
	флакони, ампули
	1 доза
	




	Назва медичного виробу
	Одиниця виміру
	Примітка

	Шприци з голкою одноразові для розведення вакцини
	одноразові шприци
(1/2/5 мл)
	

	Шприци з голкою самоблокуючі одноразові для ін’єкцій
	одноразові самоблокуючі шприци (0,05/0,1/0,5/1/2/5 мл)
	

	Коробки для безпечної утилізації використаного матеріалу
	5—8 л
	



Медикаменти для хворих у до- та післяопераційний 
період з трансплантації
	Міжнародна непатентована назва лікарського засобу
	Форма випуску
	Дозування
	Примітка

	Такролімус
	таблетки, капсули
	0,5 мг
	

	Такролімус
	таблетки пролонгованої дії, капсули пролонгованої дії
	0,5 мг
	

	Такролімус
	таблетки, капсули
	1 мг
	

	Такролімус
	таблетки пролонгованої дії, капсули пролонгованої дії
	1 мг
	

	Такролімус
	—“—
	3 мг
	

	Такролімус
	таблетки, капсули
	5 мг
	

	Такролімус
	таблетки пролонгованої дії, капсули пролонгованої дії
	5 мг
	

	Циклоспорин
	таблетки, капсули
	25 мг
	

	Циклоспорин
	—“—
	50 мг
	

	Циклоспорин
	—“—
	100 мг
	

	Мікофенолова кислота та її солі (натрію мікофенолат)
	—“—
	180 мг
	

	Мофетіла мікофенолат
	—“—
	250 мг
	

	Базиліксімаб
	ампули, флакони, шприц-тюбик
	20 мг
	

	Еверолімус
	таблетки, капсули
	0,75 мг
	

	Імуноглобулін проти тимоцитів кролячий
	ампули, флакони, шприц-тюбик
	25 мг
	

	Азатіоприн
	таблетки, капсули
	50 мг
	

	Валганцикловір
	—“—
	450 мг
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	Такролімус
	гранули для оральної суспензії
	0,2 мг
	для дітей до
5 років

	Такролімус
	—“—
	1 мг
	—“—

	Циклоспорин
	розчин оральний у флаконі разом 
з дозувальним комплектом у коробці з картону пакувального
	100 мг/мл по 
50 мл у флаконі
	—“—

	Мофетіла мікофенолат
	суспензія для перорального прийому у флаконі
	1 г/5 мл по 
110 г у флаконі
	—“—


Лікарські засоби для запобігання занесенню і поширенню на 
території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, 
спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2
	Міжнародна непатентована назва лікарського засобу
	Форма випуску
	Дозування
	Примітка

	Лікарські засоби для перорального застосування

	Молнупіравір
	таблетки, капсули, драже
	200 мг, 400 мг, 800 мг
	

	Нірматрелвір/ритонавір
	—“—
	150 мг/ 100 мг,
250 мг/ 100 мг
	



_________
Примітка. Термін “медичний виріб” застосовується до будь-яких виробів (товарів), внесених до цього переліку, затвердженого цією постановою.
_____________________

